# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

# ZAMAWIAJĄCY:

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

„ŚRÓDMIEŚCIE” w OPOLU

45-047 OPOLE

ul. Waryńskiego 30

zwany w dalszej części „Zamawiającym”

tel. (077) 44 120 72, faks (077) 44 120 72

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia          29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), zwanej dalej „ustawą” z późniejszymi zmianami.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

# „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”.

Zatwierdzam:

Opole, dn. 17.05.2010  r.

- Opis zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do testów diagnostycznych.

- Zamawiający podzielił zamówienie na 22 zadania:

| Nr zadania | NAZWA | Wielkość opakowania | CPV | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1: Antystreptolizyna |
| 1 | Antystreptolizyna O/ASO/ + kontrola dodatnie i ujemna do każdego zestawu | Max. 100 testów | 33696500-0 | 400 testów |
| Zadanie nr 2: Białko C |
| 1 | Białko C – reaktywne CPR +kontrola dodatnia i ujemna do każdego zestawu | Max. 100 testów. | 33696500-0 | 1800 testów |
| Zadanie nr 3: Czynnik reumatoidalny |
| 1. | Czynnik reumatoidalny + kontrola dodatnia i ujemna do każdego zestawu | Max. 100 testów | 33696500-0 | 800 testów |
| Zadanie nr 4 : Odczyn Waler – Rosego. |
| 1. | Odczyn Waler – Rosego | Max. 50 testów | 33696500-0 | 400 testów |
| Zadanie nr 5: RPR – Karbon |
| 1. | RPR – Karbon +kontrola ujemna i dodatnia dla każdego zestawu | Max. 100 testów | 33696500-0 | 1000 testów |
| Zadanie nr 6: Test na krew utajoną. |
| 1. | Test na krew utajoną | Max 10 testów | 33696500-0 | 150 testów |
| Zadanie nr 7 : Helicobacter pylori |
| 1. | Helicobacter pylori | Max 20 testów | 33696500-0 | 200 testów |
| Zadanie nr 8 : Odczynniki do hematologii na analizator hematologiczny BECKMAN- Coutler ACT-diff |
| 1 | Act Diff Pak 8448344 | op.15 l +0,3 | 33696200-7 | 20 op. |
| 2 | Act Rinse 8448350 | 500 ml | 33696200-7 | 16op. |
| 3 | Krew kontrolna 4C plus 3poziomowa | każdy poziom po min.2 ml | 33696200-7 | 5 op. |
| Zadanie nr 9: Materiały eksploatacyjne do fotometru Epoll 20 |
| 1 | Kuwety Makro pojemność 4 ml z dwiema ścianami optycznie gładkimi | 100 szt. | 33140000-3 | 20 op. |
| 2 | Żarówka na 1000 h | 1 szt. | 38519500-1 | 3 szt. |
| Zadanie nr 10: Podłoże transportowo wzrostowe do posiewu moczu. |
| 1 | Podłoże transportowo-wzrostowe - zestaw zawierający dwa podłoża wzrostowe dla bakterii | 10 testów | 33696700-2 | 80 testów |
| Zadanie nr 11: Odczynniki różne. |
| 1. | Odczynnik Mac –Wiliama do wykrywania białka w moczu , próg czułości 150 mg/l, odczynnik ciekły | 500 ml | 33696500-0 | 500 ml |
| 2. | Odczynnik Erlicha do wykrywania urobilinogenu w moczu | 500 ml | 33696500-0 | 500 ml |
| 3. | Odczynnik May Grunwald do barwienia rozmazów krwi, czas barwienia 2 min. | 2000 ml | 33696500-0 | 2000 ml |
| 4. | Odczynnik Giemzy | 1000 ml | 33696500-0 | 1000 ml |
| 5. | Woda do wstrzyknięć - skład wg farmakopei roztwór jałowy w plastikowych pojemnikach | 3000 ml | 33696500-0 | 3000 ml |
| 6. | Parafina ciekła do mikroskopowania | 500 ml | 33696500-0 | 500 ml |
| Zadanie nr 12: Pipety automatyczne |
| 1. | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 100 ul | - | 38437100-8 | 1 szt. |
| 2. | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 10-200 ul | - | 38437100-8 | 1 szt. |
| 3. | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 1000-5000 ul | - | 38437100-8 | 1 szt. |
| 4. | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 10 – 100 ul | - | 38437100-8 | 1 szt. |
| 5. | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 100-1000 ul | - | 38437100-8 | 1 szt. |
| Zadanie 13 Końcówki do pipet |
| 1. | Końcówka do pipet 1000 ul | max 500 szt. | 38437110-1 | 20 000 szt. |
| 2. | Końcówka do pipety 1000-5000 ul | max 200 szt. | 38437110-1 | 4 000 szt. |
| 3. | Końcówka do pipety 10-200 ul | max 1000 szt. | 38437110-1 | 27 000 szt. |
| Zadanie nr 14 : Pojemniki i statywy do pipet |
| 1. | Pojemnik z pleksi 16x26x30cm | 1 szt. | 38437000-7 | 2 szt. |
| 2. | Pojemnik z pleksi 31x26x30 | 1 szt. | 38437000-7 | 2 szt. |
| 3. | Statyw do pipet automatycznych o zmiennej pojemności obrotowy | 1 szt. | 38437120-4 | 4 szt. |
| Zadanie nr 15 : Probówki |
| 1. | Probówka z granulatem+ aktywator do seperacji surowicy V=10 ml | max 500 szt. | 33192500-7 | 12 000 szt. |
| 2. | Probówka z granulatem+ aktywator do seperacji surowicy V=5 ml | max 100 szt.- | 33192500-7 | 500.szt |
| 3. | Probówka Eppendorfa V=1,5 | max 200 szt. | 33192500-7 | 6.000 szt. |
| 4. | Probówka do wirowania moczu V=12 ml z 1 ml ze stożkiem na osad moczu z korkiem i podziałką | max 100 szt. | 33192500-7 | 1 000 szt. |
| 5. | Probówka z polistyrenu okrągło denna bez kołnierza V-7ml dł. 10 cm śr. 13mm | max 100 szt. | 33192500-7 | 2 000 szt. |
| 6. | Probówka stożkowa V-7 ml z korkiem | max 500 szt. | 33192500-7 | 16 000 szt. |
| 7. | Probówka do barwienia i zliczania retikulocytów | max 10 szt. | 33192500-7 | 100 szt. |
| 8. | Probówka pediatryczna. Mikrometoda CB 200 ul | max 100 szt. | 33192500-7 | 1 500 szt. |
| 9. | Probówka z cytrynianem sodu 3,2% v-2ml do układu krzepnięcia | max 100 szt. | 33192500-7 | 3 000 szt. |
| 10. | Mikrometoda do koagulogii V-200 ul | max 50 szt. | 33192500-7 | 400 szt. |
| Zadanie nr 16 : Zestaw do OB |
| 1 | Zestaw do OB. Jednorazowego użycia probówka z cytrynianem sodu + rurka opadowa z podziałką i zabezpieczeniem przed rozpryskiwaniem | max 200 szt. | 33192500-7 | 6 000 szt. |
| 2 | Mikrometoda OB. CABE z rurką | max 50 szt. | 33192500-7 | 400 szt. |
| 3 | Statywy do zestawów jednorazowych do OB. – 10 miejscowe | 1 szt. | 38437000-7 | 6 szt. |
| 4. | Statywy do mikrometody OB. – 10 miejscowe | 1 szt. | 38437000-7 | 2 szt. |
| Zadanie nr 17 : Zestaw do pobierania glukozy z TCA |
| 1 | Zestaw do pobierania glukozy - probówka z TCA + kapilara end to end typu CABE | max 100 szt. | 33192500-7 | 3500 szt. |
| 2 | Mikrometoda cukry surowica | max 50 szt. | 33192500-7 | 1000 szt. |
| Zadanie nr 18: Szkiełka |
| 1 | Szkiełka podstawowe cięte bez pola do opisu | max 50 szt. | 38437000-7 | 2000 szt. |
| 2. | Szkiełka nakrywkowe. Grubość 0,7 mm, wielkość 22 x 22mm | max 100 szt. | 38437000-7 | 8000 szt. |
| Zadanie nr 19: Koagulogia |
| 1 | Czas protrombinowy / odczynnik ciekły gotowy do użycia ISI 1,1 – 1,2 | Tromboplastyna + chlorek wapnia max 4 ml | 33696500-0 | 3000 ozn. |
| 2 | APTT czas koalinokefalinowy | Max 2 ml | 33696500-0 | 400 ozn. |
| 3 | Osocze kontrolne N | Opakowanie a`0,5 ml | 33696500-0 | 400 ozn. |
| 4 | Osocze kontrolne P | Op.a ‘0,5 ml | 33696500-0 | 400 ozn. |
| Zadanie nr 20: Drobny sprzęt medyczny |
| 1 | Pojemnik na mocz jałowy pakowany po 1 szt. | - | 33141615-4 | 100 szt. |
| 2 | Pojemnik na mocz z nakrętką 120 ml | - | 33141615-4 | 2000 szt. |
| 3 | Pojemnik na kał z łopatką | - | 33141615-4 | 150 szt. |
| 4 | Naczynka do koagulogii do koagulometru Coatron 2 Typ naczynka CD-2/CD4 | max 200 szt. | 33141000-0 | 3 000 szt. |
| Zadanie nr 21:Hematologia |
| 1 | Probówka PP z EDTA V-1 ml | - | 33192500-7 | 8 000 szt. |
| 2 | Mikrometoda hematologia V-200 ul | - | 33192500-7 | 500 szt. |
| Zadanie nr 22:Biochemia odczynniki na analizator biochemiczny ACCENT 200 |
| 1 | AST/ met IFCC z NADH, odcz. ciekły 2-składnikowy, stabilność odcz rob min 2 miesiące w temp 2-8 st C/ | max 200 ml | 33696500-0 | 1200 ml |
| 2 | ALT/ met IFCC z NADH, odcz ciekły 2 – składnikowy, stabilność min 2 miesiące w temp 2-8 st C | max 200 ml | 33696500-0 | 1200 ml |
| 3 | Amylaza / met substrat CNP-G3, liniowość min. 10 g/l, odcz. Ciekły gotowy do użycia, zestaw 1-odczynnikowy, standard w cenie zestawu | max 50 ml | 33696500-0 | 300 ml |
| 4 | Białko całkowite/ met biuretowa , liniowość min 10 g/l odcz ciekły gotowy do użycia , standard w cenie zestawu, zestaw 1-odczynnikowy/ | max 20 ml | 33696500-0 | 360 ml |
| 5 | Białko w moczu/ met czerwień pirogorolu, liniowośc min 2gl, odcz. Ciekły gotowy do użycia, zestaw 1-odczynnikowy, standard w cenie zestawu | max 100 ml | 33696500-0 | 600 ml |
| 6 | Bilirubina całkowita / met odcz DCA , odcz ciekły, stabilność odczynnika roboczego min 20 dni w temp 2-8 st C, standard w cenie zestawu/ | max 100 ml | 33696500-0 | 1 200 ml |
| 7 | Cholesterol całkowity / met oksydaza cholesterolowa/ proksydaza, liniowość min 500 mg/dl, odczynnik ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu, zestaw 1- odczynnikowy | max 100 ml | 33696500-0 | 2 500 ml |
| 8 | HDL odczynnik strącający/ met strąceniowa fosforowolframian/Mg , liniowość min 120 mg/dl, odcz ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu , zestaw 1-odczynnikowy/ | max 100 ml | 33696500-0 | 300 ml |
| 9 | Fosfataza alkaliczna/ met IFCC z paranitrofenylofosforanem i buforem AMP, stabilność odczynnika po rekonstytucji min 30 dni w temp 2-8 st C | max 10 x 20 ml | 33696500-0 | 360 ml |
| 10 | Fosfor /met fosforomolibdenian/UV , odczynnik ciekły, stabilność odczynnika rob min 2 miesiące w 15-30 st C, standard w cenie zestawu/ | max 50 ml | 33696500-0 | 200 ml |
| 11 | GGTP/ met IFCC odcz ciekły, stabilność odcz roboczego min 20 dni w 2-8 st C/ | max 50 ml | 33696500-0 | 300 ml |
| 12 | Glukoza / met oksydaza glukozowa/peroksydaza, liniowość min 200 mg/dl, odcz ciekły gotowy do użycia | max 200 ml | 33696500-0 | 4 000 ml |
| 13 | Kinaza kreatynowa CK/ met IFCC stabilność odczynnika roboczego min 1-5 dni w temp 2-8º | max 50 ml | 33696500-0 | 300 ml |
| 14 | Kreatynina /met alkaliczny pikrynian, odczynnik ciekły, standard w cenie zestawu, stabilność odczynnika min 14 dni w 2-8 st C/ | max 4 x 50 ml | 33696500-0 | 2 000 ml |
| 15 | Kwas moczowy/ met urykaza /peroksydaza, liniowość min 10 mg/dl zestaw jednoodczynnikowy, ciekły gotowy do użycia | max 50 ml | 33696500-0 | 750 ml |
| 16 | Magnez/ odcz z błękitem ksylolitowym, liniowość min 4 mg/dl, zestaw 1-odczynnikowy, standard w cenie zestawu/ | max 20 ml | 33696500-0 | 360 ml |
| 17 | Mocznik BUN/UV/met ureaza/dehydrogenaza glutaminianowi, odcz ciekły, stabilność odcz roboczego min 1 miesiąc/ | max 50 ml | 33696500-0 | 1 000 ml |
| 18 | Trójglicerydy / oksydaza glicerofosforanu/ peroksydaza/ liniowość min 500 mg/dl, zestaw 1- odczynnikowy, ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu/ | max 100 ml | 33696500-0 | 2500 ml |
| 19 | Wapń / met arsenazo III , liniowość min 16 mg/dl, zestaw 1- odczynnikowy, ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu/ | max 20 ml | 33696500-0 | 280 ml |
| 20 | Żelazo/ met z feronem S odczynnik ciekły , standard w cenie zestawu/ | max 20 ml | 33696500-0 | 420 ml |
| 21 | Multikalibrator – do parametrów biochemicznych poziom niski (ten sam producent co odczynniki) | - | 33696500-0 | 80 ml |
| 22 | Multikalibrator – do parametrów biochemicznych poziom wysoki (ten sam producent co odczynniki) | - | 33696500-0 | 80 ml |
| 23 | Surowica kontrolna I/ludzka poziom normalny/ta sama seria przez okres trwania umowy/ | - | 33696500-0 | 150 ml |
| 24 | Surowica kontrolna II/ludzka poziom patologiczny wysoki/ta sama seria przez okres trwania umowy/ | - | 33696500-0 | 150 ml |
| 25 | Bilirubina bezpośrednia | max 20 ml | 33696500-0 | 120 ml |
| 26 | HDL met. bezpośrednią | - | 33696500-0 | 1000 ml |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – wg podziału na powyższe zadania.

- Dostawa odbywać się będzie zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 93 poz.896) o wyrobach medycznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (w trakcie realizacji umowy) dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych w postępowaniu odczynników laboratoryjnych -           w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów. Do oferty na odczynniki należy obowiązkowo załączyć

- metodyki w języku polskim,

- aplikacje w języku polskim,

- karty charakterystyki odczynników.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty                                 z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Termin wykonania zamówienia: Zad.13,14 od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r.

Zad. 17 od 01.11.2010 r. do 31.10.2011 r.

Pozostałe zadania (1-12, 15-16, 18-22) od dnia zawarcia umowy do 30.06.2011 r.

- Towar dostarczany będzie każdorazowo w terminach określonych przez Zamawiającego  z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed planowanym terminem dostawy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich  posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy  wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku    z postępowaniem o  udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału                        w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                 o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.1 a, b i c.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego   postępowania;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art.46 ust.3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta:

- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału                      w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o oświadczenia                         i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

2.Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3.Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

4.Oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w Rozdziale 2  pkt. 1;

( wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ)

5.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z   powodów      wymienionych w Rozdziale 2 pkt.2 i 3; ( wzór stanowi   załącznik nr 3 do  SIWZ).

6.  Oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału  w   postępowaniu, art. 44 Ustawy (wzór  stanowi   załącznik nr 3 do  SIWZ) .

7.  Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ)

8. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o  wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności  gospodarczej, wystawione                   nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem składania ofert;

9. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia należy przedstawić świadectwa dopuszczające dany produkt do obrotu zgodnie                            z obowiązującą  Ustawą z dnia 20.04.2004 r. o Wyrobach Medycznych.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udział w postępowaniu.

W takim przypadku  Wykonawcy winni spełnić następujące wymagania:

a) każdy uczestnik umowy tworzącej konsorcjum (podmioty składające ofertę wspólną) składa oddzielnie dokumenty wymienione w Rozdziale VI. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć wspólny dokument,

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz zawarcia umowy. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą. Uwaga: treść  pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

d) wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie                      z pełnomocnikiem (liderem),

e) składając oświadczenie o spełnianiu warunków jak również wypełniając inne dokumenty powołując się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy - należy wpisać dane dotyczące konsorcjum.

Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń Wykonawcy, które muszą być złożone w oryginale.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt.1 składa dokument    lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania,    potwierdzające odpowiednio, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  Dokumenty powinny być  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed  notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem  samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2.Oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w Rozdziale 2  pkt. 1;

( wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ)

3.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z   powodów

wymienionych w Rozdziale 2 pkt.2 i 3; ( wzór stanowi   załącznik nr 3 do  SIWZ).

4. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału

w postępowaniu, art. 44 Ustawy; ( wzór  stanowi   załącznik nr 3 do  SIWZ)  .

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                        z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

- Zamawiający  porozumiewa się z Wykonawcami w formie pisemnej.  Wnioski o SIWZ i wyjaśnienia mogą być przekazane faksem, które niezwłocznie należy przesłać pisemnie.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2  dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek                          o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,      w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa a  pkt. a, lub dotyczy udzielnych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami składa się, pod rygorem nieważności,     w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest pani Wanda Górna,  telefon:  77 441 20 78 ewentualnie w sprawach związanych z SIWZ - kontakt z panią Renatą Skrzydło, telefon 77 441 20 73.

- Wadium – nie dotyczy

- Termin związania z ofertą

Okres związania ofertą wynosi 30 dni, a bieg terminu związania rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na   język polski,  poświadczonym przez wykonawcę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta, a także wszelkie składne oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z reprezentacją wynikającą  z właściwego rejestru.

- W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób, podpisane przez osoby wskazane w pkt.5. lub kopię pełnomocnictwa, która winna być potwierdzona notarialnie.

- W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do ofert dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta  winna być  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

- Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem ich kserokopii.

- Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę (y) upoważnione do  jego reprezentacji. Forma – imienna pieczątka, data i napis „za zgodność                            z oryginałem”.

- Wszystkie dokumenty winny stwierdzać stan obecny, a powinno to wynikać                      z oryginału. Aktualność dokumentów zostanie oceniona na podstawie  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- W  przypadku nieczytelnej kserokopii, zamawiający wezwie oferenta do okazania     oryginału   dokumentu  dla porównania go z przedstawioną nieczytelną kopią.

- Oferta powinna być trwale zszyta lub spięta.

- Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert.

- Oferta musi być złożona w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych  opakowaniach. Opakowanie zewnętrzne ma być opisane następująco: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU, 45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 30  Oferta na dostawę, odczynników do testów diagnostycznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu”  Opakowanie wewnętrzne ma być opisane jedynie nazwą i adresem oferenta.

- Informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winne być opatrzone napisem  „zastrzeżenie”, co oznacza, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom  postępowania oraz powinny być wydzielone w odrębnym rozdziale oferty.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu  obciążają   wyłącznie  Wykonawcę.

- Kolejność dokumentów w ofercie ma być następująca:

- Oferta – załącznik nr 1;

- Zaakceptowany wzór umowy- załącznik nr 2;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy;

- Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

- Koncesja, zezwolenie lub licencja

- Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na dopuszczenie do obrotu przedmiotowych odczynników.

- Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie               o  wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności  gospodarczej, wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem składania ofert;

- Oświadczenie – załącznik nr 3

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU, 45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 30            w pokoju nr 17,  do 27.05.2010 r. do godziny 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 14:30 w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM  ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ  „ŚRÓDMIEŚCIE” w OPOLU,      45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 30, w pokoju nr 15.

Zamawiający otwiera oferty według zasad podanych w art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.

Oferenci nieobecni na otwarciu mogą wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji dotyczących nazw (firmy) oraz adresów wykonawców, a także cen, terminów wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, oraz kwoty, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy.

- Opis  kryteriów wyboru oferty i sposobu obliczenia ceny oferty

- Przy ocenie ofert na każde zadanie oddzielnie będzie obowiązywało jedno kryterium przedmiotowe; cena = 100%.

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:

(Cn : Cb) x 100%	przy czym 1% = 1pkt

gdzie:

Cn - najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert w danym zadaniu,

Cb - cena oferty badanej w danym zadaniu.

- Oferta w całości spełniająca wymogi specyfikacji i mająca najniższą cenę ofertową otrzyma 100 punktów i będzie dla danego zadania ofertą najkorzystniejszą.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie – ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe,

3) inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawie w ofercie innych omyłek winien wyrazić zgodę na poprawienie tej omyłki pod rygorem odrzucenia ofert.

- Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione                    po wyborze oferty

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania w formie pisemnej.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu dokument zawierający uprawnienia do zaciągania zobowiązań w myśl art. 230 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r.( Dz. U. Nr 1037 z późn. zm.).

- Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty ogłoszenia informacji o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 w powiązaniu z art. 182 ust. 1 ustawy.

- Istotne postanowienia do treści umowy

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy Zamawiający załącza do specyfikacji wzór umowy              i wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na warunkach podanych w tym wzorze.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

- Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej      w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy   przysługuje prawo do odwołania.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

- Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia              w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych          na podstawie art.11 ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się         z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje  odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. ustawy PZP

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców             w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

# Załącznik nr  1

..............................................

pieczęć oferenta

# Formularz oferty

na zadanie

„Dostawa odczynników do testów diagnostycznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE”              w Opolu.”

Zarejestrowana nazwa oferenta.....................................................................................................

Zarejestrowany adres oferenta .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Numer telefonu............................................................Numer faxu..............................................

E-mail …………………………………………………………………………………………...

NIP.............................................................................. REGON...................................................

Numer konta bankowego..............................................................................................................

1. Oferujemy wykonanie zamawianych usług w następujących cenach:

| l.p. | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zadanie nr 1: Antystreptolizyna CPV 33696500-0 |
| 1 | Antystreptolizyna O/ASO/ + kontrola dodatnie i ujemna do każdego zestawu | 400 testów | ………. | ……… | ………. | ……… | ………. |
| Razem zadanie nr 1: słownie: ……………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | ……… |
| Zadanie nr 2: Białko C CPV 33696500-0 |
| 1 | Białko C – reaktywne CPR +kontrola dodatnia i ujemna do każdego zestawu | 1800 testów | ………... | ……… | ……….. | ……… | ………. |
| Razem zadanie nr 2: słownie: ……………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | ………. |
| Zadanie nr 3 : Czynnik reumatoidalny |
| 1 | Czynnik reumatoidalny + kontrola dodatnia i ujemna do każdego zestawu | 1000 testów | ………... | ……. | ……….. | ……. | ……… |
| Razem zadanie nr 3: słownie: …………..…………………………………….…… ……………………………………………………………………………………… | ……. |
| Zadanie nr 4 : Odczyn Waler – Rosego. CPV 33696500-0 |  |
| 1. | Odczyn Waler – Rosego | 400 testów | …….. | …….. | ……… | ……. | …….. |
| Razem zadanie nr 4: słownie: …………..…………………………………….…… …………………………………………………………………… | ……… |
| Zadanie nr 5: RPR – Karbon CPV 33696500-0 |
| 1 | RPR – Karbon +kontrola ujemna i dodatnia dla każdego zestawu | 1000 testów | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 5: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 6: Test na krew utajoną. CPV 33696500-0 |
| 1 | Test na krew utajoną | 150 testów | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 6: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 7 : Helicobacter pylori CPV 33696500-0 |
| 1 | Helicobacter pylori | 200 testów | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| Razem zadanie nr 7: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 8 : Odczynniki do hematologii na analizator hematologiczny BECKMAN- Coutler ACT-diff CPV 33696500-0 |
| 1 | Act Diff Pak 8448344 | 20 op. | …..…. | …… | ……….. | …….. | ………. |
| 2 | Act Rinse 8448350 | 16 op. | ………. | ……… | ………. | …… | ………. |
| 3 | Krew kontrolna 4C plus 3poziomowa | 5 szt. | ………. | ……… | ………. | …… | ………. |
| Razem zadanie nr 8: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 9: Materiały eksploatacyjne do fotometru Epoll 20 CPV 33140000-3 |
| 1 | Kuwety Makro pojemność 4 ml z dwiema ścianami optycznie gładkimi | 20 op. | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……. |
| 2 | Żarówka na 1000 h | 3 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……. |
| Razem zadanie nr 9: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 10: Podłoże transportowo wzrostowe do posiewu moczu. CPV 33696700-2 |
| 1 | Podłoże transportowo-wzrostowe - zestaw zawierający dwa podłoża wzrostowe dla bakterii | 80 testów | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 10: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 11: Odczynniki różne. CPV 33696500-0 |
| 1 | Odczynnik Mac –Wiliama do wykrywania białka w moczu , próg czułości 150 mg/l, odczynnik ciekły | 500 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …….. |
| 2 | Odczynnik Erlicha do wykrywania urobilinogenu w moczu | 500 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| 3 | Odczynnik May Grunwald do barwienia rozmazów krwi, czas barwienia 2 min. | 2000 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| 4 | Odczynnik Giemzy | 1000 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| 5 | Woda do wstrzyknięć - skład wg farmakopei roztwór jałowy w plastikowych pojemnikach | 3000 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| 6 | Parafina ciekła do mikroskopowania | 500 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 11: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 12: Pipety automatyczne wraz z wyposażeniem. CPV 38437100-8 |
| 1 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 100 ul | 1 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 2 | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 10-200 ul | 1 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 3. | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 1000-5000 ul | 1 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 4 | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 10 – 100 ul | 1 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 5 | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 100-1000 ul | 1 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| Razem zadanie nr 12: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… |  |
| Zadanie nr 13 : Końcówki do pipet |
| 6 | Końcówka do pipet 1000 ul | 20000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 7 | Końcówka do pipety 1000-5000 ul | 4000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 8 | Końcówka do pipety 10-200 ul | 27000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| Razem zadanie nr 13: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 14 : Pojemniki i statywy do pipet |
| 1 | Pojemnik z pleksi 16x26x30cm | 2 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 2 | Pojemnik z pleksi 31x26x30 | 2 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 3. | Statyw do pipet automatycznych o zmiennej pojemności obrotowy | 4 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| Razem zadanie nr 14: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 15 : Probówki CPV 33192500-7 |
| 1 | Probówka z granulatem+ aktywator do seperacji surowicy V=10 ml | 12000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 2 | Probówka z granulatem+ aktywator do seperacji surowicy V=5 ml | 500 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 3. | Probówka Eppendorfa V=1,5 | 6000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 4 | Probówka do wirowania moczu V=12 ml z 1 ml ze stożkiem na osad moczu z korkiem i podziałką | 1000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 5 | Probówka z polistyrenu okrągło denna bez kołnierza V-7ml dł. 10 cm śr. 13mm | 2000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 6 | Probówka stożkowa V-7 ml z korkiem | 16000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 7 | Probówka do barwienia i zliczania retikulocytów | 100 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 8 | Probówka pediatryczna. Mikrometoda CB 200 ul | 1500 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 9 | Probówka z cytrynianem sodu 3,2% v-2ml do układu krzepnięcia | 3000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 10 | Mikrometoda do koagulogii V-200 ul | 400 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| Razem zadanie nr 15: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 16 : Zestaw do OB. CPV 33192500-7 |
| 1 | Zestaw do OB. Jednorazowego użycia probówka z cytrynianem sodu + rurka opadowa z podziałką i zabezpieczeniem przed rozpryskiwaniem | 6000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 2 | Mikrometoda OB. CABE z rurką | 400 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 3. | Statywy do zestawów jednorazowych do OB. – 10 miejscowe | 6 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 4 | Statywy do mikrometody OB. – 10 miejscowe | 2 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| Razem zadanie nr 16: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 17 : Zestaw do pobierania glukozy z TCA CPV 33192500-7 |
| 1 | Zestaw do pobierania glukozy - probówka z TCA + kapilara end to end typu CABE | 3500 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 2 | Mikrometoda cukry surowica | 1000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| Razem zadanie nr 17: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 18: Szkiełka CPV 38437000-7 |
| 1 | Szkiełka podstawowe cięte bez pola do opisu | 2000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 2 | Szkiełka nakrywkowe. Grubość 0,7 mm, wielkość 22 x 22mm | 8000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| Razem zadanie nr 18: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 19: Koagulogia CPV 33696500-0 |
| 1 | Czas protrombinowy / odczynnik ciekły gotowy do użycia ISI 1,1 – 1,2 | 3000 ozn. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 2 | APTT czas koalinokefalinowy | 400 ozn. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 3 | Osocze kontrolne N | 400 ozn. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 4 | Osocze kontrolne P | 400 ozn. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| Razem zadanie nr 19: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 20: Drobny sprzęt medyczny CPV 33141615-4 |
| 1 | Pojemnik na mocz jałowy pakowany po 1 szt. | 100 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 2 | Pojemnik na mocz z nakrętką 120 ml | 2000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 3 | Pojemnik na kał z łopatką | 150 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 4 | Naczynka do koagulogii do koagulometru Coatron 2 Typ naczynka CD-2/CD4 | 3000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| Razem zadanie nr 20: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 21:Hematologia CPV 33141615-4 |
| 1 | Probówka PP z EDTA V-1 ml | 8000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 2 | Mikrometoda hematologia V-200 ul | 500 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| Razem zadanie nr 21: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 22:Biochemia odczynniki na analizator biochemiczny ACCENT 200 CPV 33696500-0 |
| 1 | AST/ met IFCC z NADH, odcz. ciekły 2-składnikowy, stabilność odcz rob min 2 miesiące w temp 2-8 st C/ | 1 200 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 2 | ALT/ met IFCC z NADH, odcz ciekły 2 – składnikowy, stabilność min 2 miesiące w temp 2-8 st C | 1 200 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 3 | Amylaza / met substrat CNP-G3, liniowość min. 10 g/l, odcz. Ciekły gotowy do użycia, zestaw 1-odczynnikowy, standard w cenie zestawu | 300 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 4 | Białko całkowite/ met biuretowa , liniowość min 10 g/l odcz ciekły gotowy do użycia , standard w cenie zestawu, zestaw 1-odczynnikowy/ | 360 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 5 | Białko w moczu/ met czerwień pirogorolu, liniowośc min 2gl, odcz. Ciekły gotowy do użycia, zestaw 1-odczynnikowy, standard w cenie zestawu | 600 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 6 | Bilirubina całkowita / met odcz DCA , odcz ciekły, stabilność odczynnika roboczego min 20 dni w temp 2-8 st C, standard w cenie zestawu/ | 1 200 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 7 | Cholesterol całkowity / met oksydaza cholesterolowa/ proksydaza, liniowość min 500 mg/dl, odczynnik ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu, zestaw 1- odczynnikowy | 2 500 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 8 | HDL odczynnik strącający/ met strąceniowa fosforowolframian/Mg , liniowość min 120 mg/dl, odcz ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu , zestaw 1-odczynnikowy/ | 300 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 9 | Fosfataza alkaliczna/ met IFCC z paranitrofenylofosforanem i buforem AMP, stabilność odczynnika po rekonstytucji min 30 dni w temp 2-8 st C | 360 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 10 | Fosfor /met fosforomolibdenian/UV , odczynnik ciekły , stabilność odczynnika rob min 2 miesiące w 15-30 st C, standard w cenie zestawu/ | 200 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 11 | GGTP/ met IFCC odcz ciekły, stabilność odcz roboczego min 20 dni w 2-8 st C/ | 300 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 12 | Glukoza / met oksydaza glukozowa/peroksydaza, liniowość min 200 mg/dl, odcz ciekły gotowy do użycia | 4 000 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 13 | Kinaza keratynowa CK/ met IFCC stabilność odczynnika roboczego min 1-5 dni w temp 2-8º | 300 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 14 | Kreatynina /met alkaliczny pikrynian, odczynnik ciekły, standard w cenie zestawu, stabilność odczynnika min 14 dni w 2-8 st C/ | 2 000 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 15 | Kwas moczowy/ met urykaza /peroksydaza, liniowość min 10 mg/dl zestaw jednoodczynnikowy, ciekły gotowy do użycia | 750 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 16 | Magnez/ odcz z błękitem ksylolitowym, liniowość min 4 mg/dl, zestaw 1-odczynnikowy, standard w cenie zestawu/ | 360 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 17 | Mocznik BUN/UV/met ureaza/dehydrogenaza glutaminianowi, odcz ciekły, stabilność odcz roboczego min 1 miesiąc/ | 1 000 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 18 | Trójglicerydy / oksydaza glicerofosforanu/ peroksydaza/ liniowość min 500 mg/dl, zestaw 1- odczynnikowy, ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu/ | 2 500 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 19 | Wapń / met arsenazo III , liniowość min 16 mg/dl, zestaw 1- odczynnikowy, ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu/ | 280 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 20 | Żelazo/ met z feronem S odczynnik ciekły , standard w cenie zestawu/ | 420 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 21 | Multikalibrator – do parametrów biochemicznych poziom niski(ten sam producent co odczynniki) | 80 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 22 | Multikalibrator – do parametrów biochemicznych poziom wysoki(ten sam producent co odczynniki) | 80 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 23 | Surowica kontrolna I/ludzka poziom normalny/ta sama seria przez okres trwania umowy/ | 150 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 24 | Surowica kontrolna II/ludzka poziom patologiczny wysoki/ta sama seria przez okres trwania umowy/ | 150 ml | …..…. | …… | ……….. | …….. | …… |
| 25 | Bilirubina bezpośrednia | 120 ml | …… | ……… | …….. | …… | …..…. |
| 26 | HDL met. bezpośrednią | 1 000 ml | …… | ……… | …….. | …… | …..…. |
| Razem zadanie nr 22: słownie: …………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |

Potwierdzamy termin realizacji umowy: Zad.1-12 do …………2011 r.

Zad.13,14 do ………...2011 r.

Zad 15-16 do…………2011 r.

Zad. 17 do …………..2011 r.

Zad. 18-22 do ……….2011 r.

        - Warunki płatności:  § 2  projektu umowy

..................................................                                      .............................................................

miejsce i data	podpis i pieczęć osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania oferenta

*Uwaga: Wykonawca wypełnia tylko te rubryki dotyczące zadań na które składa ofertę.

Projekt umowy Załącznik nr 2

UMOWA

zawarta w dniu …………… r. w Opolu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
 w Opolu,

z siedzibą w Opolu, przy ul. Waryńskiego 30

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez

Alicję Rutkowską-Paprotną   -   Dyrektor

a

………………………………………………………………………………………………………z siedzibą w …………………..

zwanym dalej „Dostawcą”

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty w procedurze zamówienia publicznego      w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Dostawa odczynników do testów diagnostycznych oraz drobnego sprzętu medycznego  dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE”              w Opolu”.

§ 1

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Zamawiającego ……………….., zwanych dalej towarem, zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,           w zakresie części: ……………

- Szczegółowy asortyment, ilość i ceny określa Formularz ofertowy, który stanowi załącznik do umowy.

§ 2

- Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę netto w wysokości: …… (słownie: …………. złotych 00/100), powiększoną o podatek VAT 7%  w wysokości: …….. (słownie: …………), co razem daje kwotę brutto: …….. zł. (słownie: ………………….).

- Dostawca dostarcza towar na podstawie niniejszej umowy po cenach nie wyższych niż określono  w załączniku do umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Dostawcę produkt zmodyfikowany/udoskonalony, bądź gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy  jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Powyższe zmiany nie  mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

- W okresie obowiązywania umowy ceny określone w załączniku nie ulegną podwyższeniu.

- W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w tym zakresie umowy. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostaje niezmienna

- Zamawiający ureguluje należność za dostarczony towar przelewem na konto Dostawcy     w terminie 60 dni od daty otrzymania towaru wraz z fakturą VAT.

§ 3

- Dostawca dostarcza towar w terminach określonych zamówieniami złożonymi przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed planowanym terminem dostawy.

- Miejscem dostawy towaru jest siedziba Zamawiającego: Opole, ul. Waryńskiego 30.

- Dostawy winny być realizowane w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach pracy Zamawiającego.

- Dostawca dostarcza towar Zamawiającemu z co najmniej 12 miesięcznym terminem

ważności.

§ 4

- Dostawca dostarcza Zamawiającemu towar w opakowaniach zgodnych                         z obowiązującymi normami.

- Wszelkie koszty i opłaty związane z dostawami przedmiotu zamówienia tj. transportu, opakowania, ubezpieczenia, przygotowania dostaw poniesie Dostawca.

- Bezwzględnie wymagane jest posiadanie przez Dostawcę warunków dopuszczenia do obrotu oraz terminów ważności na dostarczane towary.

- Konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami               i normami – ponosi Dostawca.

- Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania towaru w warunkach wymaganych obowiązującymi przepisami.

§ 5

Dostawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne towaru stwierdzone             w okresie jego ważności, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami, chyba, że niniejsza umowa stanowi inaczej.

§ 6

Dostawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności, przysługującej z tytułu wykonania niniejszej umowy.                    Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Dostawca nie jest uprawniony do cesji wierzytelności na rzecz banku.

§ 7

- Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania za nienależyte wykonanie lub niewykonanie wzajemnych zobowiązań są kary umowne,                           w następujących przypadkach i wysokościach liczone od kwoty brutto określonej          w §2:

  - za odstąpienie od umowy przez Dostawcę na skutek okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10% ,

  - w razie nie dostarczenia towaru w terminie, w wysokości 0,25% za każdy    dzień zwłoki.

- Stosowanie kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez Strony odszkodowań na zasadach ogólnych.

- W przypadku gdy brak lub opóźnienie dostawy spowoduje konieczność zlecenia osobie trzeciej dostarczenia towaru, Zamawiający obciąży Dostawcę wynikłymi stąd kosztami,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar i należności z faktur Dostawcy.

§ 8

- Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i szkody w towarze powstałe wskutek przechowywania towaru przez Zamawiającego niezgodnie                       z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku stwierdzenia wad fizycznych towaru lub braków ilościowych albo szkody transportowej – Zamawiający zobowiązany jest wnieść do  Dostawcy pisemną reklamację, w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.

- Dostawca w terminie 48 godzin  od wniesienia reklamacji wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub braków, a także pokryje koszty wymiany, jeżeli poniesie je Zamawiający pod rygorem zapłaty kary przewidzianej w § 7 ust.1 pkt.b).

§ 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w jej części w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- zmniejszenia wielkości zapotrzebowania Zamawiającego na przedmiot zamówienia. W takim przypadku Dostawca może jedynie żądać wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Umowa obowiązuje od dnia …………… do dnia …………… r.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.

- Do rozstrzygnięcia sporów strony wyznaczają sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej          ze Stron.

DOSTAWCA              	              ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3

W oparciu o  zapisy art.44   Ustawy z dnia  29 stycznia 2004  Prawo Zamówień Publicznych

##### Wykonawca ................................................................................................

##### składając ofertę w przetargu nieograniczonym „Dostawa odczynników do testów diagnostycznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu”    oświadczamy,  iż:

1. Spełniamy warunki określone art. 22 Ustawy Pzp  :

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli     przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

b) posiadamy wiedzę i doświadczenie;

c) dysponujemy odpowiednim  potencjałem technicznym   oraz osobami zdolnymi do       wykonania zamówienia;

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     zamówienia;

##### 2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o  udzielenie  zamówienia publicznego na     podstawie art.  24  ust.1 i 2 Ustawy Pzp, które stanowią:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili  szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je     nienależycie,  jeżeli   szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które     uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość      ogłoszono, z   wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli  układ zatwierdzony    prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie   przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie  społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych   płatności      lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                     w związku z     postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko   obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści   majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału                w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,   przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału                   w  zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub      przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,   przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.1 a, b i c.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1.wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego    postępowania  lub  posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi   w dokonywaniu tych  czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie    utrudni uczciwej  konkurencji;

2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania        ofertą lub w terminie, o którym mowa w art.46 ust.3, albo nie zgodzili się na przedłużenie          okresu związania oferta;

3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik        prowadzonego postępowania;

4. nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczamy, że spełniamy warunki postępowania.

……………………………..

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej