SAMODZIELNY   PUBLICZNY   ZAKŁAD   OPIEKI   ZDROWOTNEJ  „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU

45 – 047 OPOLE,  WARYŃSKIEGO 30

Tel/fax. 77 441 20 72                                                                        Opole, dn. 20.05.2010 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.

„Dostawa odczynników do testów diagnostycznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu .”

W odpowiedzi na zadane pytania, oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) informuję:

Dotyczy zadania 12

Pytanie

„Czy Zamawiający wymaga pipet automatycznych z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem?”

Odpowiedź.

Tak. Zamawiający wymaga pipet automatycznych z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem.

Dotyczy zadania 19

Pytanie 1

„Czy Zamawiający dopuści odczynnik do APTT w opak. 3 ml?”

Odpowiedź.

Tak. Zamawiający dopuści odczynnik do APTT w opak. 3 ml.

Pytanie 2

„Czy Zamawiający dopuści osocza kontrolne w opak. 1 ml?”

Odpowiedź.

Tak. Zamawiający dopuści osocza kontrolne w opak. 1 ml.

Otrzymują:

- Wg rozdzielnika

- Strona internetowa

- SP ZOZ Śródmieście a/a