SAMODZIELNY   PUBLICZNY   ZAKŁAD   OPIEKI   ZDROWOTNEJ  „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU

45 – 047 OPOLE,  WARYŃSKIEGO 30

Tel/fax. 77 441 20 72                                                                        Opole, dn. 20.05.2010 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.

„Dostawa odczynników do testów diagnostycznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu .”

W odpowiedzi na zadane pytania, oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) informuję:

Dotyczy zadania 7

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający zaakceptuje szybki test kasetkowy w opakowaniu 30 testów w 1 opakowaniu do jakościowego wykrywania w surowicy, osoczu i krwi pełnej przeciwciał h.pylori z zastosowaniem metody immunochromatografii?”

Odpowiedź.

Tak. Zamawiający zaakceptuje szybki test kasetkowy w opakowaniu 30 testów w 1 opakowaniu do jakościowego wykrywania w surowicy, osoczu i krwi pełnej przeciwciał h.pylori z zastosowaniem metody immunochromatografii?”

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający zaakceptuje test paskowy w opakowaniu 25 testów w 1 opakowaniu, który wykrywa antygen h.pylori w kale?”

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający nie oznacza antygenu h.pylori w kale.

Dotyczy zadania 12

Pytanie 1

„Jakie wyposażenie Zamawiający zaakceptuje?”

Odpowiedź.

Zamawiający zaakceptuje końcówki do pipet 10-200µl, 1000µ i 1000-5000µ.

Pytanie 2 – dot. poz. 2

„Czy Zamawiający zaakceptuje zamiast pipety automatycznej o zmiennej pojemności 10-200µ  - pipetę mechaniczną 1 kanałową BIOHIT o zmiennej pojemności w zakresie 20-200µ?”

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający nie zaakceptuje zamiast pipety automatycznej o zmiennej pojemności 10-200µ  - pipetę mechaniczną 1 kanałową BIOHIT o zmiennej pojemności w zakresie 20-200µ

Otrzymują:

- Wg rozdzielnika

- Strona internetowa

- SP ZOZ Śródmieście a/a