SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

„ŚRÓDMIEŚCIE” w OPOLU

45-047 OPOLE

ul. Waryńskiego 30

zwany w dalszej części „Zamawiającym”

tel. (077) 44 120 73,  faks (077) 44 120 72

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z póź. zm.) ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

„DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ODCZYNNIKÓW ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

sygnatura postępowania PN/03/2012

Zatwierdzam:

Opole, dn. 04.04.2012r.

ROZDZIAŁ I

Opis przedmiotu zamówienia

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego, odczynników oraz szczepionek profilaktycznych.

2.	Zamawiający podzielił zamówienie na 24 zadania:

| Nr zadania | NAZWA | Wielkość opakowania | CPV | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1: Mocz kontrolny |
| 1. | Mocz kontrolny poziom pozytywny | max 40 ml | 33696500-0 | 360 ml |
| 2. | Mocz kontrolny poziom negatywny | max 40 ml | 33696500-0 | 360 ml |
| Zadanie nr 2: Odczynniki odbiałczające do analizatora biochemicznego ACCENT 200 |
| 1. | Odczynnik odbiałczający kwaśny | 3 x 35ml | 33696500-0 | 16 op. |
| 2. | Odczynnik odbiałczający zasadowy | 3 x 35ml | 33696500-0 | 16 op. |
| Zadanie nr 3: Białko C (CRP) |
| 1. | Białko C – reaktywne CPR +kontrola dodatnia i ujemna do każdego zestawu | max 100 testów | 33696500-0 | 6 000 testów |
| Zadanie nr 4: Odczynniki do Na i K |
| 1. | Odczynniki do Na i K przeznaczone do analizatora EASY LYTE lub do równoważnego odpowiednika tego analizatora | 800 ml | 33696500-0 | 10 op. |
| Zadanie nr 5: Płyn do codziennego mycia analizatora EASY LYTE |
| 1. | Płyn do codziennego mycia analizatora EASY LYTE lub do równoważnego odpowiednika tego analizatora | 90 ml | 33696500-0 | 6 op. |
| Zadanie nr 6: Odczynnik Erlicha |
| 1. | Odczynnik Erlicha do wykrywania urobilinogenu w moczu | max 500 ml | 33696500-0 | 1000 ml |
| Zadanie nr 7: Odczynnik Formaldehyd 10% |
| 1. | Odczynnik Formaldehyd 10% | 1l | 33696500-0 | 8 szt. |
| Zadanie nr 8: Odczynnik Lugola |
| 1. | Odczynnik Lugola | 100 ml | 33696500-0 | 80 szt. |
| Zadanie nr 9: Spirytus skażony |
| 1. | Spirytus skażony | 0,5 -1 l | 33631600-8 | 20 l |
| Zadanie nr 10: Test PSA |
| 1. | Testy PSA do oznaczania jakościowego | max 30 szt. | 33696500-0 | 200 szt. |
| Zadanie nr 11: Test na krew utajoną |
| 1. | Testy na krew utajoną | - | 33696500-0 | 400 szt. |
| Zadanie nr 12: Podłoże transportowo – wzrostowe do posiewu moczu |
| 1. | Podłoże transportowo – wzrostowe zestaw zawierający dwa podłoża wzrostowe dla bakterii | max 20 szt. | 33696700-2 | 200 szt. |
| Zadanie nr 13: Kompresy gazowe niejałowe |
| 1. | Niejałowy o wymiarze 5x5 [cm] | 100 szt. | 33141119-7 | 100 op. |
| 2. | Niejałowy o wymiarze 10 x10 [cm] | 100 szt. | 33141119-7 | 20 op. |
| Zadanie nr 14: Kompresy gazowe jałowe |
| 1. | Jałowy o wymiarze 5x5 [cm] | - | 33141119-7 | 14 000 szt. |
| Zadanie nr 15: Wata opatrunkowa |
| 1. | Wata opatrunkowa bawełniano - wiskozowa | 200 g | 33141115-9 | 400 op. |
| Zadanie nr 16: Gaziki dezynfekcyjne |
| 1. | Gazik jałowy nasączony 70% alkoholem izopropylowym, do dezynfekcji skóry przed zabiegiem iniekcji, typu Leko lub równoważny o wymiarach nie mniejszych niż: 2x2[cm] | 100 szt. | 33140000-3 | 1 400 op. (140 000szt.) |
| Zadanie nr 17: Zintegrowany wskaźnik chemiczny procesu sterylizacji parowej w autoklawie STERICLAVE 18 B |
| 1. | Zintegrowany wskaźnik chemiczny klasy 5 (zgodnie z PN-EN ISO 11140-1) do kontroli procesu sterylizacji parowej w temp. 134oC w czasie 4min. | - | 24000000-4 | 5 000szt. |
| Zadanie nr 18: Sterylne paski fluoresceinowe |
| 1. | Sterylne paski fluoresceinowe do tonometrii aplanacyjnej typu FLUORO lub równoważne; o długości min. 6 cm, o zawartości Fluorescein Sodium 1mg | max 100 szt. | 33124131-2 | 2 200 szt. |
| Zadanie nr 19: Szczoteczki ginekologiczne |
| 1. | Sterylna szczoteczka umożliwiająca pobranie rozmazu cytologicznych jednocześnie z tarczy części pochwowej, kanału szyjki macicy i strefy transformacji. Symetryczna typu CERVIX BRUSH lub równoważna w kształcie wachlarzyka lub miotełki. Wykonana z tworzywa sztucznego, giętka, bez ostrych wypustek. | - | 33141000-0 | 2 000 szt. |
| Zadanie nr 20: Szczoteczki ginekologiczne |
| 1. | Szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych jednocześnie z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji typu Cervex-Brush Combi (lub równoważne), sterylne typu wachlarzyk lub miotełka. Szczoteczki o włoskach symetrycznie, bocznie ułożonych, równoległych do trzonu, której środkowa usztywniona część posiada włoski położone prostopadle do trzonu, co umożliwia jednoczesne pobranie zwiększonej ilości komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji. Wykonana z tworzywa sztucznego, giętka, bez ostrych wypustek. | - | 33141000-0 | 800 szt. |
| Zadanie nr 21: Żarówki do analizatora biochemicznego ACCENT 200 |
| 1. | Żarówka do analizatora biochemicznego ACCENT 200 lub do równoważnego odpowiednika tego analizatora | 1 szt. | 38437000-7 | 4 szt. |
| Zadanie nr 22: Filtr do wody przeznaczony do analizatora biochemicznego ACCENT 200 |
| 1. | Filtr do wody przeznaczony do analizatora biochemicznego ACCENT 200 lub do równoważnego odpowiednika tego analizatora | - | 38437000-7 | 4 szt. |
| Zadanie nr 23: Materiały eksploatacyjne – filtry do analizatora hematologicznego Coulter AC T- diff |
| 1. | Filtr rozcieńczalnika | 1 szt. | 38437000-7 | 10 szt. |
| 2. | Filtr Air hydrophobic | 1 szt. | 38437000-7 | 6 szt. |
| Zadanie nr 24: Szczepionka przeciw WZW typu B |
| 1. | Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B | 1 dawka | 33651680-8 | 400 szt. |

3.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – wg podziału na powyższe zadania.

4.	Dostawa odbywać się będzie zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2                  do niniejszej specyfikacji.

5.	Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 679) o wyrobach medycznych.

6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (w trakcie realizacji umowy) dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych wyrobów - w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów.

7.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9.	 Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.	Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące od daty podpisania umowy

11.	Towar dostarczany będzie każdorazowo w terminach określonych przez Zamawiającego.

Zamawiający złoży zamówienie z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą.

12.	Suma jednostkowych ilości i objętości, nie może przekroczyć wymaganych ilości, objętości                     oraz wartości przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ II

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

b)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się          w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

b)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

c)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                 z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

e)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                 z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

f)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

g)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

h)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

i)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,  na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

3.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

a)	wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

b)	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego   postępowania;

c)	nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

d)	nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

4.	Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy                 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

2. Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22. Ustawy Pzp oraz                      o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z art. 24 Ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                       z przedmiotem zamówienia.

5. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

6. Charakterystyka produktu (dot. odczynników, szczepionek profilaktycznych).

7. Fotografia wyrobu - dotyczy szczoteczek ginekologicznych.

8. Dokumenty dotyczące wpisu wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert:

- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

9. Do oferty na odczynniki należy dołączyć:

a)	aplikacje w języku polskim,

b)	metodyki w języku polskim.

10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia należy przedstawić dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami w zależności od oferowanych wyrobów:

-  certyfikat CE,

-  deklaracja zgodności,

- zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 i przepisy wykonawcze do tej ustawy),

-  wpis do rejestru środków farmaceutycznych, zgodnie z obowiązującym art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne – tj. Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271), ważne przez okres trwania umowy,

- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Radę Europejską lub Komisję Europejską (art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 06.09.2001r.).

ROZDZIAŁ IV

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udział w postępowaniu.

W takim przypadku  Wykonawcy winni spełnić następujące wymagania:

a) każdy uczestnik umowy tworzącej konsorcjum (podmioty składające ofertę wspólną) składa oddzielnie oświadczenie wymienione w Rozdziale III pkt. 3. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć wspólny dokument,

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz zawarcia umowy. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

d) wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie                                  z  pełnomocnikiem (liderem),

e) wypełniając dokumenty powołując się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy - należy wpisać dane dotyczące konsorcjum.

Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń Wykonawcy, które muszą być złożone w oryginale.

ROZDZIAŁ V

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,                 w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,                o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ VI

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1.	Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami w formie pisemnej. Wnioski o SIWZ i wyjaśnienia mogą być przekazane faksem, które niezwłocznie należy przesłać pisemnie. Wszelkie informacje  związane z niniejszym postępowaniem zamieszczone zostaną również na stronach internetowych: www.srodmiescie.opole.pl oraz www.bip.um.opole.pl  – zakładka przetargi.

a)	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

b)	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,                   o którym mowa w pkt. 1 a) lub dotyczy udzielnych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

2.	Ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej.

ROZDZIAŁ VII

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest pani Wanda Górna oraz              Małgorzata Krzeszowska, telefon 77 441 20 78  ewentualnie w sprawach związanych z SIWZ – kontakt           z panią Jolantą Balicz, telefon 77 441 20 73.

ROZDZIAŁ VIII

Wadium – nie dotyczy

ROZDZIAŁ IX

Termin związania z ofertą

Okres związania ofertą wynosi 30 dni, a bieg terminu związania rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ X

Opis sposobu przygotowania ofert

1.	Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każde zadanie.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.

3.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na  język polski,  poświadczonym przez Wykonawcę.

4.	Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.	Oferta, a także wszelkie składne oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.

6.	W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane                 w odpowiednim rejestrze do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób, podpisane przez osoby wskazane w Rozdziale X  pkt. 5 lub kopię pełnomocnictwa, która winna być potwierdzona notarialnie.

7.	W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta  winna być  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

8.	Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem ich kserokopii.

9.	Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osoby upoważnione do jego reprezentacji. Forma – imienna pieczątka, data i napis „za zgodność  z oryginałem”.

10.	Wszystkie dokumenty winny stwierdzać stan obecny, a powinno to wynikać z oryginału. Aktualność dokumentów zostanie oceniona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia                    30 grudnia 2009r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

11.	W  przypadku nieczytelnej kserokopii, Zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania  oryginału   dokumentu  dla porównania go z przedstawioną nieczytelną kopią.

12.	Oferta powinna być trwale zszyta lub spięta.

13.	Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert.

14.	Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego  na adres podany na wstępie oraz posiadającej następujące oznaczenia:

Przetarg nieograniczony na

„DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ODCZYNNIKÓW ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH”

Nie otwierać przed dniem 18.04.2012r.

…………………………………………..

Nazwa i telefon kontaktowy – Wykonawcy

15.	Za błędne opisanie koperty z ofertą, winę ponosi Wykonawca.

16.	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winne być opatrzone napisem  „zastrzeżenie”, co oznacza, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom  postępowania oraz powinny być wydzielone w odrębnym rozdziale oferty.

17.	Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18.	Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu  obciążają wyłącznie  Wykonawcę.

19.	Kolejność dokumentów w ofercie ma być następująca:

a)	formularz ofertowy – załącznik nr 1;

b)	zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 2;

c)	oświadczenie – załącznik nr3;

d)	opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony                   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

e)	koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

f)	charakterystyka produktu (dot. odczynników, szczepionek profilaktycznych)

g)	fotografia wyrobu - dotyczy szczoteczek ginekologicznych.

h)	dokumenty dotyczące wpisu wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem składania ofert:

-  wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;

-  zaświadczenie o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

i)	do oferty na odczynniki należy dołączyć:

-	metodyki w języku polskim.

-	aplikacje w języku polskim,

j)	w celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia należy 
przedstawić dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami w zależności od oferowanych wyrobów:

-  certyfikat CE,

-  deklaracja zgodności,

- zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 i przepisy wykonawcze do tej ustawy),

-  wpis do rejestru zgodnie z obowiązującym art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne – tj. Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz.271), ważne przez okres trwania umowy,

- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Radę        Europejską lub Komisję Europejską (art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 06.09.2001r.).

ROZDZIAŁ XI

Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

Ofertę należy złożyć w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” w OPOLU, 45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 30 w pokoju nr 17, do dnia 18.04.2012r. do godziny 1400

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 1430w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM  ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” w OPOLU, 45-047 OPOLE,                             ul. Waryńskiego 30, w pokoju nr 15.

Zamawiający otwiera oferty według zasad podanych w art. 86 ust. 2, 3 i 4 Ustawy Pzp.

Oferenci nieobecni na otwarciu mogą wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji dotyczących nazw (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także cen, terminów wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz kwoty, o której mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XII

Opis  kryteriów wyboru oferty i sposobu obliczenia ceny oferty

1.	Przy ocenie ofert na każde zadanie oddzielnie będzie obowiązywało jedno kryterium przedmiotowe; cena = 100%.

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:

(Cn : Cb) x 100%	przy czym 1% = 1pkt

gdzie:

Cn - najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert w danym zadaniu,

Cb - cena oferty badanej w danym zadaniu.

2.	Oferta w całości spełniająca wymogi specyfikacji i mająca najniższą cenę ofertową otrzyma                   100 punktów i będzie dla danego zadania ofertą najkorzystniejszą.

3.	W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli                     te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie – ofert dodatkowych.

4.	Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane              w złożonych ofertach.

5.	Zamawiający poprawia w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe,

3) inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie powiadamiając               o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawie w ofercie innych omyłek winien wyrazić zgodę na poprawienie tej omyłki pod rygorem odrzucenia ofert.

ROZDZIAŁ XIII

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

1.	O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania   w formie pisemnej.

2.	W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu dokument zawierający uprawnienia do zaciągania zobowiązań w myśl art. 230 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15.09.2000r.( Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.).

3.	Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty ogłoszenia informacji                  o wyborze oferty art. 94, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XIV

Istotne  postanowienia  do  treści  umowy

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy Zamawiający załącza do specyfikacji wzór umowy                            i wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na warunkach podanych w tym wzorze.

ROZDZIAŁ XV

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1.	Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku          w wyniku niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu                    o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany                   na podstawie ustawy  przysługuje prawo do odwołania.

2.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

3.	Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, a także postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

4.	Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)	 wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

b)	 opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

c)	 wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

d)	 odrzucenia oferty.

5.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego  lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje  odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2  Ustawy Pzp.

8.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Załącznik nr  1

………………………….

Pieczęć oferenta

Formularz oferty

na zadanie

„DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ODCZYNNIKÓW ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

Zarejestrowana nazwa oferenta.....................................................................................................

Zarejestrowany adres oferenta .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Numer telefonu ............................................................Numer faxu ..............................................

E-mail …………………………………………………………………………………………...

NIP.............................................................................. REGON...................................................

Numer konta bankowego..............................................................................................................

1. Oferujemy wykonanie zamawianych usług w następujących cenach:

**Uwaga: Wykonawca wypełnia tylko te rubryki dotyczące zadań, na które składa ofertę. Uzupełnić wielkość opakowań.

| Nr zad | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zadanie nr 1: Mocz kontrolny CPV 33696500-0 |
| 1. | Mocz kontrolny poziom pozytywny wielkość opakowania a’…….. | 360 ml | …..…. | …… | ………. | …….. | ……… |
| 2. | Mocz kontrolny poziom negatywny wielkość opakowania a’…….. | 360 ml | …..…. | …… | ………. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 1 słownie: …………………………………………….………… …………………………………………..….……………………………………… | …………… |
| Zadanie nr 2: Odczynniki odbiałczające do analizatora biochemicznego ACCENT 200 CPV 33696500-0 |
| 1. | Odczynnik odbiałczający kwaśny wielkość opakowania a’ 3x35ml | 16 op. | …..…. | …… | ………. | …….. | ……… |
| 2. | Odczynnik odbiałczający zasadowy wielkość opakowania a’ 3x35ml | 16 op. | …..…. | …… | ………. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 2 słownie: …………………………………………….………… …………………………………………..….……………………………………… | …………… |
| Zadanie nr 3: Białko C (CRP) CPV 33696500-0 |  |
| 1. | Białko C – reaktywne CPR +kontrola dodatnia i ujemna do każdego zestawu wielkość opakowania a’………….. | 6 000 testów | …..…. | …… | ……… | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 3 słownie: …………………………………………….………… …………………………………………..….……………………………………… | …………… |
| Zadanie nr 4: Odczynniki do Na i K CPV 33696500-0 |
| 1. | Odczynniki do Na i K przeznaczone do analizatora EASY LYTE wielkość opakowania a’800ml | 10 op. | …..…. | …… | ………. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 4 słownie: …………………………………………….………… …………………………………………..….……………………………………… | …………… |
| Zadanie nr 5: Płyn do codziennego mycia analizatora EASY LYTE CPV 33696500-0 |
| 1. | Płyn do codziennego mycia analizatora EASY LYTE wielkość opakowania a’90ml | 6 op. | …..…. | …… | ………. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 5 słownie: …………………………………………….………… …………………………………………..….……………………………………… | …………… |
| Zadanie nr 6: Odczynnik Erlicha CPV 33696500-0 |
| 1. | Odczynnik Erlicha do wykrywania urobilinogenu w moczu wielkość opakowania a’…….. | 1 000 ml | …..…. | …… | ………. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 6 słownie: …………………………………………….………… …………………………………………..….……………………………………… | …………… |
| Zadanie nr 7: Odczynnik Formaldehyd 10 % CPV 33696500-0 |
| 1. | Odczynnik Formaldehyd10% wielkość opakowania a’1000 ml | 8 szt. | …..…. | …… | ………. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 7 słownie: …………………………………………….………… …………………………………………..….……………………………………… | …………… |
| Zadanie nr 8: Odczynnik Lugola CPV 33696500-0 |
| 1. | Odczynnik Lugola wielkość opakowania a’100 ml | 80 szt. | …..…. | …… | ………. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 8 słownie: …………………………………………….………… …………………………………………..….……………………………………… | …………… |
| Zadanie nr 9: Spirytus skażony CPV 33631600-8 |
| 1. | Spirytus skażony wielkość opakowania a’…….. | 20 l | …..…. | …… | ………. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 9 słownie: …………………………………………….………… …………………………………………..….……………………………………… | …………… |
| Zadanie nr 10: Test PSA CPV 33696500-0 |
| 1. | Testy PSA do oznaczania jakościowego wielkość opakowania a’…….. | 200 szt. | …..…. | …… | ………. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 10 słownie: …………………………………………….………… …………………………………………..….……………………………………… | …………… |
| Zadanie nr 11: Test na krew utajoną CPV 33696500-0 |
| 1. | Testy na krew utajoną wielkość opakowania a’……….. | 400 szt. | …..…. | …… | ………. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 11 słownie: …………………………………………….………… …………………………………………..….……………………………………… | …………… |
| Zadanie nr 12: Podłoże transportowo – wzrostowe do posiewu moczu CPV 33696700-2 |
| 1. | Podłoże transportowo – wzrostowe zestaw zawierający dwa podłoża wzrostowe dla bakterii nazwa ………………….. wielkość opakowania a’…………... | 200 szt. | …..…. | …… | ………. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 12 słownie: …………………………………………….………… …………………………………………..….……………………………………… | …………… |
| Zadanie nr 13: Kompresy gazowe niejałowe CPV 33141119-7 |
| 1. | Niejałowy o wymiar 5x5[cm] wielkość opakowania a’100szt. | 100 op. | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| 2. | Niejałowy o wymiar 10x10[cm] wielkość opakowania a’100szt. | 20 op. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …….… |
| Razem zadanie nr 13 słownie: …………………………………………….………… …………………………………………..….……………………………………… | …………… |
| Zadanie nr 14: Kompresy gazowe jałowe CPV 33141119-7 |
| 1. | Jałowy o wymiar 5x5 [cm] wielkość opakowania a’……… | 14 000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | …….… |
| Razem zadanie nr 14 słownie: …………………………………………….………… …………………………………………..….……………………………………… | …………… |
| Zadanie nr 15: Wata opatrunkowa CPV 33141115-9 |
| 1. | Wata opatrunkowa bawełniano - wiskozowa wielkość opakowania a’200g | 400 op. | …….. | …….. | ……… | ……. | ……… |
| Razem zadanie nr 15 słownie: …………………………………………..…………… …………………………………………..….……………………………………… | …………… |
| Zadanie nr 16: Gaziki dezynfekcyjne CPV 33140000-3 |
| 1. | Gazik jałowy nasączony 70% alkoholem izopropylowym, do dezynfekcji skóry przed zabiegiem iniekcji, typu Leko lub równoważny o wymiarach nie mniejszych niż: 2x2[cm] wielkość opakowania a’100szt. | 1400 op. | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 16 słownie: ………………………………………………………. …………………………………………..….……………………………………… | ……… |
| Zadanie nr 17: Zintegrowany wskaźnik chemiczny procesu sterylizacji parowej w autoklawie STERICLAVE 18 B CPV 24000000-4 |
| 1. | Zintegrowany wskaźnik chemiczny klasy 5 (zgodnie z PN-EN ISO 11140-1) do kontroli procesu sterylizacji parowej w temp. 134oC w czasie 4 min. wielkość opakowania a’…….... | 5 000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 17 słownie: ………………………………………………………. …………………………………………..….……………………………………… | ……… |
| Zadanie nr 18: Sterylne paski fluoresceinowe CPV 33124131-2 |
| 1. | Sterylne paski fluoresceinowe do tonometrii aplanacyjnej typu FLUORO lub równoważne; o długości min. 6 cm, o zawartości Fluorescein Sodium 1mg wielkość opakowania a’……... | 2 200 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 18 słownie: …………………………………………………….. …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 19: Szczoteczki ginekologiczne CPV 33141000-0 |
| 1. | Sterylna szczoteczka umożliwiająca pobranie rozmazu cytologicznych jednocześnie z tarczy części pochwowej, kanału szyjki macicy i strefy transformacji. Symetryczna typu CERVIX BRUSH lub równoważna w kształcie wachlarzyka lub miotełki. Wykonana z tworzywa sztucznego, giętka, bez ostrych wypustek. wielkość opakowania a’……... | 2 000 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 19 słownie: ………………………………………….…………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 20: Szczoteczki ginekologiczne CPV 33141000-0 |
| 1. | Szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych jednocześnie z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji typu Cervex-Brush Combi (lub równoważne), sterylne typu wachlarzyk lub miotełka. Szczoteczki o włoskach symetrycznie, bocznie ułożonych, równoległych do trzonu, której środkowa usztywniona część posiada włoski położone prostopadle do trzonu, co umożliwia jednoczesne pobranie zwiększonej ilości komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji. Wykonana z tworzywa sztucznego, giętka, bez ostrych wypustek. wielkość opakowania a’……... | 800 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 20 słownie: ……………………………………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 21: Żarówki do analizatora biochemicznego ACCENT 200 CPV 38437000-7 |
| 1. | Żarówka do analizatora biochemicznego ACCENT200 | 4 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 21 słownie: ………………………….…………………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 22: Filtr do wody przeznaczony do analizatora biochemicznego ACCENT 200 CPV 38437000-7 |
| 1. | Filtr do wody przeznaczony do analizatora biochemicznego ACCENT 200 | 4 szt. | …… | ……….. | …….. | ……… | …..…. |
| Razem zadanie nr 22 słownie: …………………………………….………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 23: Materiały eksploatacyjne – filtry do analizatora hematologicznego Coulter AC T diff CPV 38437000-7 |
| 1. | Filtr rozcieńczalnika | 10 szt. | …… | ……….. | …….. | ……… | …..…. |
| 2. | Filtr Air hydrophobic | 6 szt. | …… | ……….. | …….. | ……… | …..…. |
| Razem zadanie nr 23 słownie: …………………………………….……………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |
| Zadanie nr 24: Szczepionka przeciw WZW typu B CPV 33651680-8 |
| 1. | Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B opakowanie zawiera 1 dawkę …………………………. (nazwa szczepionki) | 400 szt. | …..…. | …… | ……….. | …….. | ……… |
| Razem zadanie nr 24 słownie: ………………………………..…………………… …………………………………………..….……………………………………… | …… |

2. Potwierdzamy termin realizacji umowy:

24 miesiące od daty podpisania umowy

3. Warunki płatności:  § 2  projektu umowy

..................................................                                       ………........................................................

miejsce i data                                                             podpis i pieczęć osób/osoby uprawnionych/ upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

Projekt umowy Załącznik nr 2

UMOWA

zawarta w dniu …………… r. w Opolu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu,

z siedzibą w Opolu, przy ul. Waryńskiego 30

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez

Alicję Rutkowską-Paprotną   -   Dyrektor

a

………………………………………………………

z siedzibą w …………………..

zwanym dalej „Dostawcą”

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty w procedurze zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o sygnaturze PN/03/2012 na zadanie pn.:

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego, odczynników oraz szczepionek profilaktycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu”

§ 1

1.	Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Zamawiającego ……………….., zwanych dalej towarem, zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w zakresie części: ……………

2.	Szczegółowy asortyment, ilość i ceny określa Formularz ofertowy, który stanowi załącznik                       do umowy.

§ 2

1.	Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę netto w wysokości: …… zł (słownie: …………. złotych 00/100), powiększoną o podatek VAT ……% w wysokości: ……..zł (słownie: …………00/100), co razem daje kwotę brutto: …….. zł (słownie: …………………00/100).

2.	W okresie obowiązywania umowy ceny określone w załączniku nie ulegną podwyższeniu.

3.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT tylko w razie jego, ustawowej zmiany. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostaje niezmienna.

4.	Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  korzystania  z  okresowych promocji  i  upustów  wprowadzonych  przez  producenta  (ceny niższe niż  zawarte  w  umowie).

5.	Zamawiający ureguluje należność za dostarczony towar przelewem na konto Dostawcy                              w terminie 60 dni od daty otrzymania towaru wraz z fakturą VAT.

§ 3

1.	Dostawca dostarcza towar w terminach określonych zamówieniami złożonymi przez Zamawiającego, które składane będą  z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed planowanym terminem dostawy.

2.	Miejscem dostawy towaru jest siedziba Zamawiającego: Opole, ul. Waryńskiego 30.

3.	Dostawy winny być realizowane w godzinach od 800 do 1400 w dniach pracy Zamawiającego.

4.	Dostawca dostarcza towar Zamawiającemu z co najmniej 12 miesięcznym terminem ważności.

§ 4

1.	Dostawca dostarcza Zamawiającemu towar w opakowaniach zgodnych z obowiązującymi normami.

2.	Wszelkie koszty i opłaty związane z dostawami przedmiotu zamówienia tj. transportu, opakowania, ubezpieczenia, przygotowania dostaw poniesie Dostawca.

3.	Bezwzględnie wymagane jest posiadanie przez Dostawcę warunków dopuszczenia  do obrotu oraz terminów ważności na dostarczane towary.

4.	Dostawca ponosi konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru niespełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami.

5.	Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania towaru w warunkach wymaganych obowiązującymi przepisami.

§ 5

Dostawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne towaru stwierdzone w okresie jego ważności, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami, chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej.

§ 6

Dostawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności, przysługującej z tytułu wykonania niniejszej umowy. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Dostawca nie jest uprawniony do cesji wierzytelności na rzecz banku.

§ 7

1.	Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania za nienależyte wykonanie lub niewykonanie wzajemnych zobowiązań są kary umowne, w następujących przypadkach                          i wysokościach liczone od kwoty brutto określonej  w §2:

a)	za odstąpienie od umowy przez Dostawcę na skutek okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10%,

b)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności, za które Sprzedający odpowiada, w wysokości 10%,

c)	w razie nie dostarczenia towaru w terminie, w wysokości 0,25% za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia.

2.	Stosowanie kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez Strony odszkodowań na zasadach ogólnych.

3.	W przypadku gdy brak, zwłoka lub opóźnienie dostawy spowoduje konieczność zlecenia osobie trzeciej dostarczenia towaru, Zamawiający obciąży Dostawcę wynikłymi stąd kosztami,

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar i należności z faktur Dostawcy.

§ 8

1.	Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i szkody w towarze powstałe wskutek przechowywania towaru przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.	W przypadku stwierdzenia wad fizycznych towaru lub braków ilościowych albo szkody transportowej – Zamawiający zobowiązany jest wnieść do Dostawcy pisemną reklamację, w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.

3.	Dostawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania reklamacji wymieni wadliwy towar  na wolny od wad lub braków, a także pokryje koszty wymiany, jeżeli poniesie je Zamawiający pod rygorem zapłaty kary przewidzianej w § 7 ust.1 pkt. c).

§ 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w jej części w razie:

1)	wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży                      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2)	zmniejszenia wielkości zapotrzebowania Zamawiającego na przedmiot zamówienia. W takim przypadku Dostawca może jedynie żądać wynagrodzenia za wykonaną część umowy.

§ 10

Umowa obowiązuje od dnia …………… do dnia …………… r.

§ 11

1.	W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.

2.	Do rozstrzygnięcia sporów strony wyznaczają Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

Integralną częścią umowy są:

1) załącznik do umowy

2) oferta Dostawcy,

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

DOSTAWCA            	                                  ZAMAWIAJĄCY

Oświadczam, że powyższy projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,                           w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach, w miejscu                       i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

...................................................................

podpis i pieczęć

uprawnionego przedstawiciela

Załącznik nr 3

Wykonawca ..................................................................................................................

składając ofertę w przetargu nieograniczonym „Dostawa drobnego sprzętu medycznego, odczynników oraz szczepionek profilaktycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu” oświadczamy, iż:

W oparciu o  zapisy art. 44 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004  Prawo Zamówień Publicznych

1. Spełniamy warunki określone art. 22 Ustawy Pzp:

a)	 posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

b)	 posiadamy wiedzę i doświadczenie;

c)	dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;

d)	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………..

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

2.  Nie jesteśmy w gronie podmiotów szkodzących interesom publicznym z art. 24 Ustawy, które:

a)	w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządziły szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

b)	popadły w stan likwidacji, lub co do których ogłoszono upadłość;

c)	zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,                 z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)	jako osoby fizyczne, zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku                         z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

e)	 jako spółki jawne funkcjonują z udziałem wspólnika prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub  przestępstwa skarbowego;

f)	jako spółki partnerskie funkcjonują z udziałem partnera lub członka zarządu prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego;

g)	jako spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne funkcjonują z udziałem komplementariusza prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku                                 z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

h)	jako osoby prawne funkcjonują z udziałem urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego;

i)	jako podmioty zbiorowe objęte zostały orzeczeniem sądowym zakazującym ubiegania się                         o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

3.…Nie znajdujemy się również wśród Wykonawców, których wyklucza się z postępowania w związku               z wykonywaniem czynności związanych bezpośrednio z przygotowaniem prowadzonego postępowania, a także w celu sprzędzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

Oświadczamy, że spełniamy warunki postępowania.

……………………………..

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej