Opole, dnia 16 czerwca 2005 roku

KWiA-I-0913/20/1/2005

Pan

### Stanisław Tyka

## Naczelnik

### Biura Projektu FS

w miejscu

Wystąpienie Pokontrolne

W okresie od 25 luty do 23 marca 2005r.  przeprowadzono w Biurze Projektu ISPA   postępowanie kontrolne obejmujące kontrolę  dokumentacji projektowej oraz umów na wykonanie projektów, specyfikacji przetargowych na wykonanie kontraktów 1 i 2, pozwoleń budowlanych na realizację projektów w ramach realizacji Projektu nr 2001/PL/16/P/PE/028 „Poprawa jakości wody w Opolu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności/ISPA.

- Podsumowanie ustaleń kontroli

W realizacji tak poważnego przedsięwzięcia jakim jest projekt ISPA wymagam ogromnej ostrożności i rozwagi przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Duże ryzyko związane z rozliczaniem realizacji projektu wymaga szczególnej wnikliwości przy podejmowaniu decyzji i rzetelności w informowaniu o  okolicznościach związanych                      z konkretną decyzją, a w szczególności bieżącej analizy ryzyka związanego                                 z dokonywaniem zmian, zwłaszcza w obliczu tak wyraźnych rygorów proceduralnych stawianych przez Unię Europejską.

Kontrola wykazała, że podjęciu decyzji nie towarzyszyła dogłębna analiza przepisów prawa budowlanego ani wzrostu kosztów.

W celu pomyślnego zakończenia Projektu ISPA, którego realizację obserwuje opinia publiczna wymagam ogromnej staranności w działaniu, wyjątkowej ostrożności przy podejmowaniu decyzji oraz przewidywaniu potencjalnego ryzyka.

###### Zalecenia do wykonania

  - Pozyskać wiarygodną ekspertyzę dot. zasadności zastosowania we wszystkich projektach rur GRP zamiennie do PVC biorąc pod uwagę zarówno jakość rur jak                         i kosztów.

  - Pozyskać zgodę wszystkich projektantów na zamianę materiałów zgodnie                               z obowiązującymi przepisami oraz w zmienionym zakresie pozyskać stosowne opinie projektów. Należy wziąć pod uwagę ewentualne koszty dokonywania zmian i doliczyć je do ogólnych kosztów zamiany rur.

  - Dokonać zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o którym mowa w protokole kontroli zgodnie z postanowieniami zawartego w dniu 24.12.2003r. porozumienia.

  - Dokonać rzetelnej analizy wszystkich kosztów związanych z zamianą rur (uwzględniając koszty zgody projektanta oraz opinii projektu w zakresie dokonanych zmian) ze wskazaniem źródeł finansowania zmian.

  - Pozyskać pisemne zgody gmin uczestniczących w projekcie na zastosowanie materiału GRP w zamian za PVC.

Termin realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych ustalam na dzień 31 lipca 2005 r. natomiast do dnia 10 sierpnia 2005r. oczekuję od Pana raportu z realizacji ww. zaleceń.

Ww. raport należy przekazać do wiadomości naczelnikowi Wydziału Kontroli Wewnętrznej             i Audytu.