Opole, dnia 25.01.2013 r.

OŚR-I.6341.82.2012.KWS

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2012.145 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, 
iż na wniosek  (bez numeru) z dnia 28.11.2012 r. (data wpływu 30.11.2012 r. i data ostatecznego uzupełnienia 23.01.2013 r.) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Chemików 7, działającej poprzez pełnomocnika Pana Andrzeja Czochara, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla stacji paliw zlokalizowanej w Opolu  przy ul. Wrocławskiej 135, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzeń wodnych:

- likwidację istniejącego wylotu, oznaczonego symbolem WYi1, odprowadzającego wody opadowe 
i roztopowe pochodzące z terenu stacji paliw nr 1323 zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135, 
do istniejącego rowu opaskowego zlokalizowanego na działce nr 8/3, k.m. 29, obręb Półwieś;

- nowego wylotu, oznaczonego symbolem WY1, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące 
z terenu stacji paliw nr 1323 zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135, do istniejącego rowu opaskowego zlokalizowanego na działce nr 8/3, 8/10, k.m. 29, obręb Półwieś;

- nowego wylotu, oznaczonego symbolem WY4, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące 
z terenu wjazdu na teren stacji paliw nr 1323 zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135, do istniejącego rowu chłonnego, oznaczonego symbolem RCHi, zlokalizowanego na działce nr 98, k.m. 7, obręb Półwieś;

- nowego wylotu, oznaczonego symbolem WY3, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące 
z terenu wyjazdu z terenu stacji paliw nr 1323 zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135, do istniejącego rowu przydrożnego, zlokalizowanego na działce nr 98, k.m. 7, obręb Półwieś;

- przebudowy istniejącego rowu opaskowego i przydrożnego na łącznej długości 89,0 m, zlokalizowanych 
na działkach nr 8/3, 8/10, 8/11, 8/19, k.m. 29, nr 98, k.m. 7, obręb Półwieś oraz rowu chłonnego, oznaczonego symbolem RCHi, zlokalizowanego na działce nr 98, k.m. 7, obręb Półwieś;

- szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- pochodzących z terenu stacji paliw nr 1323 zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135, projektowanym wylotem, oznaczonym symbolem WY1, do ziemi - istniejącego rowu opaskowego zlokalizowanego na działce 
nr 8/3, k.m. 29, obręb Półwieś, na poniżej podanych warunkach:

- zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l

- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l

System podczyszczający ww. ścieków składał się będzie z: wpustów deszczowych wyposażonych 
w osadniki, osadnika szlamu o pojemności V = 3,3, m3, separatora koalescencyjnego o wydajności 
q = 15,0 l/s. Punktem kontrolnym odprowadzanych wód opadowych i roztopowych ustala się: wylot WY1 
lub awaryjnie zbiornik przepompowni retencyjnej.

- pochodzących z terenu wjazdu na teren stacji paliw nr 1323 zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135, projektowanym wylotem z odwodnienia liniowego, oznaczonym symbolem WY4, do ziemi - istniejącego rowu chłonnego, oznaczonego symbolem RCHi, zlokalizowanego na działce nr 98, k.m. 7, obręb Półwieś, na poniżej podanych warunkach;

- zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l

- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l

System podczyszczający ww. ścieków składał się będzie z odwodnienia liniowego DN 150 – oznaczonego symbolem OL1 wyposażonego w część osadnikową. Punktem kontrolnym odprowadzanych wód opadowych 
i roztopowych ustala się: wylot WY4.

- pochodzących z terenu wyjazdu z terenu stacji paliw nr 1323 zlokalizowanej w Opolu przy 
ul. Wrocławskiej 135, projektowanym wylotem z odwodnienia liniowego, oznaczonym symbolem WY3, 
do ziemi - istniejącego rowu chłonnego, oznaczonego symbolem RCHi, zlokalizowanego na działce 
nr 98, k.m. 7, obręb Półwieś, na poniżej podanych warunkach;

- zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l

- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l

System podczyszczający ww. ścieków składał się będzie z: odwodnienia liniowego DN 150 – oznaczonego symbolem OL2 wyposażonego w część osadnikową. Punktem kontrolnym odprowadzanych wód opadowych 
i roztopowych ustala się: wylot WY3.

Tabela 1. Orientacyjne ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych poprzez ww. wyloty:

| Wielkość zrzutu wód opadowych i roztopowych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Numer wylotu | Powierzchnia zlewni wylotu [ha] | Maksymalny godzinowy zrzut [m³/h] | Średni dobowy zrzut [m³/d] | Maksymalny roczny zrzut [m³/rok ] |
| 1 | Wylot WY1 | 0,6590 | 4,5 | 9,29 | 2451,0 |
| 2 | Wylot WY4 | 0,0239 | 2,1 | 0,63 | 166,0 |
| 3 | Wylot WY3 | 0,0148 | 1,0 | 0,39 | 103,0 |

Wnioskowany termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych ww. wylotami oznaczonymi symbolami: WY1, WY4, WY3 – 10 lat.

Jednocześnie informuję, że w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola 
– Plac Wolności 7-8 (pokój 319) strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie 
w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia.