# OŚR.6341.59.2013.KWS					                     Opole, dnia 14.10.2013 r.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2012.145 z późn. zm.) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż na wniosek  (bez numeru) z dnia 06.09.2013 r. (data wpływu 06.09.2013 r. 
i ostatecznego uzupełnienia 10.10.2013 r.) KOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy 
ul. Sportowej 7 działającej poprzez pełnomocnika Pana Alfreda Czarnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących 
z dachów budynku szkoleniowo-wystawienniczego i hali magazynowej, a także placu manewrowego, zlokalizowanych w Opolu przy ul. Wrocławskiej na działkach nr 1135/72, 1137/72, 1138/72, 1139/72, k.m. 11, obręb Bierkowice, do rzeki Ryjec istniejącym wylotem w km 4+230 oraz na regulację wód rzeki Ryjec polegającą na wykonaniu umocnienia obu skarp i dna rzeki Ryjec 
w rejonie ww. wylotu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- Szczególne korzystanie z wód rozumiane poprzez odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych, pochodzących z dachów budynku szkoleniowo-wystawienniczego 
i hali magazynowej, a także placu manewrowego, zlokalizowanych w Opolu przy 
ul. Wrocławskiej na działkach nr 1135/72, 1137/72, 1138/72, 1139/72, k.m. 11, obręb Bierkowice, istniejącym wylotem o średnicy ø 300 mm nr W-1 do rzeki Ryjec w km 4+230, na poniżej podanych warunkach:

- zawiesina ogólna				100 mg/l

- węglowodory ropopochodne 		15 mg/l

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z ww. terenu Spółki, zlokalizowanego w Opolu przy 
ul. Wrocławskiej 172 C, będą najpierw zbierane poprzez sieć kanalizacji deszczowej, a następnie magazynowane w systemie retencyjnym „Q-Bic” (składającym się ze skrzynek z PP o wymiarach 1200x600x600 mm oraz elementów łączących i uzupełniających – objętość skrzynek 432 l, objętość netto skrzynek 410 l) i później dopiero odprowadzane będą poprzez studzienkę 
z regulatorem przepływu nr D7 (prędkość przepływu nie przekracza 5 l/s) oraz istniejącym wylotem nr W-1 o średnicy ø 300 mm do rzeki Ryjec w km 4+230. Wody opadowe i roztopowe oczyszczane będą w systemie podczyszczającym składającym się z separatora lamelowego NS 10 zintegrowanego z osadnikiem z terenu obiektów  o pojemności 5 m3.

Orientacyjna ilość odprowadzanych z ww. terenu wód opadowych i roztopowych wynieść może: Qmaxh = 0,31 m3/h, Qśrd = 6,0 m3/d i QmaxR = 2735 m3/rok, dla zlewni zredukowanej 
o powierzchni ok. FR = 0,34 ha). Powierzchnia całkowita zlewni, z której odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe wynosi natomiast ok. Fc = 0,8 ha.

Miejsce reprezentatywne do wykonywania pomiaru jakości odprowadzanych wód opadowych 
i roztopowych, przewidziano w studni pomiarowej z regulatorem przepływu, oznaczonej 
w „Operacie wodnoprawnym …” jako D7, zlokalizowanej za zbiornikiem retencyjnym. Pomiary jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych proponuje się wykonywać 
2 razy do roku w okresie występowania opadów – wiosną i jesienią.

- Regulację wód rzeki Ryjec w km rzeki od 4+228 (A) do 4+232 (B) oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, a mającą wpływ na warunki przepływu wody, na poniżej podanych warunkach:

- rzędna wylotu W-1 			151,19 m n.p.m.

- ubezpieczenie skarp rzeki Ryjec	skarpy należy wyłożyć kostką granitową 
                                                                 o wymiarach 20x20 cm na odcinku 2 m od wylotu 
                                                                W-1 w górę i w dół rzeki

- ubezpieczenie dna rzeki Ryjec 	dno rzeki należy wyłożyć betonowymi płytami 
                                                                 ażurowymi o wymiarach 40x60 cm i grubości 
                                                                 15 cm na odcinku 2 m od wylotu w górę i w dół 
                                                                rzeki

- współrzędne geograficzne przebudowywanego wylotu W-1

N 50˚41’01,1489”

E 17˚51’59,0314”

- współrzędne geograficzne początku przebudowywanego odcinka rzeki Ryjec 
     w km 4+228 (A)

N 50˚41’01,0855”

E 17˚51’59,0509”

- współrzędne geograficzne końca przebudowywanego odcinka rzeki Ryjec 
      w km 4+232 (B)

N 50˚41’01,2123”

E 17˚51’59,0118”

Inwestycja realizowana będzie na działkach: nr 1135/72, 1137/72, 1138/72 i 1139/72 z k.m. 11, obręb Bierkowice - stanowiących własność KOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy 
ul. Sportowej 7; nr 133 i 15/2 z k.m. 11, obręb Bierkowice - stanowiących własność Gminy Opole, dla której organem gospodarującym zasobem nieruchomości jest Prezydent Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, jednakże w związku z zakresem ww. wniosku może bezpośrednio oddziaływać na działki nr: 17/1, 17/3 i 17/11 z k.m. 11, obręb Bierkowice w Opolu.

Wnioskowany termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Ryjec – 10 lat oraz na wykonanie regulacji rzeki Ryjec 
i zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, a mającej wpływ 
na warunki przepływu wody – 3 lata od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Jednocześnie informuję, że:

- w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 
(pok. 319), zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni 
od dnia ukazania się zawiadomienia,

- zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo 
z przyczyn niezależnych od organu,

- zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.