# OŚR.6341.22.2014.KWS					                     Opole, dnia 28.04.2014 r.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2012.145 z późn. zm.) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 07.04.2014 r. (data wpływu 07.04.2014 r. 
i uzupełnienia 24.04.2014 r.) KOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Sportowej 7, działającej poprzez pełnomocnika Pana Andrzeja Skowieżaka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla inwestycji budowy hali magazynowej sprzętu budowlanego i budynku szkoleniowego, zlokalizowanych w Opolu przy ul. Wrocławskiej 172c, na działkach nr 1135/72, 1137/72, 1138/72, 1139/72, k.m. 11, obręb Bierkowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

      - Szczególne korzystanie z wód rozumiane poprzez odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych, pochodzących z dachów budynku hali magazynowej sprzętu budowlanego i budynku szkoleniowego, a także placu manewrowego i parkingu, zlokalizowanych w Opolu przy ul. Wrocławskiej 172c, na działkach nr 1135/72, 1137/72, 1138/72, 1139/72, k.m. 11, obręb Bierkowice, istniejącym wylotem o średnicy ø 300 mm 
nr W-1 do rzeki Ryjec w km 4+230, na poniżej podanych warunkach:

- zawiesina ogólna				100 mg/l

- węglowodory ropopochodne 		15 mg/l

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z ww. terenu Spółki, zlokalizowanego w Opolu przy 
ul. Wrocławskiej 172c, będą najpierw zbierane poprzez sieć kanalizacji deszczowej, a następnie magazynowane w otwartym, szczelnym zbiorniku retencyjnym i później dopiero odprowadzane będą poprzez studzienkę z regulatorem przepływu nr D7 (prędkość przepływu nie przekroczy 5 l/s) oraz istniejącym wylotem nr W-1 o średnicy ø 300 mm do rzeki Ryjec w km 4+230. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oczyszczane będą 
w systemie podczyszczającym składającym się z separatora koalescencyjnego NG 40 zintegrowanego z osadnikiem.

Orientacyjna ilość odprowadzanych z ww. terenu wód opadowych i roztopowych wynieść może: Qmaxh = 0,31 m3/h, Qśrd = 6,0 m3/d i QmaxR = 2735 m3/rok, dla zlewni zredukowanej o powierzchni ok. FR = 0,34 ha). Powierzchnia całkowita zlewni, z której odprowadzane będą wody opadowe 
i roztopowe wynosi natomiast ok. Fc = 0,8 ha.

Miejsce reprezentatywne do wykonywania pomiaru jakości odprowadzanych wód opadowych 
i roztopowych, przewidziano w studni pomiarowej z regulatorem przepływu, oznaczonej 
w „Operacie wodnoprawnym …” jako D7, zlokalizowanej za zbiornikiem retencyjnym. Pomiary jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych proponuje się wykonywać 
2 razy do roku w okresie występowania opadów – wiosną i jesienią.

Wody opadowe i roztopowe pochodzić będą z odwodnienia budynków oraz terenów zlokalizowanych na działkach: nr 1135/72, 1137/72, 1138/72 i 1139/72 z k.m. 11, obręb Bierkowice w Opolu - stanowiących własność KOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Sportowej 7; wylot nr W-1 do rzeki Ryjec w km 4+230 zlokalizowany jest na działce nr 133 z k.m. 11, obręb Bierkowice w Opolu - stanowiącej własność Gminy Opole, dla której organem gospodarującym zasobem nieruchomości jest Prezydent Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole;

zakres bezpośredniego oddziaływania szczególnego korzystania z wód może obejmować  działki nr: 15/2, 17/1, 17/3, 17/11 z k.m. 61, 14 z k.m. 62, obręb Półwieś i 1119/120 z k.m. 8, obręb Bierkowice w Opolu.

Wnioskowany termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Ryjec – 10 lat.

Jednocześnie informuję, że:

- w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 
(pok. 319), zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni 
od dnia ukazania się zawiadomienia,

- zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo 
z przyczyn niezależnych od organu,

- zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.