Opole, dnia 15.07. 2014r.

Roboty : remont dachu papowego

Adres obiektu : budynek mieszkalny Graniczna 1 Opole

SST-0- WYMAGANIA OGÓLNE.

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje ogólne oraz wymagania wspólne do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach zadania :

„ Remont dachu papowego .”

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące:

-   demontażu istniejącego zdegradowanego pokrycia dachu

-   wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej

-   montażu obróbek blacharskich

-   wymiany rynien i rur spustowych

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikację Techniczną należy rozumieć jako część dokumentacji przetargowej.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe (PN) , instrukcje i przepisy obowiązujące

w Polsce.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót remontowych.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót.

• Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje wykonawcy teren budowy oraz dokumenty  budowy .

• Wykonawca robót odpowiedzialny jest za zgodność wykonania z dokumentacją , specyfikacją techniczną, Polskimi Normami (PN) , innymi przepisami obowiązującymi w Polsce i poleceniami inspektora nadzoru oraz za ich jakość.

1.5.Zgodność robót z dokumentacją budowy i SST

• Dokumentacja budowy , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące do Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji.

• W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją budowy i SST

• W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją budowy lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy

1.6.Zabezpieczenie terenu budowy.

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

• Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające , w tym: ogrodzenia , poręcze , oświetlenie , sygnały i znaki ostrzegawcze dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych.

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną.

1.7.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.8. Ochrona przeciwpożarowa.

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany odpowiednimi przepisami , na terenie wykonywanych robót.

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

• Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy . W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

• Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.10.Ochrona i utrzymanie robót.

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

2. DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ:

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

• Dokumentację powykonawczą wszystkich robót:

- protokoły odbioru robót zakrytych

- protokół odbioru końcowego

-aprobaty techniczne (deklaracje zgodności ) , atesty i świadectwa kontroli jakości, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B" dla materiałów i urządzeń.

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

• Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe            z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

3.MATERIAŁY

3.1.Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych .

• Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące , zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

• Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych

( SST ).

3.2.Przechowywanie i składowanie materiałów.

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one potrzebne do robót ,były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do robót     i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru .

• Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy              w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

4. SPRZĘT

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST , programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany        w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

5. TRANSPORT

5.1.0gólne wymagania dotyczące transportu .

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Zasady kontroli jakości robót.

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.

• Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które :

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98 ).

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,       w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej i które spełniają wymogi SST.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1.1.Rodzaje odbiorów robót.

• W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

• odbiorowi częściowemu

• odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu )

• odbiorowi po okresie rękojmi

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji

7.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                      i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3.Odbiór częściowy.

• Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

7.4.Odbiór ostateczny ( końcowy )

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ( ilości) oraz jakości.

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych .

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej i SST.

• W toku odbioru ostatecznego robót , komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowego):

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

• Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

• dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację budowy

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST

• W przypadku gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

• Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

• Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji .

• Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót

związanych z usunięciem wad , które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

• Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. Dotyczącym odbioru ostatecznego.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

8.1.1.Ustalenia ogólne.

• Dla robót wycenionych podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie )

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku VAT

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.

9.l.Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie przeciwpożarowej

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska

9.2. Rozporządzenia.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zamiany.

• Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r - w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r - zmieniające rozporządzenie

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

9.3.Inne dokument i instrukcje.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami inspektora nadzoru.

SST-1- Krycie dachu papą termozgrzewalną oraz wykonanie obróbek blacharskich

Roboty remontowe pokrycia dachowego

CPV  nazwa i kody

45261210-9      Wykonywanie pokryć dachowych

45261214-7      Kładzenie dachów bitumicznych

45261320-3      Kładzenie rynien

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji Technicznej.

-Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności związanych z wykonaniem pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi.

Remont obejmuje swoim zakresem :

-   rozbiórka istniejącego  zdegradowanego pokrycia papowego dachu 
-   rozbiórka obróbek blacharskich

-   wywózka materiałów z rozbiórki na składowisko i ich utylizacja

-   pokrycie dachu papą asfaltową nawierzchniową na podłożu drewnianym jednowarstwowo

-  pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową gr. 3,4 mm, modyfikowaną SBS na włókninie

Poliestrowej 200g/m2

-  krycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. min. 4,4 mm, modyfikowaną SBS na

włókninie poliestrowej 200g/m2

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej

-  montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z obmiarem robót , umową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru .

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć :

· Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami

· Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polską Normą

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa

· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Norm Polskich

· Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć papą powinny odpowiadać wymaganiom zawartym    w Polskich Normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

· wstęga papy nie powinna mieć  dziur i załamań, powinna mieć  równe krawędzie ;

· powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu

· przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokumenty ponadto uzyskać akceptację Inwestora przed wbudowaniem.

2.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport.

· rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane

· na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi

w normie lub świadectwie,

· rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych , chroniących przed zawilgoceniem

i działaniem promieni słonecznych , w odległości co najmniej 120 cm od grzejników,

· rolki papy należy układać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie – odległość między stosami –  80 cm .

. składowanie materiałów do instalacji piorunochronnych powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.

2.2.3. Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122

Blachy stalowe płaskie o grubości min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

· odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji przetargowej

· są właściwie opakowane i oznakowane

· spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach

· mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta według odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu .

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego . Środki transportu , które nie odpowiadają warunkom Kontraktu , będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na placu budowy.

4.2. Transport materiałów.

4.2.1. Materiały powinny być pakowane , przechowywanie i transportowane w sposób wskazany w Polskich Normach.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

Rolki papy powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z wymogami aprobat technicznych i wytycznych producenta.

4.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport materiałów do wykonania robót.

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem., lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

5.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac i w przypadku ich nie przyjęcia ich przez Inspektora Nadzoru dokona ich poprawy na własny koszt .

5.2.Pokrycia papami termozgrzewalnymi.

5.2.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia .

Papa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą podgrzewania podłoża i papy wraz ze wstęgą.

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240, z tym że:

Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej +5C.

Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20 % papę układa się pasami równoległymi do okapu

a przy nachyleniu połaci powyżej 20 % - pasami prostopadłymi do okapu.

Przy pochyleniu połaci powyżej 30 % arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę

i zamocowane mechanicznie .

Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci .

Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej odpowiednio : przy kryciu dwuwarstwowym o . szerokości arkusza , przy trzywarstwowym –o 1/3 szerokości arkusza.

W miejscach załamania powierzchni dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy.

Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.

Papa przed użyciem powinna być przez 24 godziny przechowywana w temperaturze nie niższej niż +10 o C , a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu . Bezpośrednio przed położeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.

Przy przeklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad:

-palnik powinien być ustawiony w taki sposób , aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej.

-w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej

-niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenie.

-fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

5.3. Obróbki blacharskie.

5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15 o C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.

5.4.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do

wielkości odwadnianych powierzchni dachu.

5.4.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612 :

1999 , uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462 : 2001 ;

PN-B – 94701 : 1999 i PN-B-94702 : 1999.

5.4.3. Przed ułożeniem papy, połać dachową należy zagruntować środkiem gruntującym

dopuszczonym do wybranego systemu pap termozgrzewalnych.

6. KONTROLA WYKONANYCH POKRYĆ

Kontrola wykonania pokryć  i instalacji polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru :

-W odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonywania prac pokrywczych

- W odniesieniu do właściwości całego pokrycia – po zakończeniu prac pokrywczych

- Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania

z wymaganiami specyfikacji . Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240

- Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego, są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Podstawa do odbioru wykonania robót

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich

wykonania z dokumentacją robót i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

7.2. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie :

-  Jakości zastosowanych materiałów

-  Dokładności wykonania warstw pokrycia

-  Dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

7.3. Podstawę do odbioru robót remontowych całości dachu  stanowią następujące dokumenty:

-  Protokoły stwierdzające częściowe odbiory poszczególnych elementów robót

-  Zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów

-  Protokoły odbioru materiałów i wyrobów

7.4. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia,  obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

7.5. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami inspektora nadzoru , jeżeli wszystkie

sprawdzenia i badania dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny , remont dachu nie powinien być odebrany

W Takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-  Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru

-  Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości pokrycia

obniżyć cenę pokrycia

-  W przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie ( miejsc nie

odpowiadających ST ) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

7.6. Odbiór obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych powinien obejmować :

-   Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych

-   Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian

-   Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi dokumentację powykonawczą a w szczególności protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych, oraz dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu.

7.7. Zakończenie robót

7.7.1. Zakończenie odbioru pokrycia papą potwierdza się protokołem , który powinien zawierać:

-   Ocenę wyników badań

-   Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia

-   Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

-   Sporządzenie protokółu odbiorczego z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI

• Dla robót wycenionych podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę             i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie )

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT