Opole, dnia 16.06.2015r.

*MZLK.2420.13.2015.BK*

**Wykonawcy**

*Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w lokalach komunalnych na terenie Gminy Opole - nr sprawy: MZLK.2420.13.2015.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, jakie w dniu 15.06.2015 r. wpłynęły od Wykonawcy, w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego:

**Pytanie 1**

Czy w stosunku do nawiewników ciśnieniowych określonych w załączniku nr 3 SST pkt 2.1), Zamawiający wymaga by nawiewniki spełniały wymagania zarówno dla wentylacji grawitacyjnej, jak i mechanicznej zgodnie z normą techniczną PN-83/B-03430:Az3?

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga, aby oferowane okna były wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe spełniające wszelkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, w tym również wymagania dotyczące wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej określone w normie PN-83/B-03430/Az3. Zamawiający informuje, że w budynkach, w których będą montowane okna PCV zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, dlatego też oferowane nawiewniki muszą odpowiadać parametrom określonym w powyższej normie dla wentylacji grawitacyjnej.

**Pytanie 2**

Czy w stosunku do ww. nawiewników okiennych Zamawiający wymaga przedstawienia Aprobat Technicznych oświadczających spełnienie wymagań nawiewnika dla określonego rodzaju wentylacji?

**Odpowiedź**

Zamawiający na etapie składania ofert nie żąda składania certyfikatów czy aprobat. Wymóg taki występuje jednak na etapie realizacji umowy.

Zgodnie z § 1 ust 5 lit. l) umowy „*Wykonawca zobowiązany jest do okazania na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) certyfikatu bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w stosunku do wskazanych materiałów”.*

Ponadto zgodnie z § 3 ust 8 umowy *„Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót budowlanych jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu zastosowanych materiałów oraz wszystkich wymaganych dokumentów wyszczególnionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót”.*

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza lub wymaga, by nawiewniki ciśnieniowe były również wyposażone w funkcję ręcznej regulacji przepływu powietrza?

Uzasadnienie

Pytający wskazuje, że zgodnie z normą PN-83/B-03430, ze zm. Nawiewniki montowane w oknach powinny spełniać określone wymagania dotyczące przepływów zależnie od rodzaju zastosowanej wentylacji. W związku z powyższym Oferent/Wykonawca wskazuje, że zasadnym w jego opinii będzie jednoznaczne określenie wymagań dotyczących nawiewników oraz przedstawienia dokumentacji poświadczającej spełnienie wymagań. Pytający wskazuj, że cześć nawiewników ciśnieniowych posiada dodatkową funkcję umożliwiającą regulacje przepustnicy nawiewnika pozwalając na ręczną regulację przepływu powietrza. Dlatego Oferent prosi o wskazanie, czy Zamawiający wymaga albo dopuszcza nawiewniki z ta funkcją.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza wyposażenie oferowanych okien w nawiewniki ciśnieniowe z funkcją ręcznej regulacji przepływu powietrza, o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania cytowanej powyżej normy.