SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST/B- 01.

ROZBIÓRKI  ELEMENTÓW BUDOWLNYCH I WYWÓZ GRUZU

CPV 45110000-1, CPV 4511300-10

###### SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZNE

ST/B- 01. ROZBIÓRKI  ELEMENTÓW BUDOWLNYCH I WYWÓZ GRUZU

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  z rozbiórką elementów budowlanych i wywozem gruzu wykonywanych w ramach zadania  "Remont  z dociepleniem elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy

ul. Sienkiewicza 23  w Opolu".

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 12.1.1

1.3. Zakres robót  objętych  specyfikacja

a/ rozbiórki :

-	skucie tynków nie nadających się do zachowania

- demontaż obróbek blacharskie i lukarnach

- demontaż  blachy na gzymsach

- demontaż rur spustowych

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  i ich zgodność z dokumentacja projektową i  STWiORB

2 MATERIAŁY

Nie występują

3. SPRZĘT

Roboty rozbiórkowe będą wykonywane ręcznie lub za pomocą  dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się  podczas transportu.

Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP .Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram  robót  uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty rozbiórkowe.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej .

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r ( Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa  i i higieny podczas wykonywania robót budowlanych

Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora

5.2.1. Obiekty kubaturowe

- obróbki blacharskie, pokrycia z blachy  - rozebrać ręcznie . Materiał posegregować i odnieść na miejsce składowania lub wywieść na wysypisko.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości polega na :

-sprawdzeniu kompletności wykonania prac rozbiórkowych i demontażowych

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pod kątem ich ponownego użycia

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.

Obmiaru robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać na budowie .

Jednostką  obmiarową jest dla

- dla tynku  - tony

- dla obróbek blacharskich -  tony

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty wymienione w pkt.12.1.3 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w  ST- 00.00 „Wymaganiach ogólnych”  pkt.9

- Płaci za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru

- Ceny jednostkowe obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej

oraz przedmiarze robót  należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.