# OŚR.6341.21.2015.KWS					                                                  Opole, dnia 24.06.2015 r.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2012.145 z późn. zm.) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 19.05.2015 r. (data wpływu 19.05.2015 r. i daty uzupełnień 16.06.2015 r., 23.06.2015 r.) ZOTT Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Opolu przy ul. Chłodniczej 6, działająca poprzez pełnomocnika Panią Ewę Stanisławiak, w sprawie wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR-I.6341.10.2011.MK z dnia 26.08.2011 r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w zakładzie przy ul. Chłodniczej 6 w Opolu - zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia:

- wygaszenia na wniosek decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR-I.6341.10.2011.MK z dnia 26.08.2011 r.

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ścieków przemysłowych (będących mieszaniną ścieków przemysłowych, bytowych i kondensatu) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w ramach działalności zakładu przy ul. Chłodniczej 6, należącego do ZOTT Polska 
Sp. z o.o. w Opolu.

Wnioskowane ilości wprowadzanych do kanalizacji ścieków przemysłowych:

Qmaxh= 94 m3/h,

Qśrd = 1 000 m3/d,

Qmaxr = 350 000 m3/rok.

Wnioskowane parametry jakościowe w zakresie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego:

| Azot amonowy | 200 mg NNH4/l |
| --- | --- |
| Azot azotynowy | 10 mgNNO2/l |
| Fosfor ogólny | 25 mgP/l |
| Węglowodory ropopochodne | 15 mg/l |
| Fenole lotne (indeks fenolowy) | 15 mg/l |

Stan odprowadzanych ścieków:

odczyn pH	6,5 – 9,5

temperatura 	≤ 35˚C

Punktem kontrolno-pomiarowym jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych jest studzienka rewizyjna nr 1 o rzędnych 165,54/170,36 m n.p.m., zlokalizowana przed wprowadzeniem ścieków do kanalizacji miejskiej.

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego - przez okres nie dłuższy niż 4 lata, tj. do dnia 30.04.2019 r. Termin ten wynika ze zgody określonej w piśmie nr RŚ-292-13/15 z dnia 16.04.2015 r. przedsiębiorstwa Wodociągi 
i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Oleskiej 64 i jest zgodny z brzmieniem art. 127 ust. 3a ww. ustawy Prawo wodne.

Jednocześnie informuję, że:

- w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 319), zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia,

- zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych 
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,

- zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 
w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.