# OŚR.6341.106.2015.KWS					                                                           Opole, dnia 23.12.2015 r.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2015.469 ze zmianami) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 18.11.2015 r. (data wpływu do tut. Organu 19.11.2015 r. i daty uzupełnień: 11.12.2015 r. i 22.12.2015 r.) Pana Jakuba Faryniarza prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Szkoła Tenisa Jakub Faryniarz” z siedzibą w Skarbiszowie przy ul. Opolskiej 28A, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 2 studni chłonnych 
i zbiornika rozsączającego oraz na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z dachów budynków, kortów 
i utwardzonej powierzchni drogi wewnętrznej do ziemi, na działce nr 78 z k.m. 5, obręb Półwieś przy ul. Spokojnej 5 
w Opolu - zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

I. wykonanie urządzeń wodnych, służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, tj.:

- 2 studni chłonnych, odprowadzających ścieki z utwardzonej powierzchni drogi wewnętrznej, o parametrach (dla każdej studni chłonnej):

- średnica studni chłonnej – 1200 mm

- głębokość studni chłonnej – 2,0 m

- zdolność chłonna studni chłonnej Qf = 7,54 l/s

- nad studnią chłonną wpust uliczny kl. D400

- warstwa filtracyjna w studni chłonnej: piasek gruboziarnisty (warstwa pospółki) o miąższości 30 cm i żwir frakcji 
    4/10 mm o miąższości 50 cm

- warstwa podtrzymująca w studni chłonnej: żwir frakcji 10/20 mm o miąższości 50 cm

- warstwy filtracyjne należy oddzielić od dna i ścian bocznych studni chłonnej geowłókniną

| studnia chłonna | rzędne |  | współrzędne geograficzne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | terenu (m n.p.m.) | dna studni (m n.p.m.) | szerokość N | długość E |
| W1 | 151,00 | 149,00 | 50°41' 37.50” | 17°53' 02.00” |
| W2 | 151,00 | 149,00 | 50°33' 16.22” | 18°25' 14.57” |

- systemu skrzynek rozsączających, składających się z kaset rozsączających ułożonych w czterech rzędach, stanowiących zakończenie przykanalika odprowadzającego ścieki powstające z dachów i terenu kortów otwartych, połączonych z kanalizacją deszczową poprzez studzienkę rozdzielczą DN 1000 mm, o parametrach

- w ilości - 40 sztuk

- o wymiarach sz. 4 x 0,6 = 2,4 m x dł. 5 x 1,2 m = 6,0 m

- zagłębienie góry skrzynek rozsączających – 1,10 m

- głębokość skrzynek – 0,6 m

- skrzynki należy oddzielić od gruntu warstwą geowłókniny

| rzędne |  | współrzędne geograficzne studni rozdzielającej |  |
| --- | --- | --- | --- |
| terenu (m n.p.m.) | dna skrzynki (m n.p.m.) | szerokość N | długość E |
| 151,00 | 149,30 | 50°41' 37.16” | 17°53' 05.11” |

Lokalizacja urządzeń wodnych – działka nr 78 z k.m. 5, obręb Półwieś, zlokalizowana w Opolu przy ul. Spokojnej.

II. szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych, poprzez dwie studnie chłonne zlokalizowane w pasie utwardzonej powierzchni drogi wewnętrznej oraz system skrzynek rozsączających zlokalizowanych obok otwartych kortów tenisowych i budynków.

Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 0,3482 ha, zredukowana Fzr = 0,1756 ha i zredukowana 
po uwzględnieniu współczynnika opóźnienia Fzro = 0,1139 ha

Łączna obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qz = 21,11 dm3/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=144 l/s, Qmaxh=19,00 m3/h, Qśrd = 8,07 m3/d, Qmaxr = 1265 m3/rok.

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego - przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych: Opole ul. Spokojna 5, działka nr 78 z k.m. 5, obręb Półwieś.

Własność ww. nieruchomości: Pan Jakub Faryniarz (osoba prywatna).

Jednocześnie informuję, że:

- w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-środa 7.30 – 15.30, czwartek: 7.30 – 17.00, piątek: 7.30 – 14.00, poza godzinami pracy Urzędu: w formie przesyłki pocztowej, lub na adres e-mailowy: osr@um.opole.pl,

- zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych 
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,

- zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.