WYKAZ WNIOSKÓW
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENÓW W REJONIE UL. GÓRNEJ W OPOLU

| LP. | Data wpływu wniosku | Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres | Treść wniosku | Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek | Rozstrzygnięcie Prezydenta miasta Opola |  | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Wniosek uwzględniony | Wniosek nieuwzględniony |  |
|  | 23.06.2006 r. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127 45-231 Opole | Brak wniosku. | ――― | ――― | ――― | ――― |
|  | 27.06.2006 r. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ul. Budowlanych 1 45-202 Opole | Uwzględnić tematy związane z ochroną przeciwpożarową przewidzieć zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych: - zaopatrzenie wodne (hydranty do zewn. gaszenia pożaru); - dojazdy pożarowe do obiektów o odpowiedniej szerokości i nośności oraz o odpowiednich promieniach łuków jezdni(min.11m). | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |
|  | 27.06.2006 r. | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu O. w Opolu, ul. Katowicka 55 45-061 Opole | Na obszarze znajduje się ciek melioracji podstawowych: rzeka Malina, administrowany przez WZMiUW w Opolu. Wnosi o zachowanie warunków wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. oraz wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jeśli warunki pozwolą, pozostawić wolny pas o szer. 5m po obu stronach cieku od zabudowy i trwałych ogrodzeń, umożliwiający konserwację i odbudowę cieku wodnego sprzętem mechanicznym. | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |
|  | 26.06.2006 r. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ul. Głogowska 24 45-315 Opole | Uwzględnić tematy związane z ochroną przeciwpożarową przewidzieć zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych: - przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; - drogi pożarowe do obiektów; - uwzględnić miejscowe zagrożenie wynikające z występowania amoniaku w instalacji chłodniczej znajdującej się na terenie zakładu Animex OZD SA w Opolu przy ul. Arki Bożka. | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |

|  | 28.06.2006 r. | Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole | - W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny: gazyfikacja terenu według koncepcji poprzedzonej analizą zasadności realizacji. - W zakresie realizacji i obsługi sieci gazowej: dopuszczenie prowadzenia sieci gazowej między liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, realizacja sieci może towarzyszyć inwestycjom na terenie działek własnościowych inwestorów. Należy zapewnić dostęp do armatury i sieci gazowej. - Przebieg sieci dystrybucyjnej uzgodnić z Rozdzielnią Gazu w Opolu, ul. Rodziewiczówny 4. - Przesłać plan celem uzgodnienia. | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29.06.2006 r. | Wojewódzki Sztab Wojskowy ul. Kościuszki 45 45-062 Opole | Brak wniosków. | ――― | ――― | ――― | ――― |
|  | 30.06.2006 r. | Urząd Marszałkowski Departament Planowania Przestrzennego ul. Piastowska 14 45-082 Opole | Uwzględnić uwarunkowania przestrzenne i kierunki zagospodarowania w wymiarze ponadlokalnym, ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego woj. opolskiego, w tym: - przebieg drogi krajowej nr 46 relacji Kłodzko – Szczekociny (ul. Częstochowska), dla której przewiduje się modernizację do parametrów drogi klasy GP, - przebieg linii kolejowej nr 301 relacji Opole – Namysłów przewidzianej do modernizacji, - adaptację przebiegającej w sąsiedztwie terenu opracowania dwutorowej linii wysokiego napięcia 110 kV, przeznaczonej do adaptacji, - adaptację przebiegającego w sąsiedztwie terenu opracowania gazociągu wysokiego ciśnienia o przekroju DN 150 wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową, - położenie w sąsiedztwie złoża kruszyw naturalnych, - położenie terenu w obszarze głównych zbiorników wód podziemnych, w tym: zbiornika GZWP 333 (Zbiornik Opole-Zawadzkie) wymagającego najwyższej ochrony zasobów wodnych oraz zbiorników GZWP 335 (Zbiornik Krapkowice-Strzelce Opolskie) i GZWP 336 (Niecka Opolska) wymagających wysokiej ochrony zasobów wodnych. | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |
|  | 30.06.2006 r. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu ul. Budowlanych 4 45-202 Opole | Przekazanie zawiadomienia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu. Brak wniosków PPIS. | ――― | ――― | ――― | ――― |
|  | 03.07.2006 r. | Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach ul. Jasna 31 44-101 Gliwice | Na terenie objętym projektem planu nie występują obszary i tereny górnicze kopalń. | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |

|  | 04.07.2006 r. | Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. Piastowska 14 45-082 Opole | - Zapewnić zachowanie naturalnych stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt, siedlisk przyrodniczych, ochronę tras migracyjnych chronionych i rzadkich gatunków poprzez zachowanie ich ciągłości przestrzennej. - Uwzględnić zachowanie i przywracanie śródpolnych zadrzewień i zakrzaczeń w celu utrzymania i przywrócenia równowagi przyrodniczej i odporności biologicznej. - Przewidzieć wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. - Dla terenów normowanych należy ustalić dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami szczeg. - Określić gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniając w nich minimalizację wytwarzania i ich odzysk. - Przewidzieć niskoemisyjne źródła ciepła opalane gazem lub olejem opałowym, dopuszczając wysokosprawne źródła opalane paliwem stałym. - Dla terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą należy precyzyjnie określić zakazy lub możliwości dot. lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane oraz dla przedsięwzięć, dla których taki obowiązek może być wymagany. | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05.07.2006 r. | EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1 45-047 Opole | - Uwzględnić lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieć elektroenergetyczną 15 kV i nN, a także przebiegającą w sąsiedztwie dwutorową napowietrzną linię 110 kV. - Dla potrzeb istniejących odbiorców nie planuje się budowy urządzeń elektroenergetycznych. - Zapotrzebowanie mocy, jakie wystąpi w wyniku pojawienia się nowych odbiorców przewidzianych w MPZP może spowodować potrzebę budowy nowych obiektów elektroenergetycznych, dla których należy przewidzieć rezerwę terenu. Koncepcję elektroenergetyczną dla MPZP zaopiniować w EnergiiPro. - W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, mogą one być przebudowane na wniosek inwestora. | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |
|  | 06.07.2006 r. | Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA ul. Harcerska 15 45-118 Opole | Dla odbiorców projektowanych w obszarze opracowania możliwa jest dostawa ciepła z miejskiego systemu ciepłowniczego, po jego niezbędnej rozbudowie. Dla odbiorców o małych potrzebach cieplnych zaopatrzenie w ciepło może być realizowane z indywidualnych lokalnych źródeł ciepła opartych na paliwach nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza. | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |
|  | 10.07.2006 r. | Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | Brak wniosków. | ――― | ――― | ――― | ――― |

|  | 10.07.2006 r. | PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Opolu ul. Powolnego 1 45-078 Opole | Uwzględnić Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. o sytuowaniu budynków, budowli, zieleni i wykonywaniu robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej nr 301 relacji Opole – Kluczbork. | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.07.2006 r. | Urząd Miasta Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole | Wniosek o przeznaczenie nieruchomości gruntowych na funkcję mieszkaniową jednorodzinną szeregową działki nr 29/11, 276/2, 275, 29/12, 219, bliźniaczą działki nr 29/15, 230/2, 230/1, 29/16, 234. | działki nr 29/11, 276/2, 275, 29/12, 219, 29/15, 230/2, 230/1, 29/16, 234, km 3 obręb Kolonia Gosławicka | uwzględniony | ――― | ――― |
|  | 12.07.2006 r. | Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, Sp. z o.o. 45-222 Opole, ul. Oleska 64 | Wniosek o opracowanie branżowej wkładki wodociągowo – kanalizacyjnej. | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |
|  | 13.07.2006 r. | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu ul. Piastowska 14, 45-082 Opole | Uwzględnić przepisy art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na terenie planu nie są znane stanowiska archeologiczne. W przypadku odkrycia przedmiotu lub obiektu, który ma cechy zabytku, prace należy wstrzymać i zgłosić OWKZ. W rozwoju przestrzennym kierować się zasadami ochrony terenów przed niekontrolowaną, pod względem estetyki architektonicznej, zabudową niedostosowaną do środowiska kulturowego tego regionu. | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |
|  | 13.07.2006 r. | Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Rozwoju Regionalnego ul. Piastowska 14 45-082 Opole | Brak zadań wpisanych do programów zawierających zadania służące realizacji inwestycji celu publicznego. | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |
|  | 17.07.2006 r. | Urząd Miasta Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole | Informacja o prowadzonym postępowaniu w sąsiedztwie opracowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie Województwa Centrum Medycznego w Opolu”. Starty i lądowania będą odbywały się w kierunku objętym mpzp terenów w rejonie ul. Górnej, co może wiązać się z lokalnymi uciążliwościami dla mieszkańców. | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |

|  | 17.07.2006 r. | Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System Sp. Z o.o. O. w Świerklanach ul. Wodzisławska 54 44-266 Świerklany | Przez teren nie przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia. W pobliżu opracowania przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław: odgałęzienie w kierunku SRP Opole Wschód DN150 PN 4.0 MPa, odgałęzienie do SRP Opole Wygonowa DN 80 PN 4.0 MPa, oraz zlokalizowana jest SRP Opole Wygonowa o przepustowości 1600m3/h. W przypadku planowania szczegółowych zadań inwestycyjnych na terenie objętym opracowaniem należy dokonać uzgodnień lokalizacyjnych w Oddziale w Świerklanach ze względu na strefy bezpieczeństwa obowiązujące dla urządzeń zgodnie z Dz.U, Nr 139 z 7 grudnia 1995 r. | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17.07.2006 r. | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu ul.Niedziałkowskiego 6 45-085 Opole | Nie zezwala się na indywidualne, bezpośrednie włączenia komunikacyjne nowo planowanego terenu do obwodnicy północnej (GP). Projektowane włączenia należy wykonać jedynie poprzez drogi zbiorcze (projektowane lub istniejące). Włączenia dróg zbiorczych do drogi krajowej powinny spełniać warunki §9 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – w zakresie odległości pomiędzy skrzyżowaniami dla drogi klasy GP. | obszar planu | uwzględniony | ――― | ――― |
|  | 20.07.2006 r. | Miejski Zarząd Dróg Al. Przyjaźni 9 45-573 Opole | Brak wniosków. | ――― | ――― | ――― | Pismo złożone po terminie |
|  | 25.07.2006 r. | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34 50-950 Wrocław | - Uwzględnić aspekty ochrony wód powierzchniowych dorzecza Odry i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, m.in. poprzez kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, rozwiązanie gospodarki wodnej, ściekowej (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe i opadowe) i odpadami, z wykorzystaniem istniejących obiektów infrastruktury technicznej, m.in. oczyszczalni ścieków w Opolu. - Uwzględnić lokalizację ujęć wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich strefy ochronne wraz z obowiązującymi na tych terenach ograniczeniami. - Wprowadzić zapis o położeniu terenu w obrębie trzech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: - GZWP nr 333 „Zbiornik Opole – Zawadzkie”, - GZWP nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie” - GZWP nr 336 „Niecka Opolska”. - Przesłać do uzgodnienia projekt mpzp wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko. | obszar planu | uwzględniony | ――― | Pismo złożone po terminie |
|  | 04.07.2006 r. |  | Przeznaczenie terenów rolnych na funkcję związaną z budownictwem jednorodzinnym. | ul. Zagrodowa, działka nr 80/5, km 3 obręb Kolonia Gosławicka | uwzględniony | ――― | ――― |

|  | 06.07.2006 r. |  | Uwzględnić poszerzenie działki siedliskowej 13/5, 13/6 o część dzierżawionej działki 13/1. | ul. Lawendowa, działka nr 13/1, km 3 obręb Kolonia Gosławicka | uwzględniony | ――― | Uwzględniono przeznaczenie części działki nr 13/1 na funkcję mieszkaniową. Zapisy mpzp nie rozstrzygają o własnościach nieruchomości. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06.07.2006 r. |  | Uwzględnić poszerzenie działki siedliskowej 13/7 o część dzierżawionej działki 13/1. | ul. Lawendowa, działka nr 13/1, km 3 obręb Kolonia Gosławicka | uwzględniony | ――― | Uwzględniono przeznaczenie części działki nr 13/1 na funkcję mieszkaniową. Zapisy mpzp nie rozstrzygają o własnościach nieruchomości. |
|  | 07.07.2006 r. |  | Uwzględnić poszerzenie działki 268 o część dzierżawionej działki 269. Przeznaczenie działki nr 269 na funkcję mieszkaniową. | ul. Rumiankowa, działka nr 269, km 3 obręb Kolonia Gosławicka | uwzględniony | ――― | Uwzględniono przeznaczenie części działki nr 269 na funkcję mieszkaniową. Zapisy mpzp nie rozstrzygają o własnościach nieruchomości. |
|  | 13.07.2006 r. |  | Uwzględnienie funkcji usługowo-edukacyjnej na działkach nr: 112/7, 113/13, 113/14, 81/3. Uwzględnienie funkcji mieszkaniowej – budownictwo jednorodzinne na działkach nr: 82/2, 82/3, 86/3, 87/6, 88/9, 92/13. | ul. Drobiarska, działka nr 80/5, km 3 obręb Kolonia Gosławicka | częściowo uwzględniony | częściowo nieuwzględniony | Nieuwzględniono funkcji mieszkaniowej z uwagi na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej oraz projektowanej drogi klasy G 1/4. |
|  | 14.07.2006 r. |  | Uwzględnić plan rozbudowy budynku usługowo – mieszkalnego. | ul. Lawendowa, działka nr 171, 172, 173, 174 km 3 obręb Kolonia Gosławicka | uwzględniony | ――― | Uwzględniono przeznaczenie działek na funkcję mieszkaniowo-usługową. Zapisy mpzp nie rozstrzygają o własnościach nieruchomości. |

……………....................................................