# OŚR.6341.91.2016.KWS   	  			                	       Opole, dnia 25.07.2016 r.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016. 23 ze zmianami) – zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469 ze zmianami)

podaję do publicznej wiadomości,

informację, iż wszczęte zostało postępowanie na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27, działającego poprzez pełnomocnika Pana mgr inż. Romualda Maciantowicza, (bez numeru) z dnia 22.06.2016 r., przekazany postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. C.K. Norwida 34 nr ZO-7107-119/16 z dnia 30.06.2016 r. (data wpływu do tut. Organu 04.07.2016 r. i daty uzupełnień: 22.07.2016 r. oraz 25.07.2016 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- Wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- zbiornika rozsączająco-retencyjnego w km  0+045 drogi powiatowej nr 1752 O;

Tabela 1. Parametry oraz lokalizacja zbiornika rozsączająco-retencyjnego

| Lp. | Rodzaj urządzenia wodnego | Liczba skrzynek [szt.] | Wymiary [mm] | Rzędna terenu [ m n.p.m.] | Rzędna posadowienia zbiornika [ m n.p.m.] | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Szerokość geograficzna N | Długość geograficzna E |
| 1. | Zbiornik rozsączająco-retencyjny w km 0+045 DP 1752 O | 12 | 1200x600x300 | 160,30 | 159,10 | początek | 50°40’10,93” | 18°01’44,07” |
|  |  |  |  |  |  | koniec | 50°40’11,27” | 18°01’44,87” |

- wylotu kanalizacji deszczowej W do projektowanego zbiornika rozsączająco-retencyjnego w km 0+045 drogi powiatowej nr 1752 O;

Tabela 2. Parametry oraz lokalizacja wylotu wód opadowych i roztopowych

| Lp. | Rodzaj urządzenia wodnego | Rzędna terenu [ m n.p.m.] | Rzędna dna wylotu [ m n.p.m.] | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Szerokość geograficzna N | Długość geograficzna E |
| 1. | wylot W DN 150 mm w km 0+045 DP 1752 O | 160,30 | 159,50 | 50°40’10,93” | 18°01’44,07” |

- zasięg oddziaływania i wykonania urządzeń wodnych:

- działka nr 372/170, k.m. 1, obręb Lędziny – właściciel: Skarb Państwa.

- Szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, z obszaru drogi powiatowej klasy Z nr 1752 O – ul. Dworcowa w miejscowości Lędziny, na poniżej podanych warunkach:

- ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do ziemi wynieść mogą, jak w tabeli;

Tabela 3. Orientacyjne ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych poprzez wylot:

|  |  |  |  | Zrzut wód opadowych i roztopowych (przy czasie trwania deszczu nawalnego t=10,2 minut, przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu p=100% i przy natężeniu deszczu miarodajnego 104,5 dm³/s·ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr wylotu kanału deszczowego | Powierzchnia zlewni [ha] | Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] | Maksymalny godzinowy zrzut [m³/h] | Średni dobowy zrzut [m³/d] | Maksymalny roczny zrzut [m³/rok ] |
| 1. | wylot W DN 150 mm w km 0+045 DP 1752 O | 0,092 | 0,052 | 3,3 | 2,7 | 451,5 |

- zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działka nr 372/170, k.m. 1, obręb Lędziny – właściciel: Skarb Państwa.

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego - przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

Jednocześnie informuję, że:

- w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia,

- zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,

- zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.