# OŚR.6341.29.2016.KWS   	  			                	      Opole, dnia 04.05.2016 r.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016. 23) – zwanej dalej ustawą Kpa, oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469 ze zmianami)

podaję do publicznej wiadomości,

informację, iż zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek L.dz.779/W/2016/DG firmy BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1, działającej poprzez pełnomocnika Panią Aleksandrę Szczęśniak-Szlagowską (data wpływu do tut. Organu 30.03.2016 r. 
i daty uzupełnień: 27.04.2016 r. oraz 04.05.2016 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ścieków przemysłowych (mieszaniny ścieków technologicznych i bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie Stacji Paliw BP „KORAL” 
w Opolu przy ul. Plebiscytowej 4, na niżej podanych warunkach:

- ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych:

Qmax.h	= 3,4 m3/h		-maksymalny godzinowy zrzut ścieków przemysłowych

Qśr.d 	= 4,6 m3/d		-średni dobowy zrzut ścieków przemysłowych

Qmax.r 	= 2617 m3/rok 		-maksymalny roczny zrzut ścieków przemysłowych

- o stanie odprowadzanych ścieków przemysłowych:

odczyn pH =  6,5 – 9,5

temperatura ≤ 35ºC

- i składzie odprowadzanych ścieków przemysłowych:

azot amonowy			200 mg NNH4/l

azot azotynowy		10 mg NNO2/l

fosfor ogólny			25 mg P/l

węglowodory ropopochodne 	15 mg/l

ołów 				1 mg Pb/l

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne obowiązywać będzie przez okres nie dłuższy niż 4 lata.

Jednocześnie informuję, że:

- w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia,

- zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,

- zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.