Opole, dnia 20 maj 2008 r

w/g Rozdzielnika

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n

„Dostawa odczynników do testów diagnostycznych oraz drobnego sprzętu medycznego”

W odpowiedzi na zadane pytania , oraz zgodnie z art. 38 ust.2 znowelizowanej dnia 7 kwietnia ustawy ; Prawo zamówień publicznych informuję ;

Pytanie nr 1 (Dotyczy zadania 1)

Antystreptolizyna – czy zostanie zaakceptowane opak. 150 ozn.?

Odpowiedź

Nie.Antrystreptolizyna  - nie zostanie zaakceptowane opak. 150 ozn.

Pytanie nr 2 (Dotyczy zadania  2)

Białko C – czy zostanie zaakceptowane opak. 150 ozn.?

Odpowiedź

Nie. Białko C – nie zostanie zaakceptowane opak. 150 ozn.

Pytanie nr 3  ( Dotyczy zadania nr 3)

Czynnik reumatoidalny – czy zostanie zaakceptowane opak. 150 ozn.?

Odpowiedź

Nie. Czynnik reumatoidalny – nie zostanie zaakceptowane opak.150 ozn.

Pytanie nr 4 (Dotyczy zadania 5)

RPR – Karbon  – czy zostanie zaakceptowane opak. 100 ozn.?

Odpowiedź

Tak. RPR – karbon – zostanie zaakceptowane opak. 100 ozn.

Pytanie nr 5 (Dotyczy zadania 6)

PSA   – czy zostanie zaakceptowane opak. 20 testów?

Odpowiedź

Tak. PSA – zostanie zaakceptowane opak. 20 testów.

Pytanie nr 6 (Dotyczy zadania 21 poz. 4)

Odpowiedź

Prosimy o dopuszczenie odczynnika do białka całkowitego w opak. 250 ml.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza odczynnika do białka w opak. 250 ml.

Pytanie nr 7 (Dotyczy zadania 21 poz. 6)

Czy Zamawiający zaakceptuje odczynnik do oznaczania bilirubiny metodą z kwasem sulfanilowym?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie zaakceptuje odczynnik do oznaczania bilirubiny metodą z kwasem sulfanilowym.

Pytanie nr 8 (Dotyczy zadania 21 poz. 9)

Prosimy o dopuszczenie odczynnika ciekłego do Fosfatazy alkalicznej met. IFCC z buforem AMP w opak. 200 lub 50 ml. Stabilność zestawu wynosi min. 12 miesięcy, natomiast odczynnika roboczego 2 miesiące (60 dni). Metodyka wykonania pozwala na sporządzanie mniejszych ilości roztworu roboczego w stosunku 4:1.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9 (Dotyczy j. w. – poz. 16)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczenia magnezu metodą z kalmagite, o liniowości jest zgodna z wymogami Zamawiającego

Odpowiedź

Nie.Zamawiający nie dopuści odczynnika do oznaczenia magnezu metodą z kalmagite,

o liniowości zgodnej z wymogami Zamawiającego.

Pytanie nr 10 (Dotyczy j. w. – poz. 21)

Czy w przypadku jeśli nie zostaną dopuszczone odczynniki  o które wnosimy w poz.6 i 16 Zamawiający zaakceptuje odczynniki innych firm w poz.6 i 16 niż oferowany multikalibrator (poz.21) przy zastrzeżeniu że odczynniki te będą zawierały w zestawie standard?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe.

Pytanie nr 11 (Dotyczy zadania 22)

Proszę o podanie nazwy aparatu na którym będą wykonywane oznaczenia koagulologiczne.

Odpowiedź

Nazwa aparatu na którym będą wykonywane oznaczenia koagulologiczne – COATRON M2

Pytanie nr 12 (Dotyczy zadania 22  -  poz. 1)

Czy Zamawiający zaakceptuje odczynnik ciekły do czasu protrombinowego w op. 10x5 ml odczynnika +10x5 ml chlorku wapnia. Stabilność odczynnika roboczego 10 dni w temp. lodówki.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie zaakceptuje powyższego

Pytanie nr 13 (Dotyczy zadania 22 – poz. 2)

Prosimy o dopuszczenie odczynnika APTT w opak.5x10 ml odczynnika + 5x10 ml chlorku wapnia. Stabilność odczynnika od otwarcia do zużycia zestawu min. 12 miesięcy

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14 (Dotyczy zadania 22)

Poz. 3 i 4 czy zostaną zaakceptowane kontrole normalna i patologiczna w fiolkach po 1 ml.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie akceptuje kontroli normalna i patologiczna w fiolkach po 1 ml.

Otrzymują:

- Wg rozdzielnika

- Strona internetowa

- SP ZOZ Śródmieście a/a