# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

# ZAMAWIAJĄCY:

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

„ŚRÓDMIEŚCIE” w OPOLU

45-047 OPOLE

ul. Waryńskiego 30

zwany w dalszej części „Zamawiającym”

tel. (077) 44 120 72, faks (077) 44 120 72

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia          29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), zwanej dalej „ustawą” z późniejszymi zmianami.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

# „DOSTAWA ANALIZATORA WOLNOSTOJĄCEGO  DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH  WRAZ Z MONTAŻEM I SZKOLENIEM  ORAZ  DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW  DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”.

Zatwierdzam:

Opole, dnia 31.07 2009 r.

- Opis zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Zad.1:

DOSTAWA ANALIZATORA WOLNOSTOJĄCEGO DO BADAŃ                                BIOCHEMICZNYCH - CPV 38434500-1 -  wraz z montażem i szkoleniem

Zad 2:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA  - CPV 33696500-0

- Dostawy odbywać się będą zgodnie z warunkami umów, których wzory stanowią załącznik nr 2, załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

- Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 93 poz.896) o wyrobach medycznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (w trakcie realizacji umowy) dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych w postępowaniu odczynników laboratoryjnych- w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów. Do oferty na odczynniki należy obowiązkowo załączyć

-metodyki w języku polskim

-aplikacje w języku polskim

-karty charakterystyki odczynników

Do oferty na analizator należy załączyć 3 instrukcje obsługi w języku polskim.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego

- Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Termin wykonania zamówienia:  Zad. 1 - Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy;

# Zad. 2 – do 31.08.2010 r.

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

# Zad.1

# ANALIZATOR WOLNOSTOJĄCY DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH

| L.p | Parametry wymagane | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonywanie pełnego zakresu badań biochemicznych | surowica |
|  |  | osocze |
|  |  | mocz |
|  |  | hemoliza krwi pełnej |
| 2 | Funkcje systemowe | automatyczny, oprogramowanie swobodnego dostępu |
|  |  | priorytet próbki CITO , możliwość dostawienia próbek w każdym momencie pracy |
|  |  | nie mniej niż 200 testów/h |
| 3. | Zasady pomiaru | fotometria absorpcyjna. |
|  |  | turbidymetria |
| 4. | Metoda | punktu końcowego, stałego czasu, kinetyczna |
|  |  | chemia jednoodczynnikowa i dwuodczynnikowa |
|  |  | liniowa , nieliniowa wielopunktowa kalibracja |
| 5. | Programowanie | system otwarty ze zdefiniowanymi profilami użytkownika i parametrami wyliczanymi |
|  |  | pełna konsolidacja testów-rutynowe, specyficzne-możliwość dopisywania testów w trakcie wykonywania badań |
| 6. | Obsługa odczynników-próbek | nie mniej niż 25 pozycji na odczynniki |
|  |  | nie mniej niż 40 pozycji na próbki |
|  |  | chłodzenie odczynnika na pokładzie od 4 do 15ºC |
|  |  | objętość odczynnika od 0 do 500µl |
|  |  | objętość próbki – nie mniej niż 5 nie więcej niż 45 µl |
|  |  | sonda odczynnikowa- wykrywanie poziomu płynu, kontrola pozostałej objętości odczynnika, zabezpieczenie antykolizyjne |
|  |  | czyszczenie sondy – mycie automatyczne wewnętrzne i zewnętrzne, błąd przeniesienia nie więcej niż 0,1%; |
|  |  | automatyczne rozcieńczanie próbek – wstępne i końcowe, współczynnik rozcieńczania do 150 |
|  |  | jednorazowe kuwety. |
|  |  | możliwość pracy na odczynnikach innych firm |
| 7. | Czytnik kodów paskowych | używany do programowania odczynników i próbek |
|  |  | dostosowany do różnych systemów kodowania |
| 8. | System reakcji | objętość reakcyjna: nie mniej niż 150 µl |
|  |  | temperatura reakcji: 37 st.C |
| 9. | System optyczny | filtry statycznego światłowodu o długości fal:340nm,405nm,450nm,510nm,546nm,578nm,630nm,570nm |
|  |  | zakres absorbancji: od 0.1 do 4.0 (konwersja 10mm) |
| 10. | Kontrola i kalibracja | oprogramowanie kontrolne (QC):X-1 |
|  |  | wielozasada Westguarda’a |
|  |  | sprawdzanie sumy skumulowanej |
|  |  | wykres bliźniaczy |
|  |  | kalibracja liniowa, z jednym lub większą ilością standardów, nieliniowa |
| 11. | Warunki pracy | pobór prądu:AC200-240V,50/60 Hz,1000W lub AC100-130V,50/60Hz,100W |
|  |  | temperatura: od 15 do 30 ºC |
|  |  | wilgotność: od 35% do 80% |
|  |  | pobór wody: do 4,5 l/h |
| 12. | Gwarancja | 36 miesięcy |
|  |  | serwisowanie aparatu przez okres gwarancji |
| 13. | Rok produkcji | 2009 |
| 14. | Komputer z monitorem, drukarką i UPS | obudowa typu Micro Tower z zasilaczem minimum 400 W wyposażona w 2 porty USB na przednim panelu; port RS 232 |
|  |  | system operacyjny: preinstalowany Windows XP proffesional |
|  |  | procesor, który w rankingu Common CPU’s http//WWW.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html uzyskał minimum 1200 punktów |
|  |  | pamięć RAM: 2Gb |
|  |  | dysk twardy HDD minimum160GB SATA II 7200RPM 16MB cache |
|  |  | karta grafiki zintegrowana |
|  |  | karta sieciowa GigabitEthernet |
|  |  | napędy: nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt napęd FDD 1,44 mysz optyczna wraz z podkładką, klawiatura |
|  |  | monitor LCD:19” jasność 300cd/m², Kontrast min.8000:1; czas reakcji 5 ms; kąty widzenia poziomy- min 170 stopni; pionowy- min 170 stopni |

# Zamawiający wymaga, aby analizator spełniał wymogi pełnej automatyzacji procesu wykonywania badań w systemach firm trzecich.

# Zamawiający wymaga, aby minimalny zakres badań wykonywanych przez analizator był zgodny z załącznikiem nr 4

Zad.2

ODCZYNNIKI

| L.P. | Nazwa | Ilość testów w opakowaniu | CPV | Ilość badań w okresie umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AST/ met IFCC z NADH, odcz. ciekły 2-składnikowy, stabilność odcz rob min 2 miesiące w temp 2-8 st C/ | 200-400 | 33696500-0 | 4.000 badań |
| 2 | ALT/ met IFCC z NADH, odcz ciekły 2 – składnikowy, stabilność min 2 miesiące w temp 2-8 st C | 200-400 | 33696500-0 | 4.000 badań |
| 3 | Białko całkowite/ met biuretowa , liniowość min 10 g/l odcz ciekły gotowy do użycia , standard w cenie zestawu, zestaw 1-odczynnikowy/ | 50-100 | 33696500-0 | 100 badań |
| 4 | Bilirubina całkowita / met odcz DCA , odcz ciekły, stabilność odczynnika roboczego min 20 dni w temp 2-8 st C, standard w cenie zestawu/ | 150-200 | 33696500-0 | 1.000 badań |
| 5 | Bilirubina bezpośrednia | 50 | 33696500-0 | 200 badań |
| 6 | Cholesterol całkowity / met oksydaza cholesterolowa/ proksydaza, liniowość min 500 mg/dl, odczynnik ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu, zestaw 1- odczynnikowy | 400-500 | 33696500-0 | 10.000 badań |
| 7 | HDL odczynnik strącający/ met strąceniowa fosforowolframian/Mg , liniowość min 120 mg/dl, odcz ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu , zestaw 1-odczynnikowy/ | 200-500 | 33696500-0 | 6.000 badań |
| 8 | Fosfataza alkaliczna/ met IFCC z paranitrofenylofosforanem i buforem AMP, stabilność odczynnika po rekonstytucji min 30 dni w temp 2-8 st C | 100-200 | 33696500-0 | 800 badań |
| 9 | Fosfor /met fosforomolibdenian/UV , odczynnik ciekły , stabilność odczynnika rob min 2 miesiące w 15-30 st C, standard w cenie zestawu/ | 50-100 | 33696500-0 | 100 badań |
| 10 | GGTP/ met IFCC odcz ciekły, stabilność odcz roboczego min 20 dni w 2-8 st C/ | 100-150 | 33696500-0 | 320 badań |
| 11 | Glukoza / met oksydaza glukozowa/peroksydaza, liniowość min 200 mg/dl, odcz ciekły gotowy do użycia | 400-500 | 33696500-0 | 12.000 badań |
| 12 | Kreatynina /met alkaliczny pikrynian, odczynnik ciekły, standard w cenie zestawu, stabilność odczynnika min 14 dni w 2-8 st C/ | 200-300 | 33696500-0 | 3.600 badań |
| 13 | Kwas moczowy/ met urykaza /peroksydaza, liniowość min 10 mg/dl zestaw jednoodczynnikowy, ciekły gotowy do użycia | 150-200 | 33696500-0 | 2.200 badań |
| 14 | Magnez/ odcz z błękitem ksylolitowym, liniowość min 4 mg/dl, zestaw 1-odczynnikowy, standard w cenie zestawu/ | 50-100 | 33696500-0 | 500 badań |
| 15 | Mocznik BUN/UV/met ureaza/dehydrogenaza glutaminianowi, odcz ciekły, stabilność odcz roboczego min 1 miesiąc/ | 200-300 | 33696500-0 | 2.500 badań |
| 16 | Trójglicerydy / oksydaza glicerofosforanu/ peroksydaza/ liniowość min 500 mg/dl, zestaw 1- odczynnikowy, ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu/ | 400-500 | 33696500-0 | 10.000 badań |
| 17 | Wapń / met arsenazo III , liniowość min 16 mg/dl, zestaw 1- odczynnikowy, ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu/ | 50-100 | 33696500-0 | 250 badań |
| 18 | Żelazo/ met z ferrozyną, odczynnik ciekły , standard w cenie zestawu/ | 200-300 | 33696500-0 | 1.500 badań |
| 19 | Kinaza keratynowa CK/ met IFCC stabilność odczynnika roboczego min 1-5 dni w temp 2-8º | 50-100 | 33696500-0 | 300 badań |
| 20 | Diastaza | 150-200 | 33696500-0 | 1.000 badań |

- Opis warunków udziału w postępowaniu

Zgodnie z art.22  ust.1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy;

- złożą oświadczenia i dokumenty wymienione w niniejszej specyfikacji.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału                    w postępowaniu

- W celu potwierdzenia prawa do ubiegania się o zamówienie publiczne Wykonawca składa:

  - oświadczenie o spełnieniu warunków  art. 22 ust. 1 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust.1 prawa zamówień publicznych;

  - zaakceptowany wzór	umowy stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art.23 ust.1 ustawy), poprzez zawiązanie konsorcjum lub utworzenie spółki cywilnej, każdy z podmiotów składa   w/w oświadczenia i dokumenty.

- W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną, (w rozumieniu art. 860-875 ustawy                          z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.), umowa spółki załączona do oferty musi zawierać zapis o odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania spółki. Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy należy ustalić  pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo w postępowaniu i do zawarcia umowy.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego winne być złożone zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. wydanego na podstawie art. 226 ustawy.

- Wszystkie wymienione wyżej dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby (podpis i imienna pieczęć) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający wymaga  załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną zgodnie z KRS-em.

- Oświadczenie, że wszystkie oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne posiadają znak CE zgodnie z art.5 Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 kwietnia 2004 r (Dz.U. Nr 93. Poz. 896), lub posiadają inny równoważny dokument zezwalający na dopuszczenie do obrotu i użytkowania.

- Oświadczenie, że wszystkie oferowane przez Wykonawcę odczynniki posiadają aktualne karty charakterystyk – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia

3 lipca 2002 r. w sprawie charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                        z Wykonawcami

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny sposób przekazywania dokumentów wymienionych w tym artykule.

- Pisma do Zamawiającego będą przesyłane lub składane na adres:

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

„SRÓDMIEŚCIE” w OPOLU

45-047 OPOLE

ul. Waryńskiego 30

- Aby pisma przesyłane za pomocą faksu na numer +48 077 44 12 072 uznane zostały jako złożone w terminie, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy, wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest pani Urszula Uniatowska,  telefon (077) 4412072.

- Wadium – nie dotyczy

- Termin związania z ofertą

Okres związania ofertą wynosi 30 dni, a bieg terminu związania rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się aby Wykonawca uwzględnił w obliczeniu ceny ofertowej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w specyfikacji i wzorze umowy.                                   Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.         W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.

- O wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji Oferenci zwracają się do Zamawiającego                   z zachowaniem sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszej specyfikacji,                          w rozdziale 4 p.t. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                                 z Wykonawcami.

Pismo o wyjaśnienia treści SIWZ ma mieć dopisek: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do procedury –„Dostawa  analizatora wolnostojącego do badań  biochemicznych wraz z montażem i szkoleniem oraz dostawą odczynników dla Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu”.

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba             o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację, oraz zamieści ją na stronie internetowej.

- Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna. Wszystkie strony oferty mają być ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta i trwale ze sobą połączone (zeszyte lub zbindowane). Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.

- Kolejność dokumentów w ofercie ma być następująca:

- Oferta – załącznik nr 1.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż   6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na dopuszczenie do obrotu przedmiotu zamówienia.

- Zaakceptowany wzór umowy  stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji- załącznik nr 2, załącznik nr 3.

- Do oferty należy obowiązkowo  dołączyć:

- Metodykę w języku polskim,

- Aplikacje w języku polskim,

- Karty charakterystyki odczynników,

- 3 instrukcje obsługi analizatora w języku polskim.

# W przypadku podmiotów występujących wspólnie także:

Umowa spółki cywilnej lub umowa konsorcjum wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami dotyczącymi  przedsiębiorców tworzących konsorcjum, oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo w postępowaniu i do zawarcia umowy. A w przypadku ustanowienia pełnomocnika – także odpowiednie pełnomocnictwo.

Oferta ma być złożona w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych opakowaniach.

Opakowanie zewnętrzne ma być opisane następująco:

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

# „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU,

45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 30.

Oferta na dostawę analizatora wolnostojącego do badań biochemicznych wraz z montażem i szkoleniem oraz podłączeniem do systemu informatycznego, dostawa odczynników dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu.

Opakowanie wewnętrzne ma być opisane jedynie nazwą i adresem oferenta.

      - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU, 45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 30

w pokoju nr 17,  do  21.08.2009 r. do godziny 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 14:30 w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM  ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ  „ŚRÓDMIEŚCIE” w OPOLU,      45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 30, w pokoju nr 15.

Zamawiający otwiera oferty według zasad podanych w art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.

Oferenci nieobecni na otwarciu mogą wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji dotyczących nazw (firmy) oraz adresów wykonawców, a także cen, terminów wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, oraz kwoty, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy.

      - Opis  kryteriów wyboru oferty i sposobu obliczenia ceny oferty

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów

Oferty będą oceniane punktowo w skali 1:100 wg kryterium najniższa cena

I.   Cena analizatora							waga 75 %

II. Cena zużycia odczynników na deklarowaną ilość badań 	waga 25%

Punkty uzyskane w kryterium ujętym powyżej zostaną następnie zsumowane. Za   najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę tak wyliczonych punktów.

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:

C= 75 x (Can :Cab) + 25 x (Con : Cob)

C		- otrzymane punkty

Can	- najniższa oferowana cena na analizator

Cab	- cena oferty badanej - analizator

Con	- najniższa oferowana cena na odczynniki

Cob	- cena oferty badanej - odczynniki

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie – ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

      - Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione                    po wyborze oferty

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania w formie pisemnej.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu dokument zawierający uprawnienia do zaciągania zobowiązań w myśl art. 230 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r.( Dz. U. Nr 1037 z późn. zm.).

- Podpisanie umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o wyborze,                                z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 w powiązaniu z art. 182 ust. 1 ustawy.

      - Istotne postanowienia do treści umowy

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy Zamawiający załącza do specyfikacji wzór umowy              i wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na warunkach podanych w tym wzorze.

      - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

- Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługuje prawo do złożenia protestu.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać z jego treścią.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

- Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1a.                    Na podstawie art. 184 ust. 1a ustawy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 - w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu.

# Załącznik nr 1

..............................................

pieczęć oferenta

# Formularz oferty

na zadanie

„Dostawa analizatora wolnostojącego do badań biochemicznych wraz z montażem i szkoleniem oraz dostawą odczynników dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu.”

Zarejestrowana nazwa oferenta.................................................................................................

Zarejestrowany adres oferenta..........................................................................................................

Numer telefonu............................................................Numer faxu..........................................

NIP.............................................................................. REGON...............................................

Numer konta bankowego..........................................................................................................

Oferujemy dostawę analizatora do badań biochemicznych firmy …………………….    /Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. /

-	cena netto kosztów realizacji zamówienia ………………..zł

- 	wartość podatku VAT ………………zł

- 	cena brutto kosztów realizacji zamówienia ……………….zł

Słownie……………………………………………………………

| L.p | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Potwierdzenie o spełnieniu wymaganych parametrów /TAK/ | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wykonywanie badań | surowica |  |  |
|  |  | osocze |  |  |
|  |  | mocz, |  |  |
|  |  | hemoliza krwi pełnej |  |  |
| 2 | Funkcje systemowe | automatyczny, oprogramowanie swobodnego dostępu |  |  |
|  |  | priorytet próbki CITO możliwość dostawienia próbek w każdym momencie pracy |  |  |
|  |  | nie mniej niż 200 testów/h. |  |  |
| 3. | Zasady pomiaru | fotometria absorpcyjna |  |  |
|  |  | turbidymetria |  |  |
| 4. | Metoda | punktu końcowego, stałego czasu, kinetyczna |  |  |
|  |  | chemia jednoodczynnikowa i dwuodczynnikowa |  |  |
|  |  | liniowa , nieliniowa wielopunktowa kalibracja |  |  |
| 5. | Programowanie | system otwarty ze zdefiniowanymi profilami użytkownika i parametrami wyliczanymi |  |  |
|  |  | pełna konsolidacja testów-rutynowe, specyficzne-możliwość dopisywania testów w trakcie wykonywania badań. |  |  |
| 6. | Obsługa odczynników-próbek | nie mniej niż 25 pozycji na odczynniki |  |  |
|  |  | nie mniej niż 40 pozycji na próbki |  |  |
|  |  | chłodzenie odczynnika na pokładzie od 4 do 15ºC |  |  |
|  |  | objętość odczynnika od 0 do 500µl |  |  |
|  |  | objętość próbki – nie mniej niż 5 µl nie więcej niż 45 µl |  |  |
|  |  | sonda odczynnikowa- wykrywanie poziomu płynu, kontrola pozostałej objętości odczynnika, zabezpieczenie antykolizyjne |  |  |
|  |  | czyszczenie sondy – mycie automatyczne wewnętrzne i zewnętrzne, błąd przeniesienia nie więcej niż 0,1%; |  |  |
|  |  | automatyczne rozcieńczanie próbek – wstępne i końcowe, współczynnik rozcieńczania do 150 |  |  |
|  |  | jednorazowe kuwety. |  |  |
|  |  | Możliwość pracy na odczynnikach innych firm |  |  |
| 7 | Czytnik kodów paskowych | używany do programowania odczynników i próbek |  |  |
|  |  | dostosowany do różnych systemów kodowania |  |  |
| 8 | System reakcji | objętość reakcyjna: nie mniej niż 150 µl; |  |  |
|  |  | temperatura reakcji: 37 ºC |  |  |
| 9. | System optyczny | filtry statycznego światłowodu o długości fal:340nm,405nm,450nm,510nm,546nm,578nm,630nm,570nm |  |  |
|  |  | zakres absorbancji: od 0.1 do 4.0 (konwersja 10mm) |  |  |
| 10. | Kontrola i kalibracja | oprogramowanie kontrolne (QC):X-1 |  |  |
|  |  | wielozasada Westguarda’a |  |  |
|  |  | sprawdzanie sumy skumulowanej |  |  |
|  |  | wykres bliźniaczy |  |  |
|  |  | kalibracja liniowa, z jednym lub większą ilością standardów, nieliniowa |  |  |
| 11. | Warunki pracy | pobór prądu:AC200-240V,50/60 Hz,1000W lub AC100-130V,50/60Hz,100W |  |  |
|  |  | temperatura: od 15 do 30 ºC |  |  |
|  |  | wilgotność: od 35% do 80% |  |  |
|  |  | pobór wody: do 4,5 l/h |  |  |
| 12. | Gwarancja | 36 miesięcy |  |  |
|  |  | serwisowanie aparatu przez okres gwarancji |  |  |
| 13. | Rok produkcji | 2009 |  |  |
| 14. | Komputer z monitorem, drukarką i UPS | obudowa typu Micro Tower z zasilaczem minimum 400 W wyposażona w 2 porty USB na przednim panelu; port RS 232 |  |  |
|  |  | system operacyjny: preinstalowany Windows XP proffesional |  |  |
|  |  | procesor, który w rankingu Common CPU’s http//WWW.cpubenchmark.net/high_end_ cpus.html uzyskał minimum 1200 punktów |  |  |
|  |  | pamięć RAM: 2Gb |  |  |
|  |  | dysk twardy HDD GB SATA II 7200RPM 16MB cache |  |  |
|  |  | karta grafiki zintegrowana 128 MB |  |  |
|  |  | -karta sieciowa GigabitEthernet |  |  |
|  |  | napędy: nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt FDD 1,44 mysz optyczna wraz z podkładką, klawiatura |  |  |
|  |  | monitor LCD:19” jasność 300cd/m², Kontrast min. 8000:1; czas reakcji min. 5 ms; kąty widzenia poziomy- min.170 stopni; pionowy- min. 170 stopni |  |  |

# 1. Oświadczam iż oferowany analizator spełnia wymogi pełnej automatyzacji procesu wykonywania badań w systemach firm trzecich

# ………………………………..

(podpis)

2.Oswiadczam iż minimalny zakres badań wykonywanych przez analizator jest  zgodny z załącznikiem nr 4

# ………………………………..

(podpis)

ZAD. 2 ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

| L.P. | Nazwa odczynnika | Ilość badań w okresie umowy | Wymagana ilość testów | Ilość ml na deklarowaną ilość badań | Cena 1 testu netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AST/ met IFCC z NADH, odcz ciekły 2-składnikowy, stabilność odcz rob min 2 miesiące w temp 2-8 st C op.200-400 testów | 4000 badań | ……. | ……. | …… | …… | …… | ……… |
| 2 | ALT/ met IFCC z NADH, odcz ciekły 2 – składnikowy, stabilność min 2 miesiące w temp 2-8 st C op.200- 400 testów | 4000 badań | ……. | ….. | ……. | …… | …… | ……… |
| 3 | Białko całkowite/ met biuretowa , liniowość min 10 g/l odcz ciekły gotowy do użycia , standard w cenie zestawu, zestaw 1-odczynnikowy/ op. 50-100 testów | 100 badań | …… | ….. | …….. | ………. | …… | ……… |
| 4 | Bilirubina całkowita / met odcz DCA , odcz ciekły, stabilność odczynnika roboczego min 20 dni w temp 2-8 st C, standard w cenie zestawu/ op.150-200 testów | 1000 badań | ……. | ….. | …… | …… | …… | ……. |
| 5 | Bilirubina bezpośrednia Op.50 testów | 200 badań | ……. | ……. | …… | …… | …… | ……. |
| 6 | Cholesterol całkowity / met oksydaza cholesterolowa/ proksydaza, liniowość min 500 mg/dl, odczynnik ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu, zestaw 1- odczynnikowy op. 400-500 testów | 10000 badań | ……. | ….. | ……. | …… | …… | ………. |
| 7 | HDL odczynnik strącający/ met strąceniowa fosforowolframian/Mg , liniowość min 120 mg/dl, odcz ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu , zestaw 1-odczynnikowy/op. 200-500 testów | 6000 badań | ……. | ….. | …… | …… | …… | ……… |
| 8 | Fosfataza alkaliczna/ met IFCC z paranitrofenylofosforanem i buforem AMP, stabilność odczynnika po rekonstytucji min 30 dni w temp 2-8 st C op.100-200 testów | 800 badań | ……. | ….. | …… | …… | …… | …….. |
| 9 | Fosfor /met fosforomolibdenian/UV , odczynnik ciekły , stabilność odczynnika rob min 2 miesiące w 15-30 st C, standard w cenie zestawu/ op.50-100 testów | 100 badań | ……. | ….. | …… | …… | …… | …….. |
| 10 | GGTP/ met IFCC odcz ciekły, stabilność odcz roboczego min 20 dni w 2-8 st C/ op. 100-150 testów | 320 badań | ……. | ….. | ……. | …… | …… | ……. |
| 11 | Glukoza / met oksydaza glukozowa/peroksydaza, liniowość min 200 mg/dl, odcz ciekły gotowy do użycia op. 400-500 testów | 12000 badań | ……. | ….. | ……. | …… | …… | ……. |
| 12 | Kreatynina /met alkaliczny pikrynian, odczynnik ciekły, standard w cenie zestawu, stabilność odczynnika min 14 dni w 2-8 st C/ op.200-300 testów | 3600 badań | ……. | ….. | …… | …… | …… | …….. |
| 13 | Kwas moczowy/ met urykaza /peroksydaza, liniowość min 10 mg/dl zestaw jednoodczynnikowy, ciekły gotowy do użycia Op.150-200 testów | 2200 badań | ……. | ….. | ……. | …… | …… | …….. |
| 14 | Magnez/ odcz z błękitem ksylolitowym, liniowość min 4 mg/dl, zestaw 1-odczynnikowy, standard w cenie zestawu/ op.50-100 testów | 500 badań | ……. | ….. | …… | …… | ……… | ……. |
| 15 | Mocznik BUN/UV/met ureaza/dehydrogenaza glutaminianowi, odcz ciekły, stabilność odcz roboczego min 1 miesiąc/ op.200-300 testów | 2500 badań | ……. | ….. | ……. | …… | …… | …….. |
| 16 | Trójglicerydy / oksydaza glicerofosforanu/ peroksydaza/ liniowość min 500 mg/dl, zestaw 1- odczynnikowy, ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu/ op.400-500 testów | 10000 badań | ……. | ….. | ……. | …… | …… | ……. |
| 17 | Wapń / met arsenazo III , liniowość min 16 mg/dl, zestaw 1- odczynnikowy, ciekły gotowy do użycia, standard w cenie zestawu/ op.50-100 testów | 250 badań | …… | ….. | …….. | ……. | …… | ……… |
| 18 | Żelazo/ met z ferrozyną, odczynnik ciekły , standard w cenie zestawu/ op. 200-300 testów | 1500 badań | …… | ….. | ……. | ……. | …… | ……… |
| 19 | Kinaza keratynowa CK/ met IFCC stabilność odczynnika roboczego min 1-5 dni w temp 2-8º Op. 50-100 testów | 300 badań | …… | ….. | ……. | …… | …… | …….. |
| 20 | Diastaza | 1000 badań | …… | …… | …… | …….. | …… | …….. |

W ilości testów uwzględniono kalibratory i kontrole

Wartość brutto………………………….

Wartość netto…………………………..

VAT            ……………………………

- Do niniejszej oferty załączamy:

- Charakterystykę techniczną aparatu w języku polskim, potwierdzającą spełnienie wszystkich parametrów, którymi zamawiający scharakteryzował aparat będący przedmiotem zamówienia.

- Certyfikat CE dotyczący wyrobu w języku polskim

- 3 instrukcje obsługi aparatu w języku polskim

- Metodyki odczynników w języku polskim

- Aplikacje w języku polskim

- Karty charakterystyki odczynników wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171)

2.	Oświadczamy iż oferowane przez nas  wyroby są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 93 poz.896) o wyrobach medycznych

3.   Oświadczamy, że spełniamy warunki z art.22 ust1 prawa zamówień publicznych.

4.   Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z art.24 prawa zamówień publicznych.

5.   Potwierdzamy termin realizacji umowy: do 31.08.2010  r. (dot. Zadania nr 2) oraz

14 dni  od podpisania umowy (dot. Zadania nr 1)

- Warunki płatności:  § 2  projektu umowy

..................................................                                      .............................................................

miejsce i data	podpis i pieczęć osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania oferenta

Załącznik nr 2

Projekt umowy

UMOWA

zawarta w dniu …………… r. w Opolu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
 w Opolu,

z siedzibą w Opolu, przy ul. Waryńskiego 30

zwanym dalej „Kupującym”

reprezentowanym przez

Alicję Rutkowską-Paprotną   -   Dyrektor

a

………………………………………………………………………………………………………z siedzibą w …………………..

zwanym dalej „Sprzedającym”

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty w procedurze zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Dostawa analizatora wolnostojącego do badań  biochemicznych wraz z montażem i szkoleniem oraz dostawą odczynników dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu”.

§ 1

- Sprzedający zobowiązuje się do:

  - dostarczenia Kupującemu wolnostojącego analizatora biochemicznego,

  - jego uruchomienia i przetestowania

  - przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie obsługi

- Sprzedający oświadcza, że analizator będący przedmiotem dostawy odpowiada standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla funkcji, które ma pełnić oraz posiada aktualne dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę netto w wysokości: …… (słownie: …………. złotych 00/100), powiększoną o podatek VAT 7  w wysokości:…………….(słownie:…………),oraz kwotę netto…………………..(słownie………….)powiększoną o podatek VAT 22% ………………………(słownie……………)co razem daje kwotę brutto: …….. zł. (słownie: ………………….).

- Analizator biochemiczny zostanie dostarczony do siedziby Kupującego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Koszt dostawy i wyładunku ponosi Sprzedający.

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za całość dostawy przelewem na konto w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury, po zainstalowaniu analizatora i podpisaniu protokołu odbioru.

§ 3

      - Bezpośrednio po przyjęciu dostawy Sprzedający w siedzibie Kupującego rozpocznie jego uruchomienie i testowanie.

      - Jeżeli w trakcie testowania okaże się, że jakikolwiek element analizatora jest uszkodzony, Sprzedający wymieni go na wolny od wad w terminie 2 dni.

§ 4

        - Po wykonaniu obowiązków wskazanych w § 3 Sprzedający zgłosi analizator do odbioru. Kupujący obowiązany jest przystąpić do odbioru analizatora w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

        - Odbiór analizatora Strony stwierdzają protokołem odbioru. Jeżeli w dniu odbioru analizator nie funkcjonuje prawidłowo, Strony sporządzają protokół, zawierający opis usterek i termin ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 2 (dwa) dni.

        - Odbiór analizatora odbywać się będzie w siedzibie Kupującego, z udziałem upoważnionego przedstawiciela Kupującego oraz Sprzedającego.

        - Z chwilą podpisania protokołu odbioru rozpoczynają bieg terminy gwarancji z uwzględnieniem terminów koniecznych dla usunięcia wad analizatora wymienionych w protokole; terminy ponownie rozpoczynają bieg z chwilą odbioru właściwych elementów analizatora.

        - W terminie późniejszym – wyznaczonym przez Zamawiającego - Sprzedający nieodpłatnie  podłączy analizator do wybranego przez Zamawiającego systemu informatycznego.

§ 5

Sprzedający w dniu odbioru rozpocznie szkolenie pracowników Kupującego w wymiarze 5 dni roboczych oraz poniesie koszty wstępnej kalibracji analizatora.

§ 6

- Sprzedawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony analizator.

- Sprzedawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do bezpłatnego usunięcia wad analizatora   w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia. Naprawy wykonane będą na miejscu u Kupującego, czas reakcji ze strony Sprzedawcy na zgłoszoną awarię ustala się do 4 godzin  od pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez Sprzedawcę. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii  na miejscu Sprzedawca zapewni własny transport do punktu serwisowego.

- Po 4 naprawach analizatora Kupującemu służy prawo wymiany aparatu na nowy wolny   od wad, na który Sprzedający udziela 36 miesięcznej gwarancji.

- Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kwartalnych nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych oraz do serwisowania analizatora przez okres gwarancji. Wszelkie koszty z tym związane: materiały, dojazd, robocizna pokrywa Sprzedawca.

§ 7

- Sprzedający jest zobowiązany zapłacić Kupującemu kary umowne liczone od wartości brutto umowy:

- za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego, w skutek okoliczności za które Kupujący nie odpowiada, w wysokości 10%

- za odstąpienie od umowy przez Kupującego, wskutek okoliczności, za które Sprzedający odpowiada, w wysokości 10%

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1, w wysokości 0,25% za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad określonych w § 3 ust. 2, § 4 ust.2 umowy – w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu uzgodnionego na usunięcie wad, również w okresie gwarancji i rękojmi.

- za zwłokę w usunięciu wad aparatu, o których mowa w § 6 ust. 2 umowy – w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku, gdy brak dostawy lub opóźnienie naprawy spowoduje konieczność zlecenia osobie trzeciej wykonania badań , Kupujący obciąży Sprzedającego wynikłymi stąd kosztami.

- Niezależnie od wprowadzonych kar umownych, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§ 8

Umowa zostaje zawarta na okres od………. do…………..

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.

- Ewentualne spory mogące powstać w związku z zawarciem i realizacją umowy Strony będą się starały rozwiązać polubownie, we własnym zakresie. W razie gdy próby polubowne Stron okażą się bezskuteczne poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla Kupującego.

§ 10

Integralną częścią umowy są:

1)Oferta Sprzedającego

2)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3)Karta gwarancyjna

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

DOSTAWCA  	ZAMAWIAJĄCY

wzór karty gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA

Na:……………………………………………………………………………….

Nr seryjny:……………………………………………………………………….

Data sprzedaży  :…………………………………………………………………

WARUNKI GWARANCJI

- Sprzedający udziela 36 miesięcznej gwarancji na cały dostarczony 	…………………………..

2.  Sprzedający zobowiązuje się w ramach gwarancji do bezpłatnego usunięcia wad

……………w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia. Naprawy    wykonywane będą  na  miejscu u Kupującego, czas reakcji ze strony Sprzedającego na zgłoszoną awarię ustala  się do 4 godzin od pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez Sprzedającego. W przypadku nie możności usunięcia awarii na miejscu, Sprzedający zapewni własny transport do punktu serwisowego.

3.Po 4 naprawach ……………  Kupującemu służy prawo wymiany

sprzętu   na  nowy,  wolny od wad, na który Sprzedający udziela nowej, 36-miesięcznej          gwarancji.

4.Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych oraz do          serwisowania sprzętu przez okres gwarancji. Wszelkie koszty z tym związane:              materiały,     dojazd, robocizna pokrywa Sprzedawca.

Załącznik nr 3

Projekt umowy

UMOWA

zawarta w dniu ………..  r. w Opolu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
 w Opolu,

z siedzibą w Opolu, przy ul. Waryńskiego 30

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez

Alicję Rutkowską-Paprotną   -   Dyrektor

a

…………………………………….

z siedzibą w ……….. przy ul. ………………..

zwanym dalej „Dostawcą”

reprezentowanym przez:

……………………….

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty w procedurze zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Dostawa analizatora wolnostojącego do badań biochemicznych wraz z montażem i szkoleniem oraz odczynników dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu”.

§ 1

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Zamawiającego odczynników zwanych dalej towarem, zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, w zakresie części:  odczynniki do analizatora biochemicznego

- Szczegółowy asortyment, ilość i ceny określa Formularz ofertowy, który stanowi załącznik do umowy.

§ 2

- Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę netto w wysokości: ………………. zł (słownie: ………………….. …), powiększoną o podatek VAT 7%  w wysokości: ……….. zł (słownie: ………………..), co razem daje kwotę brutto: ……….. zł. (słownie: ………………………).

- Dostawca dostarcza towar na podstawie niniejszej umowy po cenach nie wyższych niż  określono  w załączniku do umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Dostawcę produkt zmodyfikowany/udoskonalony, bądź gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy  jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Powyższe zmiany nie  mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

- W okresie obowiązywania umowy ceny określone w załączniku nie ulegną    podwyższeniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawki podatku VAT tylko wówczas gdy będzie to zmiana wprowadzona przez Ustawodawcę. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostaje niezmienna.

- Zamawiający ureguluje należność za dostarczony towar przelewem na konto   Dostawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania towaru wraz z fakturą VAT.

§ 3

- Dostawca dostarcza towar w terminach określonych zamówieniami złożonymi przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed planowanym terminem dostawy.

- Miejscem dostawy towaru jest siedziba Zamawiającego: Opole, ul. Waryńskiego 30.

- Dostawy winny być realizowane w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach pracy Zamawiającego.

- Dostawca dostarcza towar Zamawiającemu z co najmniej 12 miesięcznym terminem

ważności.

§ 4

- Dostawca dostarcza  Zamawiającemu towar w opakowaniach zgodnych z obowiązującymi normami.

- Wszelkie koszty i opłaty związane z dostawami przedmiotu zamówienia tj. transportu, opakowania, ubezpieczenia, przygotowania dostaw poniesie Dostawca.

- Bezwzględnie wymagane jest posiadanie przez Dostawcę warunków dopuszczenia do obrotu oraz terminów ważności na dostarczane towary.

- Konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami – ponosi Dostawca.

- Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania towaru w warunkach wymaganych obowiązującymi przepisami.

§ 5

Dostawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne towaru stwierdzone w okresie jego ważności, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami, chyba, że niniejsza umowa stanowi inaczej.

§ 6

Dostawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności, przysługującej z tytułu wykonania niniejszej umowy.  Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Dostawca nie jest uprawniony do cesji wierzytelności na rzecz banku.

§ 7

- Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania za nienależyte wykonanie lub niewykonanie wzajemnych zobowiązań są kary umowne, w następujących przypadkach i wysokościach liczone od kwoty brutto określonej w §2:

  - za odstąpienie od umowy przez Dostawcę na skutek okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10% ,

  - w razie nie dostarczenia towaru w terminie, w wysokości 0,25% za każdy    dzień zwłoki.

- Stosowanie kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez Strony odszkodowań na zasadach ogólnych.

- W przypadku gdy brak lub opóźnienie dostawy spowoduje konieczność zlecenia osobie trzeciej dostarczenia towaru, Zamawiający obciąży Dostawcę wynikłymi stąd kosztami,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar i należności z faktur Dostawcy.

§ 8

- Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i szkody w towarze powstałe wskutek przechowywania towaru przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku stwierdzenia wad fizycznych towaru lub braków ilościowych albo szkody transportowej – Zamawiający zobowiązany jest wnieść do  Dostawcy pisemną reklamację, w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.

- Dostawca w terminie 48 godzin  od wniesienia reklamacji wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub braków, a także pokryje koszty wymiany, jeżeli poniesie je Zamawiający pod rygorem zapłaty kary przewidzianej w § 7 ust.1 pkt.b).

§ 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w jej części w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- zmniejszenia wielkości zapotrzebowania Zamawiającego na przedmiot zamówienia. W takim przypadku Dostawca może jedynie żądać wynagrodzenia

z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.08.2010 r.

§ 11

      - W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.

      - Do rozstrzygnięcia sporów strony wyznaczają sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

DOSTAWCA 	    ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4

Minimalny zakres wymaganych badań biochemicznych

wykonywanych przez analizator

- Mocznik

- Kreatynina

- Kwas moczowy

- Magnez

- Żelazo

- Wapń

- Fosfor

- GGTP

- CK

- Glukoza

- Cholesterol

- Cholesterol HDL

- Trójglicerydy

- AST

- ALT

- Fosfataza alkaliczna

- Diastaza

- Bilirubina całkowita

- Bilirubina bezpośrednia

- Białko całkowite