# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

# ZAMAWIAJĄCY:

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

„ŚRÓDMIEŚCIE” w OPOLU

45-047 OPOLE

ul. Waryńskiego 30

zwany w dalszej części „Zamawiającym”

tel. (77) 44 120 72, faks (77) 44 120 72

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia          29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177), ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

# „DOSTAWA  DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ODCZYNNIKÓW ORAZ SZCZEPIONEK PROFILKATYCZNYCH”

Zatwierdzam:

Opole, dn. 06.12.2010  r.

Rozdział I

Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa  drobnego sprzętu medycznego, odczynników oraz szczepionek profilaktycznych.

- Zamawiający podzielił zamówienie na 23 zadań, oznaczenie przedmiotu zamówienia określa się według grupy dostaw wspólnego słownika zamówień CPV:

| Nr zadania | NAZWA | Wielkość opakowania | CPV | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1: Kompresy gazowe nie jałowe |
| 1. | Kompres gazowy nie jałowy 5x5 cm | op. a' 100 szt. | 33141119-7 | 20 op. |
| 2. | Kompres gazowy nie jałowy 10 x 10 cm | op. a’ 100 szt. | 33141119-7 | 20 op. |
| 3. | Kompres gazowy wyjałowiony 5 x 5 cm | op. a’ 3 szt. | 33141119-7 | 70 op. |
| Zadanie nr 2: Rękawiczki lateksowe i foliowe. |
| 1. | Rękawiczka lateksowa niejałowa S | op. a’ 100 szt. | 33141000-0 | 400 op. |
| 2. | Rękawiczka lateksowa niejałowa M | op. a’ 100 szt. | 33141000-0 | 250 op. |
| 3. | Rękawiczka lateksowa niejałowa L | op. a’ 100 szt. | 33141000-0 | 80 op. |
| 4. | Rękawiczka lateksowa L bezpudrowa | op. a’ 100 szt. | 33141000-0 | 80 op. |
| 5. | Rękawiczka foliowa | op. a’ 100 szt. | 33141000-0 | 10 op. |
| 6. | Rękawiczka winylowa (wyścielana polimerem), bezpudrowa „L” | op. a’ 100 szt. | 33141000-0 | 10 op. |
| Zadanie nr 3: Szczoteczka ginekologiczna jednorazowa |
| 1. | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych TYP-IIID ENDOMETRIAL CELL BRUSCH lub równoważny – umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji | - | 33141000-0 | 2000 szt. |
| Zadanie nr 4: Papierki lakmusowe |
| 1. | Papierki lakmusowe z tabelą barw pomiarowych w zakresie pH 4.00-7.00 | op. a’ 100 szt. | 33140000-3 | 1 op. |
| Zadanie nr 5: Odczynniki |
| 1. | Odczynnik odbiałczający kwaśny do analizatora biochemicznego ACCENT 200 | 6 x 30ml | 33696500-0 | 10 op. |
| 2. | Odczynnik odbiałczający zasadowy do analizatora biochemicznego ACCENT 200 | 6 x 30ml | 33696500-0 | 10 op. |
| Zadanie nr 6: Woda do wstrzyknięć |
| 1. | Woda do wstrzyknięć skład według farmakopei roztwór jałowy w plastikowych pojemnikach | op. a’ 250 ml | 33696500-0 | 1000 ml |
| Zadanie nr 7: Próbówko-strzykawki oraz igły do pobierania krwi w systemie zamkniętym aspiracyjno-próżniowym |
| 1. | Probówko-strzykawka z EDTA o pojemności 1,2-1,5 ml | - | 33141300-3 | 200 szt. |
| 2. | Probówko-strzykawka z aktywatorem do surowicy o pojemności 7-9 ml | - | 33141300-3 | 1750 szt. |
| 3. | OB. Wersja liniowa o pojemności 1,0-2,0 ml | - | 33141300-3 | 1500 szt. |
| 4. | Pipeta z podziałką do OB | - | 33141300-3 | 1500 szt. |
| 5. | Statyw do OB. do wersji liniowej | - | 33141300-3 | 4 szt. |
| 6. | Probówko-strzykawka z cytrynianem sodu do układu krzepnięcia – pojemność 1,2-1,6 ml | - | 33141300-3 | 1000 szt. |
| 7. | Igły do probówko-strzykawek 0,7 | - | 33141300-3 | 1500 szt. |
| 8. | Igły do probówko-strzykawek 0,8 | - | 33141300-3 | 2500 szt. |
| 9. | Multiadapter do igieł typu Luer | - | 33141300-3 | 1000 szt. |
| Zadanie nr 8: Biochemia odczynniki na analizator biochemiczny ACCENT 200 |
| 1. | Fosfataza alkaliczna/ met IFCC z paranitrofenylofosforanem i buforem AMP, stabilność odczynnika po rekonstytucji min 30 dni w temp 2-8 st C | - | 33696500-0 | 400 ml |
| 2. | Fosfor /met fosforomolibdenian/UV , odczynnik ciekły, stabilność odczynnika rob min 2 miesiące w 15-30 st C | - | 33696500-0 | 300 ml |
| 3. | Magnez/ odcz z błękitem ksylolitowym, liniowość min 4 mg/dl, zestaw 1-odczynnikowy | - | 33696500-0 | 360 ml |
| 4. | Wapń / met arsenazo III , liniowość min 16 mg/dl, zestaw 1- odczynnikowy, ciekły gotowy do użycia | - | 33696500-0 | 300 ml |
| 5. | Żelazo/ met z feronem S odczynnik ciekły | - | 33696500-0 | 1 000 ml |
| 6. | Glukoza / met oksydaza glukozowa/peroksydaza liniowość min 200 mg/dl, odcz ciekły gotowy do użycia | - | 33696500-0 | 5 000 ml |
| Zadanie nr 9: Paski do moczu |
| 1. | Paski do moczu do aparatu URIMED 720 | op. a’ 100 szt. | 33696500-0 | 150 op. |
| Zadanie nr 10: Lignina i wata celulozowa |
| 1. | Lignina | 5 kg | 33141115-9 | 20 op. |
| 2. | Lignina rolki | 100 g | 33141115-9 | 10 rol. |
| 3 | Wata celulozowa | 200 g | 33141115-9 | 100 op. |
| Zadanie nr 11: Materiały eksploatacyjne do analizatora biochemicznego ACCENT 200 |
| 1. | Żarówki do analizatora biochemicznego ACCENT 200 | - | 38519500-1 | 2 szt. |
| Zadanie nr 12: Odczynnik |
| 1. | Formaldehyd 10% (Formalina) SP. CZ 1l | op. a’ 1000 ml | 33696500-0 | 4000 ml. |
| Zadanie nr 13: Szczepionka przeciw zakażeniom meningokokowym typu C |
| 1. | Szczepionka przeciw zakażeniom meningokokowym typu C | - | 33651600-4 | 10 szt. |
| Zadanie nr 14: Szczepionka przeciw ospie wietrznej |
| 1. | Szczepionka przeciw ospie wietrznej | - | 33651600-4 | 30 szt. |
| Zadanie nr 15: Żarówki do mikroskopu Biolar |
| 1. | Żarówki do mikroskopu BIOLAR 6V 15w | - | 31510000-4 | 10 szt. |
| Zadanie nr 16: Mocz kontrolny |  |
| 1. | Mocz kontrolny poziom pozytywny | Fiolka od 12-15 ml | 33696500-0 | 180 ml |
| 2. | Mocz kontrolny poziom negatywny | Fiolka od 12-15 ml | 33696500-0 | 180 ml |
| Zadanie nr 17: Testy PSA |
| 1. | Testy PSA | - | 33696500-0 | 500 testów |
| Zadanie nr 18: Worki na odpady medyczne nie przeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych - żółte |
| 1. | Worek żółty 30 l | - | 33141000-0 | 1000 szt. |
| 2. | Worek żółty 60 l | - | 33141000-0 | 1000 szt. |
| 3. | Worek żółty 120 l | - | 33141000-0 | 250 szt. |
| Zadanie nr 19: Worki na odpady medyczne nie przeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych - czerwone |
| 1. | Worek czerwony 30 l | - | 33141000-0 | 8000 szt. |
| 2. | Worek czerwony 60 l | - | 33141000-0 | 8000 szt. |
| 3. | Worek czerwony 120 l | - | 33141000-0 | 4000 szt. |
| Zadanie nr 20: Worki nie przeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych - niebieskie |
| 1. | Worek niebieski 30 l | - | 33141000-0 | 18 000 szt. |
| 2. | Worek niebieski 60 l | - | 33141000-0 | 12 000 szt. |
| 3. | Worek niebieski 120 l | - | 33141000-0 | 1 600 szt. |
| 4. | Worek niebieski 240 l | - | 33141000-0 | 400 szt. |
| Zadanie nr 21: Odczynnik Lugola |
| 1. | Odczynnik Lugola, | op. a’ 100 ml | 33696500-0 | 60 op. |
| Zadanie nr 22: Zapinki do worków z kartkami do opisu odpadów |
| 1. | Zapinki do worków z kartkami do opisu odpadów, | - | 33141000-0 | 54 250 szt. |
| Zadanie nr 23: Części wymienialne do analizatora COULTER firmy Comesa |
| 1. | Wężyk pompy perystaltycznej | - | 33696200-7 | 12 szt. |
| 2 | Filtr rozcieńczalnika | - | 33696200-7 | 18 szt. |
| 3 | Filtr Air hydrophobic | - | 33696200-7 | 6 szt. |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – wg podziału na powyższe zadania.

- Dostawa odbywać się będzie zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 maja  2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 679) o wyrobach medycznych.

- Szczepionki będące przedmiotem zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowane na terenie Polski na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (w trakcie realizacji umowy) dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych w postępowaniu odczynników laboratoryjnych -           w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty                                 z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Termin wykonania zamówienia: od 03.01.2011r. do 31.12.2011r.

- Towar dostarczany będzie każdorazowo w terminach określonych zamówieniami złożonymi przez Zamawiającego  z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed planowanym terminem dostawy.

Rozdział II

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich  posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy  wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku    z postępowaniem o  udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału                        w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                 o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  Rozdziale II, w pkt 1.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego   postępowania;

- nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta;

- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału                      w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o oświadczenia                         i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu.

Rozdział III

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp.

2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

4. Charakterystyka produktu ( dot. odczynników, wody do wstrzyknięć oraz szczepionek )

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków przez Wykonawcę, które są wymienione

w  Rozdziale II, w  pkt 1 ( wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

6. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu Wykonawcy z postępowania z   powodów     wymienionych w Rozdziale II, w  pkt 2 i pkt 3 ( wzór stanowi   załącznik nr 3 do  SIWZ).

7. Oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału  w postępowaniu, art. 44 Ustawy Pzp

(wzór  stanowi   załącznik nr 3 do  SIWZ).

8.  Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

9. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o  wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności  gospodarczej, wystawione                   nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem składania ofert.

10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia należy 
przedstawić dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia  warunki dopuszczenia go do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (certyfikat CE lub deklaracja zgodności lub wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych), zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 976  i przepisy wykonawcze do tej ustawy) lub wpis do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych dot. szczepionek zgodnie z obowiązującym art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne – tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.271), ważne przez okres trwania umowy lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Radę Europejską lub Komisję Europejską (art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 06.09.2001 r.).

Rozdział IV

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udział w postępowaniu.

W takim przypadku  Wykonawcy winni spełnić następujące wymagania:

a) każdy uczestnik umowy tworzącej konsorcjum (podmioty składające ofertę wspólną) składa oddzielnie dokumenty wymienione w Rozdziale IV. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć wspólny dokument;

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz zawarcia umowy. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą. Uwaga: treść  pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

d) wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie                      z pełnomocnikiem (liderem);

e) składając oświadczenie o spełnianiu warunków jak również wypełniając inne dokumenty powołując się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy – należy wpisać dane dotyczące konsorcjum.

Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń Wykonawcy, które muszą być złożone w oryginale.

Rozdział V

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV, w  pkt1 składa dokument    lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania,    potwierdzające odpowiednio, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  Dokumenty powinny być  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed  notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem  samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2. Charakterystyka produktu (dot. odczynników,  wody do wstrzyknięć oraz szczepionek).

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 44 Ustawy Pzp               wymienionych w Rozdziale II, w pkt 1  ( wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z powodów

wymienionych w Rozdziale II, w  pkt 2 i pkt 3 ( wzór stanowi   załącznik nr 3 do  SIWZ).

Rozdział VI

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                        z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

- Zamawiający  porozumiewa się z Wykonawcami w formie pisemnej.  Wnioski o SIWZ     i wyjaśnienia mogą być przekazane faksem, które niezwłocznie należy przesłać pisemnie:

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek                          o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,      w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w Rozdziale VI, w  pkt  1a lub dotyczy udzielnych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami składa się, pod rygorem nieważności,         w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej.

Rozdział VII

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest pani Wanda Górna, Małgorzata Krzeszowska,  telefon:  77/ 441 20 78 ewentualnie w sprawach związanych            z SIWZ – kontakt z panią Bogusławą Pachniowską  77/ 441 20 73.

Rozdział VIII

Wadium – nie dotyczy

Rozdział IX

Termin związania z ofertą

Okres związania ofertą wynosi 30 dni, a bieg terminu związania rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Rozdział X

Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na   język polski,  poświadczonym przez wykonawcę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta, a także wszelkie składne oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z reprezentacją wynikającą  z właściwego rejestru.

- W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób, podpisane przez osoby wskazane w Rozdziale X,

w pkt 5. Lub kopię pełnomocnictwa, która winna być potwierdzona notarialnie.

- W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do ofert dołączy kopię dokumentu, kopia ta winna być  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

- Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem ich kserokopii.

- Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę (y) upoważnione do  jego reprezentacji. Forma – imienna pieczątka, data i napis „za zgodność                            z oryginałem”.

- Wszystkie dokumenty winny stwierdzać stan obecny, a powinno to wynikać                      z oryginału. Aktualność dokumentów zostanie oceniona na podstawie  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1795) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- W  przypadku nieczytelnej kserokopii, zamawiający wezwie oferenta do okazania oryginału   dokumentu  dla porównania go z przedstawioną nieczytelną kopią.

- Oferta powinna być zszyta lub trwale spięta.

- Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert.

# Oferta musi być złożona w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych  opakowaniach. 
Opakowanie powinno być opisane następująco: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU, 45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 30  Oferta na dostawę drobnego sprzętu medycznego, odczynników oraz szczepionek profilaktycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu

Nie otwierać przed dniem 16.12.2010r.

- Informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winne być opatrzone napisem  „zastrzeżenie”, co oznacza, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom  postępowania oraz powinny być wydzielone w odrębnym rozdziale oferty.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu  obciążają wyłącznie  Wykonawcę.

- Kolejność dokumentów w ofercie ma być następująca:

- Formularz oferty – załącznik nr 1.

- Zaakceptowany wzór umowy- załącznik nr 2.

- Oświadczenie – załącznik nr 3.

- Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia  warunki dopuszczenia go do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (certyfikat CE lub deklaracja zgodności lub wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych), zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 976  i przepisy wykonawcze do tej ustawy).

- Pozwolenie na dopuszczenie szczepionek do obrotu na terenie RP (art. .3 ust.1 Ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne – tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.271), ważne przez okres trwania umowy lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Radę Europejską lub Komisję Europejską (art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 06.09.2001 r.).

- Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

- Charakterystyka produktu (dot. odczynników, wody do wstrzyknięć oraz szczepionek)

- Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie               o  wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności  gospodarczej, wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem składania ofert;

- Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

Rozdział XI

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU, 45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 30            w pokoju nr 17,  do 16.12.2010 r. do godziny 14.00

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 14.30 w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM  ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ  „ŚRÓDMIEŚCIE” w OPOLU,      45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 30, w pokoju nr 15.

Zamawiający otwiera oferty według zasad podanych w art. 86 ust. 2, 3 i 4 Ustawy Pzp.

Oferenci nieobecni na otwarciu mogą wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji dotyczących nazw (firmy) oraz adresów wykonawców, a także cen, terminów wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, oraz kwoty, o której mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy Pzp.

Rozdział XII

Opis  kryteriów wyboru oferty i sposobu obliczenia ceny oferty

- Przy ocenie ofert na każde zadanie oddzielnie będzie obowiązywało jedno kryterium przedmiotowe; cena = 100%.

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:

(Cn : Cb) x 100%	przy czym 1% = 1pkt

gdzie:

Cn – najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert w danym zadaniu,

Cb – cena oferty badanej w danym zadaniu.

- Oferta w całości spełniająca wymogi specyfikacji i mająca najniższą cenę ofertową otrzyma 100 punktów i będzie dla danego zadania ofertą najkorzystniejszą.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie – ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe;

- inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawie w ofercie innych omyłek winien wyrazić zgodę na poprawienie tej omyłki pod rygorem odrzucenia ofert.

Rozdział XIII

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione                    po wyborze oferty

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania w formie pisemnej.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu dokument zawierający uprawnienia do zaciągania zobowiązań w myśl art. 230 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. ( Dz. U. Nr 1037 z późn. zm.).

- Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty ogłoszenia informacji o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 w powiązaniu 
z art.182  ust.1 Ustawy Pzp.

Rozdział XIV

Istotne postanowienia do treści umowy

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 16 Ustawy Pzp Zamawiający załącza do specyfikacji wzór umowy  i wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na warunkach podanych w tym wzorze.

Rozdział XV

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

- Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej      w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy   przysługuje prawo do odwołania.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

- Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia              w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych          na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się  z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje  odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 Ustawy Pzp.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców             w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

# Załącznik nr  1

..............................................

pieczęć oferenta

# Formularz oferty

na zadanie

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego, odczynników oraz szczepionek profilaktycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu”

Zarejestrowana nazwa oferenta.....................................................................................................

Zarejestrowany adres oferenta .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Numer telefonu............................................................Numer faxu…...........................................

E-mail ……………………………………………………………………………………………

NIP…........................................................................... REGON...................................................

Numer konta bankowego..............................................................................................................

1. Oferujemy wykonanie zamawianych usług w następujących cenach:

| l.p. | NAZWA | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto 3 x 6 | Wartość brutto 5 x 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Zadanie nr 1. Kompresy gazowe nie jałowe |
| 1. | Kompres gazowy nie jałowy 5x5 cm op.A’100 szt. | ………... | ……… | ……… | 20 op. | …….. | …………… |
| 2. | Kompres gazowy nie jałowy 10 x 10 cm op.A’100 szt. | ………... | ……… | ……… | 20 op. | ……… | …………… |
| 3. | Kompres gazowy wyjałowiony 5 x 5 cm Op.A’3 szt. | ………... | ……… | ……… | 70 op. | …….. | …………… |
| Razem zadanie 1 słownie: …………………………………………………………………. | ………….. |
| Zadanie nr 2. Rękawiczki lateksowe i foliowe |  |
| 1. | Rękawiczka lateksowa niejałowa S (op.100 szt.) | ……… | ……… | ……… | 400 op. | ………. | …………… |
| 2. | Rękawiczka lateksowa niejałowa M (op.100 szt.) | ……… | ……… | ……… | 250 op. | ………. | ………….. |
| 3. | Rękawiczka lateksowa niejałowa L (op.100 szt.) | ……… | ……… | ……… | 80 op. | ……… | ………….. |
| 4. | Rękawiczka lateksowa L bezpudrowa (100 szt.) | ……… | ……… | ……… | 80 op. | ………. | ………….. |
| 5. | Rękawiczka foliowa (op.100 szt.) | ……… | ……… | ……… | 10 op. | ……… | ………….. |
| 6. | Rękawiczka winylowa (wyścielana polimerem), bezpudrowa „L”(op.100 szt.) | ……… | ……… | ……… | 80 op. | ………. | ………….. |
| Razem zadanie 2 słownie: ………………………………………………………….. | …………… |
| Zadanie nr 3: Szczoteczka ginekologiczna jednorazowa |
| 1. | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych TYP-IIID ENDOMETRIAL CELL BRUSCH lub równoważny – umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji | ……… | ……… | ……… | 2000 szt. | ……… | ……….. |
| Razem zadanie nr 3: słownie: …………………………………………………… | ………….. |
| Zadanie nr 4: Papierki lakmusowe |
| 1. | Papierki lakmusowe z tabelą barw pomiarowych w zakresie pH 4.00-7.00 | ……… | ……… | ……… | 1 op. | ……….. | ………… |
| Razem zadanie nr 4 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 5: Odczynniki |
| 1. | Odczynnik odbiałczający kwaśny 6 x 30 ml do analizatora ACCENT 200 | ……… | ……… | ……… | 10 op. | ……….. | ………… |
| 2. | Odczynnik odbiałczający zasadowy6 x 30 ml do analizatora ACCENT 200 | ……… | ……… | ……… | 10 op. | ……….. | …………. |
| Razem zadanie nr 5 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 6: Woda do wstrzyknięć |
| 1. | Woda do wstrzyknięć skład według farmakopei roztwór jałowy w plastikowych pojemnikach | ……… | ……… | ……… | 1000 ml | ……… | ………… |
| Razem zadanie nr 6 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 7: Próbówko-strzykawki oraz igły do pobierania krwi w systemie zamkniętym aspiracyjno-próżniowym |
| 1. | Probówko-strzykawka z EDTA o pojemności 1,2-1,5 ml | ……… | ……… | ……… | 200 szt. | ………. | ………. |
| 2. | Probówko-strzykawka z aktywatorem do surowicy o pojemności 7-9 ml | ……… | ……… | ……… | 1750 szt. | ………. | ………. |
| 3. | OB. Wersja liniowa o pojemności 1,0-2,0 ml | ……… | ……… | ……… | 1500 szt. | ………. | ………. |
| 4. | Pipeta z podziałką do OB | ……… | ……… | ……… | 1500 szt. | ………. | ………. |
| 5. | Statyw do OB. Do wersji liniowej | ……… | ……… | ……… | 4 szt. | ………. | ………. |
| 6. | Probówko-strzykawka z cytrynianem sodu do układu krzepnięcia – pojemność 1,2-1,6 ml | ……… | ……… | ……… | 1000 szt. | ………. | ………. |
| 7. | Igły do probówko-strzykawek 0,7 | ……… | ……… | ……… | 1500 szt. | ………. | ………. |
| 8. | Igły do probówko-strzykawek 0,8 | ……… | ……… | ……… | 2500 szt. | ………. | ………. |
| 9. | Multiadapter do igieł typu Luer | ……… | ……… | ……… | 1000 szt. | ………. | ………. |
| Razem zadanie nr 7 słownie:………………………………………………………… |  |
| Zadanie nr 8: Biochemia odczynniki na analizator biochemiczny ACCENT 200 |
| 1. | Fosfataza alkaliczna/ met IFCC z paranitrofenylofosforanem i buforem AMP, stabilność odczynnika po rekonstytuacji min 30 dni w temp 2º-8º C | ……… | ……… | ……… | 400 ml | ……… | ………….. |
| 2. | Fosfor /met fosforomolibdenian/UV , odczynnik ciekły, stabilność odczynnika rob min 2 miesiące w 15º-30º C | ……… | ……… | ……… | 300 ml | …….. | ………….. |
| 3. | Magnez/ odcz z błękitem ksylolitowym, liniowość min 4 mg/dl, zestaw 1-odczynnikowy, standard w cenie zestawu/ | ……… | ……… | ……… | 360 ml | …….. | ………….. |
| 4. | Wapń / met arsenazo III , liniowość min 16 mg/dl, zestaw 1- odczynnikowy, ciekły gotowy do użycia | ……… | ……… | ……… | 300 ml | …….. | ………….. |
| 5. | Żelazo/ met z feronem S odczynnik ciekły | ……… | ……… | ……… | 1 000 ml | …….. | ………….. |
| 6. | Glukoza / met oksydaza glukozowa/peroksydaza liniowość min 200 mg/dl, odcz ciekły gotowy do użycia | ……… | ……… | ……… | 5 000 ml | …….. | ………….. |
| Razem zadanie nr 8 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 9: Paski do moczu |
| 1. | Paski do moczu do aparatu URIMED 720 | ……… | ……… | ……… | 150 op. | ………. | ………. |
| Razem zadanie nr 9 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 10: Lignina i wata celulozowa |
| 1. | Lignina | ……… | ……… | ……… | 20 op. | ……… | ………….. |
| 2. | Lignina rolki | ……… | ……… | ……… | 10 rol. | ……… | ……….. |
| 3. | Wata celulozowa | ……… | ……… | ……… | 100 op. | ……… | ……….. |
| Razem zadanie nr 10 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 11: Materiały eksploatacyjne do analizatora biochemicznego ACCENT 200 |
| 1. | Żarówki do analizatora biochemicznego ACCENT 200 | ……… | ……… | ……… | 2 szt. | ………. | ……….. |
| Razem zadanie nr 11 słownie:………………………………………………………… | ……….. |
| Zadanie nr 12: Odczynnik |
| 1. | Formaldehyd 10% (Formalina) SP. CZ 1000 ml, butelka 1 l POCH | ……… | ……… | ……… | 4 000 ml | ……… | ………….. |
| Razem zadanie nr 12 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 13: Szczepionka przeciw zakażeniom meningokokowym typu C |
| 1. | Szczepionka przeciw zakażeniom meningokokowym typu C ……………………. | ……… | ……… | ……… | 10 szt. | …….. | ………….. |
| Razem zadanie nr 13 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 14: Szczepionka przeciw ospie wietrznej |
| 1. | Szczepionka przeciw ospie wietrznej ……………………. | ……… | ……… | ……… | 30 szt. | …….. | ………….. |
| Razem zadanie nr 14 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 15: Żarówki do mikroskopu Biolar |
| 1. | Żarówki do mikroskopu BIOLAR 6V 15W | ……… | ……… | ……… | 10 szt. | …….. | ………….. |
| Razem zadanie nr 15 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 16: Mocz kontrolny |
| 1. | Mocz kontrolny poziom pozytywny | ……… | ……… | ……… | 180 ml | …….. | ………….. |
| 2. | Mocz kontrolny poziom negatywny | ……… | ……… | ……… | 180 ml | …….. | ………….. |
| Razem zadanie nr 16 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 17: Testy PSA |
| 1. | Testy PSA | ……… | ……… | ……… | 500 testów | …….. | ………….. |
| Razem zadanie nr 17 słownie…………………………………………………………… | ………….. |
| Zadanie nr 18: Worki na odpady medyczne nie przeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych - żółte |
| 1. | Worek żółty 30 l, op. a’ 100 szt., 10 rol. | ……… | ……… | ……… | 1000 szt. | …….. | ………….. |
| 2. | Worek żółty 60 l, op. a’ 100 szt., 10 rol. | ……… | ……… | ……… | 1000 szt. | …….. | ………….. |
| 3. | Worek żółty 120 l, op. a’ 25 szt., 10 rol. | ……… | ……… | ……… | 250 szt. | …….. | ………….. |
| Razem zadanie nr 18 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 19: : Worki na odpady medyczne nie przeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych - czerwone |
| 1. | Worek czerwony 30 l, op. a’ 100 szt., 80 rol. | ……… | ……… | ……… | 8000 szt. | …….. | ………….. |
| 2. | Worek czerwony 60 l, op. a’ 100 szt., 80 rol. | ……… | ……… | ……… | 8000 szt. | …….. | ………….. |
| 3. | Worek czerwony120 l, op. a’ 25 szt., 150 rol. | ……… | ……… | ……… | 4000 szt. | …….. | ………….. |
| Razem zadanie nr 19 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 20: Worki nie przeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych - niebieskie |
| 1. | Worek niebieski 30 l, op. a’ 150 szt., 120 rol. | ……… | ……… | ……… | 18 000 szt. | …….. | ………….. |
| 2. | Worek niebieski 60 l, op. a’ 100 szt., 120 rol. | ……… | ……… | ……… | 12 000 szt. | …….. | ………….. |
| 3. | Worek niebieski 120 l, op. a’ 20 szt., 80 rol. | ……… | ……… | ……… | 1 600 szt. | …….. | ………….. |
| 4. | Worek niebieski 240 l, op. a’ 10 szt., 40 rol. |  |  |  | 400 szt. |  |  |
| Razem zadanie nr 20 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 21: Odczynnik Lugola |
| 1. | Odczynnik Lugola op. a’ 100 ml | ……… | ……… | ……… | 60 szt. | …….. | ………….. |
| Razem zadanie nr 21 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 22: Zapinki do worków z kartkami do opisu odpadów |
| 1. | Zapinki do worków z kartkami do opisu odpadów | ……… | ……… | ……… | 54 250 szt. | …….. | ………….. |
| Razem zadanie nr 22 słownie:………………………………………………………… | …………. |
| Zadanie nr 23: Części wymienialne do analizatora COULTER firmy Comesa |
| 1. | Wężyk pompy perystaltycznej | ……… | ……… | ……… | 12 szt. | …….. | ………….. |
| 2. | Filtr rozcieńczalnika | ……… | ……… | ……… | 18 szt. | …….. | ………….. |
| 3. | Filtr Air hydrophobic |  |  |  | 6 szt. |  |  |
| Razem zadanie nr 23 słownie:………………………………………………………… | …………. |

- Potwierdzamy termin realizacji umowy:  od 03.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

- Warunki płatności:  § 2  projektu umowy

..................................................                                      .............................................................

miejsce i data	podpis i pieczęć osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania oferenta

*Uwaga: Wykonawca wypełnia tylko te rubryki dotyczące zadań na które składa ofertę.

Projekt umowy Załącznik nr 2

UMOWA

zawarta w dniu ……r. w Opolu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
 w Opolu,

z siedzibą w Opolu, przy ul. Waryńskiego 30

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez

Alicję Rutkowską-Paprotną   -   Dyrektor

a

………………………………………………………………………………………………………z siedzibą w …………………..

zwanym dalej „Dostawcą”

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty w procedurze zamówienia publicznego      w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego, odczynników oraz szczepionek profilaktycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu”

§ 1

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Zamawiającego ……………….., zwanych dalej towarem, zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,           w zakresie części: ……………

- Szczegółowy asortyment, ilość i ceny określa Formularz ofertowy, który stanowi załącznik do umowy.

§ 2

- Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę netto w wysokości: …… (słownie: …………. złotych 00/100), powiększoną o podatek VAT 7%  w wysokości: …….. (słownie: …………), co razem daje kwotę brutto: …….. zł. (słownie: ………………….).

- W okresie obowiązywania umowy ceny określone w załączniku nie ulegną podwyższeniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawki podatku VAT tylko wówczas, gdy będzie to zmiana wprowadzona przez Ustawodawcę. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostaje niezmienna.

- Zamawiający ureguluje należność za dostarczony towar przelewem na konto Dostawcy     w terminie 60 dni od daty otrzymania towaru wraz z fakturą VAT.

§ 3

- Dostawca dostarcza towar w terminach określonych zamówieniami złożonymi przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed planowanym terminem dostawy.

- Miejscem dostawy towaru jest siedziba Zamawiającego: Opole, ul. Waryńskiego 30.

- Dostawy winny być realizowane w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach pracy Zamawiającego.

- Dostawca dostarcza towar Zamawiającemu z co najmniej 12 miesięcznym terminem

ważności.

§ 4

- Dostawca dostarcza Zamawiającemu towar w opakowaniach zgodnych  z obowiązującymi normami.

- Wszelkie koszty i opłaty związane z dostawami przedmiotu zamówienia tj. transportu, opakowania, ubezpieczenia, przygotowania dostaw poniesie Dostawca.

- Bezwzględnie wymagane jest posiadanie przez Dostawcę warunków dopuszczenia do obrotu oraz terminów ważności na dostarczane towary.

- Konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami  i normami – ponosi Dostawca.

- Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania towaru w warunkach wymaganych obowiązującymi przepisami.

§ 5

Dostawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne towaru stwierdzone             w okresie jego ważności, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami, chyba, że niniejsza umowa stanowi inaczej.

§ 6

Dostawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności, przysługującej z tytułu wykonania niniejszej umowy.                    Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Dostawca nie jest uprawniony do cesji wierzytelności na rzecz banku.

§ 7

- Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania za nienależyte wykonanie lub niewykonanie wzajemnych zobowiązań są kary umowne,                           w następujących przypadkach i wysokościach liczone od kwoty brutto określonej          w §2:

  - za odstąpienie od umowy przez Dostawcę na skutek okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10% ,

  - w razie nie dostarczenia towaru w terminie, w wysokości 0,25% za każdy    dzień zwłoki lub opóźnienia.

- Stosowanie kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez Strony odszkodowań na zasadach ogólnych.

- W przypadku gdy brak, zwłoka lub opóźnienie dostawy spowoduje konieczność zlecenia osobie trzeciej dostarczenia towaru, Zamawiający obciąży Dostawcę wynikłymi stąd kosztami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar i należności z faktur Dostawcy.

§ 8

- Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i szkody w towarze powstałe wskutek przechowywania towaru przez Zamawiającego niezgodnie                       z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku stwierdzenia wad fizycznych towaru lub braków ilościowych albo szkody transportowej – Zamawiający zobowiązany jest wnieść do  Dostawcy pisemną reklamację, w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.

- Dostawca w terminie 5 dni od  dnia otrzymania  reklamacji wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub braków, a także pokryje koszty wymiany, jeżeli poniesie je Zamawiający pod rygorem zapłaty kary przewidzianej w § 7 ust.1 pkt.b).

§ 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w jej części w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- zmniejszenia wielkości zapotrzebowania Zamawiającego na przedmiot zamówienia. W takim przypadku Dostawca może jedynie żądać wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Umowa obowiązuje od dnia 03.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177), ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- Do rozstrzygnięcia sporów strony wyznaczają sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej          ze Stron.

DOSTAWCA              	              ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3

W oparciu o  zapisy art.44   Ustawy z dnia  29 stycznia 2004  Prawo Zamówień Publicznych

##### Wykonawca ................................................................................................

##### składając ofertę w przetargu nieograniczonym „Dostawa drobnego sprzętu medycznego, odczynników oraz szczepionek profilaktycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu”    oświadczamy,  iż:

1. Spełniamy warunki określone art. 22 Ustawy Pzp  :

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli     przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

b)  posiadamy wiedzę i doświadczenie;

c) dysponujemy odpowiednim  potencjałem technicznym   oraz osobami zdolnymi do       wykonania zamówienia;

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     zamówienia;

##### 2. Nie jest w gronie podmiotów szkodzących interesom publicznym, które:

- w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządziły  szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je  nienależycie,  jeżeli   szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które  uprawomocniło się w okresie       3 lat przed wszczęciem postępowania;

- popadły w stan likwidacji lub co do których ogłoszono upadłość;

- zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie  społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności   lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu:

- jako osoby fizyczne, zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione                     w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści   majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- jako spółki jawne funkcjonują z udziałem wspólnika prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,   przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w  zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub  przestępstwa skarbowego;

- jako spółki partnerskie funkcjonują z udziałem partnera lub członka zarządu prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,   przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- jako spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne funkcjonują z udziałem komplementariusza  prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- jako osoby prawne funkcjonują z udziałem urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- jako podmioty zbiorowe objęte zostały orzeczeniem sądowym  zakazującym ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- jako wykonawcy niewiarygodni, którzy nie spełniają ogólnych warunków wiarygodności ( z art. 22  ust.1  pkt.1-3 PZP)

3)  Nie podlegamy również wykluczeniu z tytułu wykonywania czynności związanych z   
             przygotowaniem prowadzonego postępowania, a także w celu sprzędzenia oferty nie 
             posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności .

Oświadczamy, że spełniamy warunki postępowania.

……………………………..

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej