Opole,  dnia 09.08.2011r.					           	                               wg rozdzielnika

Dotyczy Konkursu Ofert na:

„WYKONANIE BADAŃ  LABORATORYJNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE”                     w OPOLU”

Pytanie:

Czy oferent może złożyć ofertę częściową na wybrane pozycje z zał. Nr 1?

Odpowiedź:

Tak, badania dla ułatwienia posegregowane są w rodzaje, które nie stanowią zadania, gdyż każda liczba porządkowa stanowi odrębne badanie.

Pytanie:

Jakie przeciwciała mają być identyfikowane w badaniu ANA2 test kompleksowy?

Odpowiedź:

W badaniu ANA2 test kompleksowy wymagane jest określenie czynnego procesu immunologicznego, przeciwciała identyfikowane zgodnie z  metodyką wykonywanego badania.

Pytanie:

Jakie przeciwciała mają być identyfikowane w badaniu Choroba Crohna?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga określenia czynnego procesu immunologicznego, przeciwciała identyfikowane zgodnie z metodyką wykonywanego badania.

Pytanie:

Czy zamawiający rozumie przez „poszerzoną” diagnostykę wykrytych przeciwciał identyfikacje przeciwciał metodami immunoblottingu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający poprzez  poszerzoną  diagnostykę  rozumie określenie przeciwciał przeciw dsDNA.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza test LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test- Roche, za pomocą którego wykrywa się 37 a nie 12 genotypów HPV?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykrycia co najmniej 12 genotypów HPV.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie badań z pozycji 48,49,50,51 i 62 metodą elektrochemiluniescencji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania badania w celu zdiagnozowania choroby, wykonywane zgodnie                           z metodyką danego badania.

UWAGA:

W wyniku błędu pisarskiego nastąpiła zmiana szacowanej ilości badań  pozycji 62 tj. HIV Combo (Ag/Ab)  jest 24szt., a winno być 240 szt.

Otrzymują:

- Wg rozdzielnika

- Strona internetowa

- SP ZOZ Śródmieście a/a