Formularz rzeczowo – cenowy

| Nr | Nazwa | CPV | Cena jedn. netto za opakowanie | Cena jedn. brutto za opakowanie | Ilość | Ilość oznaczeń na 1 ml | Ilość ml na całość | Oferowana ilość opakowań | Wartość netto (4x9) | Podatek VAT [zł] | Wartość brutto (10+11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Zadanie nr 1: Odczynnik do oznaczania ALT med. IFCC w opakowaniu dedykowanym do aparatu Accent 200 |
| 1. | Odczynnik do aminotransferazy alaninowej ALT met. IFCC; liniowość do 500U/l, stabilność odczynnika po rekonstrukcji min. 30 dni; odczynnik konfekcjonowany w pojemnikach dedykowanych do analizatora Accent 200 do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania max. wielkość opakowania a’80ml | 33696500-0 | … | … | 4.500 ozn. | … | … | … | … | … | … |
| Razem: | … | … | … |
| Zadanie nr 2: Odczynnik do oznaczania ALT met. IFCC z NADH na aparacie Accent 200 |
| 1. | ALT met. IFCC z NADH, odczynnik ciekły, 2 – składnikowy do oznaczania aktywności aminotransferazy alaninowej w surowicy krwi. Stabilność odczynnika roboczego min. 2 miesiące w temp. 2–8 °C. wielkość opakowania a’3x50ml | 33696500-0 | … | … | 4.500 ozn. | … | … | … | … | … | … |
| Razem: | … | … | … |
| Zadanie nr 3: Odczynnik do oznaczania białka całkowitego w opakowaniu dedykowanym do aparatu Accent 200 |
| 1. | Odczynnik do oznaczania białka całkowitego TB metodą biuretową; stabilność odczynnika po rekonstrukcji min. 30 dni; odczynnik konfekcjonowany w pojemnikach dedykowanych do analizatora Accent 200 do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania max. wielkość opakowania a’40ml | 33696500-0 | … | … | 600 ozn. | … | … | … | … | … | … |
| Razem: | … | … | … |
| Zadanie nr 4: Odczynnik do oznaczania białka całkowitego na aparacie Accent 200 |
| 1. | Białko całkowite met. biuretową, odczynnik do oznaczania stężenia białka całkowitego w surowicy, osoczu krwi, ciekły, gotowy do użycia, zestaw 1-odczynnikowy wielkość opakowania a’4x50ml | 33696500-0 | … | … | 600 ozn. | … | … | … | … | … | … |
| Razem: | … | … | … |
| Zadanie nr 5: Kontrole N i P uniwersalne w opakowaniach dedykowanych do aparatu Accent 200 |
| 1. | Kontrola N do odczynników do ALT i białka całkowitego; odczynnik konfekcjonowany w pojemnikach dedykowanych do analizatora Accent 200 do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania max. wielkość opakowania a’30ml | 33696500-0 | … | … | 250 ozn. | … | … | … | … | … | … |
| 2. | Kontrola P do odczynników do ALT i białka całkowitego; odczynnik konfekcjonowany w pojemnikach dedykowanych do analizatora Accent 200 do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania max. wielkość opakowania a’30ml | 33696500-0 | … | … | 250 ozn. | … | … | … | … | … | … |
| Razem: | … | … | … |
| Zadanie nr 6: Kontrole N i P uniwersalne do aparatu Accent 200 |
| 1. | Kontrola N do odczynników do ALT i białka całkowitego | 33696500-0 | … | … | 250 ozn. | … | … | … | … | … | … |
| 2. | Kontrola P do odczynników do ALT i białka całkowitego | 33696500-0 | … | … | 250 ozn. | … | … | … | … | … | … |
| Razem: | … | … | … |
| Zadanie nr 7: Odczynniki do oznaczania CRP – ultraczułego w opakowaniach dedykowanych do aparatu Accent 200 |
| 1. | Odczynniki do oznaczania białka CRP – ultraczułe; stabilność odczynnika po rekonstrukcji min. 30 dni, czułość 0,1mg/dl, liniowość min. do 30mg/dl; odczynnik konfekcjonowany w pojemnikach dedykowanych do analizatora Accent 200 do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania max. wielkość opakowania a’50ml | 33696500-0 | … | … | 800 ozn. | … | … | … | … | … | … |
| 2. | Kontrola do CRP – ultraczułe poziom N + P; odczynnik konfekcjonowany w pojemnikach dedykowanych do analizatora Accent 200 do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania max. wielkość opakowania a’2x3ml | 33696500-0 | … | … | 80 ozn. N 80 ozn. P | … | … | … | … | … | … |
| 3. | Kalibrator do oznaczenia CRP – ultraczułe; odczynnik konfekcjonowany w pojemnikach dedykowanych do analizatora Accent 200 do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania wielkość opakowania a’20ml | 33696500-0 | … | … | 2 op. | … | … | … | … | … | … |
| Razem: | … | … | … |
| Zadanie nr 8: Odczynniki do oznaczania CRP met. ilościową na aparacie Accent 200 |
| 1. | Białko C – oznaczanie ilościowego stężenia CRP metodą immunoturbidymetryczną wielkość opakowania a’50ml | 33696500-0 | … | … | 800 ozn. | … | … | … | … | … | … |
| 2. | Surowica kontrolna niska | 33696500-0 | … | … | 80 ozn. | … | … | … | … | … | … |
| 3. | Surowica kontrolna wysoka | 33696500-0 | … | … | 80 ozn. | … | … | … | … | … | … |
| Razem: | … | … | … |
| Zadanie nr 9: Odczynniki do oznaczania CRP met. jakościową na aparacie Accent 200 |
| 1. | Białko C – reaktywne CRP metoda jakościowa + kontrola dodatnia i ujemna do każdego zestawu wielkość op. max 100 testów | 33696500-0 | … | … | 2.000 testów | … | … | … | … | … | … |
| Razem: | … | … | … |
| Zadanie nr 10: Multikalibratory do aparatu Accent 200 w opakowaniach dedykowanych |
| 1. | Multikalibrator do aparatu Accent 200 niski w postaci liofilizatu; odczynnik konfekcjonowany w pojemnikach dedykowanych do analizatora Accent 200 do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania wielkość opakowania a’20ml | 33696500-0 | … | … | 4 op. | … | … | … | … | … | … |
| 2. | Multikalibrator do aparatu Accent 200 wysoki w postaci liofilizatu; odczynnik konfekcjonowany w pojemnikach dedykowanych do analizatora Accent 200 do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania wielkość opakowania a’20ml | 33696500-0 | … | … | 4 op. | … | … | … | … | … | … |
| Razem: | … | … | … |
| Zadanie nr 11: Multikalibratory do aparatu Accent 200 |
| 1. | Multikalibrator poziom niski, surowica kalibracyjna pochodzenia ludzkiego do kalibracji oznaczeń parametrów chemii klinicznej wielkość opakowania a’20ml | 33696500-0 | … | … | 4 op. | … | … | … | … | … | … |
| 2. | Multikalibrator poziom wysoki, surowica kalibracyjna pochodzenia ludzkiego do kalibracji oznaczeń parametrów chemii klinicznej wielkość opakowania a’20ml | 33696500-0 | … | … | 4 op. | … | … | … | … | … | … |
| Razem: | … | … | … |
| Zadanie nr 12: RPR Karbon w opakowaniach dedykowanych do aparatu Accent 200 |
| 1. | RPR Karbon test lateksowy, do wykrywania przeciwciał przeciw reaginom syfilisu w surowicy, osoczu krwi; kontrola ujemna i dodatnia dla każdego zestawu; odczynnik konfekcjonowany w pojemnikach dedykowanych do analizatora Accent 200 do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania wielkość opakowania a’500szt. | 33696500-0 | … | … | 500 testów | … | … | … | … | … | … |
| Razem: | … | … | … |
| Zadanie nr 13: RPR Karbon do oznaczania na aparacie Accent 200 |
| 1. | RPR Karbon test lateksowy, do wykrywania przeciwciał przeciw reaginom syfilisu w surowicy, osoczu krwi; kontrola ujemna i dodatnia dla każdego zestawu wielkość opakowania a’500szt. | 33696500-0 | … | … | 500 testów | … | … | … | … | … | … |
| Razem: | … | … | … |
| Zadanie nr 14: Kompres niejałowy |
| 1. | Kompres niejałowy 5x5 wielkość opakowania a’100szt. | 33141119-7 | … | … | 800 op. | … | … | … | … | … | … |
| Razem: | … | … | … |
| Zadanie nr 15: Żel do USG |
| 1. | Żel do USG wielkość opakowania a’500ml | 33140000-3 | … | … | 480 szt. | … | … | … | … | … | … |
| Razem: | … | … | … |

…………………………………………………….

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)