Formularz rzeczowo – cenowy

| Nr | Nazwa | CPV | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Ilość | Ilość ozn. na 1 ml | Oferowana ilość opakowań | Wartość netto (4x6) | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Zadanie nr 1: Środek dezynfekcyjny |
| 1. | Środek do dezynfekcji powierzchni, zawierający w 100g produktu 99g dichloroizocyjanuranu sodu, w tabletkach, np. Medicarine wielkość opakowania a’300 tabletek | 33631600-8 | …….. | ……. | 2 op. |  |  | ……… | ….. | ………. |
| Razem: | ……… | ….. | ……… |
| Zadanie nr 2: Pojemnik na odpady 2l |
| 1. | Pojemnik na materiał skażony, wykonany z tworzywa sztucznego, o pojemności w zakresie 1,5 – 2l | 34928480-6 | …….. | ……. | 350 szt. |  |  | ……… | ….. | ………. |
| Razem: | ……… | ….. | ……… |
| Zadanie nr 3: Końcówki do pipet |
| 1. | Końcówki do pipet 10 – 200ul wielkość opakowania a’1.000szt. | 33141000-0 | ……… | ……… | 36 op. |  |  | ……….. | ….. | ……….. |
| 2. | Końcówki do pipet 1.000ul wielkość opakowania a’500szt. | 33141000-0 | ……… | ……… | 75 op. |  |  | ……….. | ….. | ……….. |
| 3. | Końcówki do pipet 1.000 – 5.000ul wielkość opakowania a’250szt. | 33141000-0 | ……… | ……… | 26 op. |  |  | ……….. | ….. | ……….. |
| Razem: | ……… | ….. | ……… |
| Zadanie nr 4: Probówki |
| 1. | Mikrometoda do koagulacji krwi o objętości 300ul | 33192500-7 | …….. | ……. | 150 szt. |  |  | ……… | ….. | ………. |
| Razem: | ……… | ….. | ……… |
| Zadanie nr 5: RF LATEX |
| 1. | Czynnik RF LATEX wielkość opakowania a’100szt. | 33696500-0 | …….. | ……. | 13 op. | ……… | ……… | ……… | ….. | ………. |
| Razem: | ……… | ….. | ……… |
| Zadanie nr 6: Odczynnik do oznaczania kreatyniny met. enzymatyczną z kreatyninazą i kreatynazą w opakowaniach dedykowanych do aparatu Accent 200 |
| 1. | Kreatynina oznaczana metodą enzymatyczną z kreatyninazą i kreatynazą; stabilność odczynnika po rekonstrukcji min. 30 dni; odczynnik konfekcjonowany w pojemnikach dedykowanych do analizatora Accent 200 do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania | 33696500-0 | …….. | ……. | 3.000 ozn. | ……… | ……… | ……… | ….. | ………. |
| Razem: | ……… | ….. | ……… |
| Zadanie nr 7: Odczynnik do oznaczania ALT met. IFCC w opakowaniu dedykowanym do aparatu Accent 200 |
| 1. | Odczynnik do aminotransferazy alaninowej ALT met. IFCC; liniowość do 500U/l, stabilność odczynnika po rekonstrukcji min. 30 dni; odczynnik konfekcjonowany w pojemnikach dedykowanych do analizatora Accent 200 do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania max. wielkość opakowania a’80ml | 33696500-0 | …….. | ……. | 2.700 ozn. | ……… | ……… | ……… | ….. | ………. |
| Razem: | ……… | ….. | ……… |

………………………………………………….

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)