Opole, dn. 08.06.2018 r.

NP.260.42.01.2018.P

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr NP.260.42.2018.P

W związku z przetargiem o nazwie Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020, Zamawiający odpowiada na zadane pytania dotyczące treści SIWZ oraz dokonuje jej zmian w następującym zakresie:

- Pytania

- Zgodnie z zapisami S1WZ rozdziale 6 pkt 3 Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę :

- Kierownik Budowy - posiadający:

- uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn.zm.)*. oraz

- świadectwo kwalifikacyjne ,.E" do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno - pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne napięciu nie wyższym niż I kV.

- Osoba wykonująca czynności konserwacyjne - posiadająca:

- świadectwo kwalifikacyjne ,.E” do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno - pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną-urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne napięciu nie wyższym niż 1 kV.

Łącznie osób 2

PYTANIE :

- Jaką ilością pracowników powinien dysponować Wykonawca aby Zamawiający uznał zdolność Wykonawcy do poprawnego wykonania zadania. Przypominamy . że w poprzednim unieważnionym postępowaniu Zamawiający wymagał posiadania przez Wykonaw-ców co najmniej 16 osób. Zważywszy na dużą rozbieżność prosimy o podanie konkretnej liczby osób

- Czy Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę pracowników w pełnej dyspozycyjności przez 24 godziny na dobę tylko i wyłącznie do zadania będącego przedmiotem postępowania ?

- Zgodnie z zapisami zał. nr 1 do SIWZ WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH MATERIAŁÓW

Zamawiający wymaga wyceny :

Pkt 38 Słup - STOR 0

Pkt 39 Słup - STOR 1

Pkt 41 - Wysięgnik prosty z uchwytem o długości do 8m Pkt 42 - Wysięgnik prosty z uchwytem o długości powyżej 8m producentów M1RS lub MABO PYTANIE :

- Zważywszy na fakt , że słupy typu STOR są słupami służącymi tylko do podwieszenia trakcji kolejowej lub tramwajowej wraz z jej oświetleniem, a nie do mocowania elementów sygnalizacji ulicznej prosimy w związku z koniecznością precyzyjnej wyceny przez producentów o podanie parametrów technicznych oraz/lub kart katalogowych konkretnych wymaganych przez Zamawiającego konstrukcji.

- Wysięgniki proste o parametrach wymaganych przez Zamawiającego nie są dostępne w ofercie wymienionych producentów ani w ofercie innych dostępnych na rynku polskim. Występują jedynie w konfiguracjach bramownic. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga wyceny bramownic. Jeśli tak o zważywszy na fakt różnic w konstrukcji mających znaczący wpływ na wycenę prosimy o podanie rozpiętości konstrukcji.

- Dotyczy lit a i b)

W trakcie realizacji umowy  Wykonawca powinien dysponować liczbą pracowników odpowiednią do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

Ad a)

Zamawiający wprowadza zmiany w SIWZ obejmujące :

- wykreślenie pozycji nr 8  i  11 Załącznika nr 1c – Kosztorys 1a+1b

- wykreślenie pozycji nr 38, 39, 40 Załącznika nr 1a  - Kosztorys ceny jednostkowe materiały

- wykreślenie pozycji  nr 8 i 11 Załącznika nr 1b – Kosztorys ceny jednostkowe czynności

- zmiana wzoru umowy w zakresie §1 ust. 1 pkt 4

- zmiany zapisów Specyfikacji Technicznych – w zakresie punktów I, II.4,

- zmiana zapisów Rozdziału 4 SIWZ pkt 1 – Opis przedmiotu zamówienia

- zmiana zapisów Rozdziału 6 SIWZ pkt 1 – Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług i robót

-  zmiana wzoru umowy w zakresie §1 ust. 1 pkt 4

Jest:

4)	remontów i modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych, w tym  montażu : latarń sygnalizacyjnych wszystkich typów, elementów konstrukcyjnych (słupki HY, wysięgniki ,słupy typu STOR), elementów wideo detekcji, sterowników sygnalizacji, elementów elektronicznych wyposażenia sterowników sygnalizacji, urządzeń akomodacji, znaków typu F-11, wyświetlaczy czasu itp.;

Winno być:

4)	remontów i modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych, w tym  montażu : latarń sygnalizacyjnych wszystkich typów, elementów konstrukcyjnych, elementów wideo detekcji, sterowników sygnalizacji, elementów elektronicznych wyposażenia sterowników sygnalizacji, urządzeń akomodacji, znaków typu F-11, wyświetlaczy czasu itp.;

- zmiany zapisów Specyfikacji Technicznych – w zakresie punktów I, II.4.

W punkcie I jest:

Zadanie, polegające na „Remontach i bieżącym utrzymaniu dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020” obejmuje:

- bieżące utrzymanie i konserwację istniejących sygnalizacji świetlnych, sterowników sygnalizacji, urządzeń pochodnych, elementów akomodacji (kamer i okablowania);

- usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych, przejść aktywnych, elementów akomodacji oraz urządzeń pochodnych;

- dostosowanie pracy sygnalizacji świetlnych do aktualnych potrzeb wskazanych przez Zamawiającego;

- remontów i modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych, w tym  montażu : latarń sygnalizacyjnych wszystkich typów, elementów konstrukcyjnych (słupki HY, wysięgniki ,słupy typu STOR), elementów wideo detekcji, sterowników sygnalizacji, elementów elektronicznych wyposażenia sterowników sygnalizacji, urządzeń akomodacji, znaków typu F-11, wyświetlaczy czasu itp.

- oraz wszelkich prac objętych  ST.

W punkcie I winno być:

Zadanie, polegające na „Remontach i bieżącym utrzymaniu dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020”obejmuje:

- bieżące utrzymanie i konserwację istniejących sygnalizacji świetlnych, sterowników sygnalizacji, urządzeń pochodnych, elementów akomodacji (kamer i okablowania);

- usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych, przejść aktywnych, elementów akomodacji oraz urządzeń pochodnych;

- dostosowanie pracy sygnalizacji świetlnych do aktualnych potrzeb wskazanych przez Zamawiającego;

- remontów i modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych, w tym  montażu : latarń sygnalizacyjnych wszystkich typów, elementów konstrukcyjnych, elementów wideo detekcji, sterowników sygnalizacji, elementów elektronicznych wyposażenia sterowników sygnalizacji, urządzeń akomodacji, znaków typu F-11, wyświetlaczy czasu itp.

- oraz wszelkich prac objętych  ST.

W punkcie II.4.  jest:

1. W zakresie modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych Wykonawca winien posiadać

wykwalifikowany w tym zakresie personel oraz zapewnić zaplecze sprzętowo-materiałowe,

aby w razie konieczności móc:

- wybudować przejście aktywne;

- wymienić sterownik sygnalizacji;

- wybudować bramkę sygnalizacyjną lub inną konstrukcję wsporczą dla potrzeb sygnalizacji;

- wymienić lub ustawić nowy słup STOR, maszt HY lub inna konstrukcję dla potrzeb sygnalizacji i urządzeń pochodnych;

- wybudować kanalizację kablową wraz z ułożeniem kabli;

- ułożyć dodatkowe kable;

- wymienić sygnalizator;

- wymienić lub ułożyć nowe okablowanie elementów sygnalizacji na skrzyżowaniu lub

- przejściu aktywnym;

- wymienić lub zamontować nowe oznakowania towarzyszące (tj. tablice typu F-11, informacyjne, sygnalizatory dźwiękowe, ekrany kontrastowe itp.)

- wymienić lub zamontować nowe elementy wideonadzoru;

- wymienić lub zamontować nowe elementy systemu monitoringu sygnalizacji;

- wymienić lub zamontować nowe znaki przejścia aktywnego;

- wymienić lub zamontować nowe znaki i tablice zmiennej treści;

- wymalować sterowniki, szafki licznikowe i pośrednie, słupy, wysięgniki, maszty HY i inne elementy konstrukcji nośnych, wykorzystywane w sygnalizacji świetlnej;

- wymienić lub zamontować a także zaprogramować (zdefiniować strefy detekcji) i uruchomić system wideodetekcji;

W punkcie II.4.  winno być:

1. W zakresie modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych Wykonawca winien posiadać

wykwalifikowany w tym zakresie personel oraz zapewnić zaplecze sprzętowo-materiałowe,

aby w razie konieczności móc:

- wybudować przejście aktywne;

- wymienić sterownik sygnalizacji;

- wybudować bramkę sygnalizacyjną lub inną konstrukcję wsporczą dla potrzeb sygnalizacji;

- wymienić lub ustawić nowy słup, maszt HY lub inna konstrukcję dla potrzeb sygnalizacji i urządzeń pochodnych;

- wybudować kanalizację kablową wraz z ułożeniem kabli;

- ułożyć dodatkowe kable;

- wymienić sygnalizator;

- wymienić lub ułożyć nowe okablowanie elementów sygnalizacji na skrzyżowaniu lub

- przejściu aktywnym;

- wymienić lub zamontować nowe oznakowania towarzyszące (tj. tablice typu F-11, informacyjne, sygnalizatory dźwiękowe, ekrany kontrastowe itp.)

- wymienić lub zamontować nowe elementy wideonadzoru;

- wymienić lub zamontować nowe elementy systemu monitoringu sygnalizacji;

- wymienić lub zamontować nowe znaki przejścia aktywnego;

- wymienić lub zamontować nowe znaki i tablice zmiennej treści;

- wymalować sterowniki, szafki licznikowe i pośrednie, słupy, wysięgniki, maszty HY i inne elementy konstrukcji nośnych, wykorzystywane w sygnalizacji świetlnej;

- wymienić lub zamontować a także zaprogramować (zdefiniować strefy detekcji) i uruchomić system wideodetekcji;

- zmiana zapisów Rozdziału 4 pkt 1 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Jest :

Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie ze wzorem umowy i specyfikacją techniczną,  obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwem, dobrej jakości i właściwą organizacją  i oznakowaniem.

Zakres prac :

  - bieżące utrzymanie i konserwacje istniejących sygnalizacji świetlnych, sterowników sygnalizacji, urządzeń pochodnych, elementów akomodacji (kamer i okablowania);

  - usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych, przejść aktywnych, elementów akomodacji oraz urządzeń pochodnych;

  - dostosowanie pracy sygnalizacji świetlnych do aktualnych potrzeb wskazanych przez Zamawiającego;

  - remonty i modernizacje istniejących sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych, w tym  montażu : latarń sygnalizacyjnych wszystkich typów, elementów konstrukcyjnych (słupki HY, wysięgniki ,słupy typu STOR), elementów wideo detekcji, sterowników sygnalizacji, elementów elektronicznych wyposażenia sterowników sygnalizacji, urządzeń akomodacji, znaków typu F-11, wyświetlaczy czasu.

Realizacja robót będzie realizowana w sposób zapewniający nieprzerwane funkcjonowanie sygnalizacji i urządzeń pochodnych na zasadach określonych w Specyfikacji Technicznej oraz wzorze umowy, tj. prace za konserwację skrzyżowań i urządzeń pochodnych będą wykonywane w ramach miesięcznego  wynagrodzenia ryczałtowego natomiast pozostałe prace będą wykonywane  na zlecenie Zamawiającego, przy czym Zamawiający każdorazowo określa zakres robót, terminy realizacji i ich szacunkową wartość.

Winno być:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola.

Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie ze wzorem umowy i specyfikacją techniczną,  obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwem, dobrej jakości i właściwą organizacją  i oznakowaniem.

Zakres prac :

- bieżące utrzymanie i konserwacje istniejących sygnalizacji świetlnych, sterowników sygnalizacji, urządzeń pochodnych, elementów akomodacji (kamer i okablowania);

- usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych, przejść aktywnych, elementów akomodacji oraz urządzeń pochodnych;

- dostosowanie pracy sygnalizacji świetlnych do aktualnych potrzeb wskazanych przez Zamawiającego;

- remonty i modernizacje istniejących sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych, w tym  montażu : latarń sygnalizacyjnych wszystkich typów, elementów konstrukcyjnych, elementów wideo detekcji, sterowników sygnalizacji, elementów elektronicznych wyposażenia sterowników sygnalizacji, urządzeń akomodacji, znaków typu F-11, wyświetlaczy czasu.

Realizacja robót będzie realizowana w sposób zapewniający nieprzerwane funkcjonowanie sygnalizacji i urządzeń pochodnych na zasadach określonych w Specyfikacji Technicznej oraz wzorze umowy, tj. prace za konserwację skrzyżowań i urządzeń pochodnych będą wykonywane w ramach miesięcznego  wynagrodzenia ryczałtowego natomiast pozostałe prace będą wykonywane  na zlecenie Zamawiającego, przy czym Zamawiający każdorazowo określa zakres robót, terminy realizacji i ich szacunkową wartość.

- zmiana zapisów Rozdziału 6 pkt 1 SIWZ – Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług i robót

Jest:

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych robót o wartości do                550 185,12 zł, tj.:

- bieżącego utrzymania i konserwacji istniejących sygnalizacji świetlnych, sterowników sygnalizacji, urządzeń pochodnych, elementów akomodacji (kamer i okablowania);

- usuwania awarii sygnalizacji świetlnych, przejść aktywnych, elementów akomodacji oraz urządzeń pochodnych;

- dostosowania pracy sygnalizacji świetlnych do aktualnych potrzeb wskazanych przez Zamawiającego;

- remontów i modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych, w tym montażu: latarń sygnalizacyjnych wszystkich typów, elementów konstrukcyjnych (słupki HY, wysięgniki, słupy typu STOR), elementów wideo detekcji, sterowników sygnalizacji, elementów elektronicznych wyposażenia sterowników sygnalizacji, urządzeń akomodacji, znaków typu F-11, wyświetlaczy czasu itp.;

Winno być:

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych robót o wartości do                550 185,12 zł, tj.:

- bieżącego utrzymania i konserwacji istniejących sygnalizacji świetlnych, sterowników sygnalizacji, urządzeń pochodnych, elementów akomodacji (kamer i okablowania);

- usuwania awarii sygnalizacji świetlnych, przejść aktywnych, elementów akomodacji oraz urządzeń pochodnych;

- dostosowania pracy sygnalizacji świetlnych do aktualnych potrzeb wskazanych przez Zamawiającego;

- remontów i modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych, w tym montażu: latarń sygnalizacyjnych wszystkich typów, elementów konstrukcyjnych, elementów wideo detekcji, sterowników sygnalizacji, elementów elektronicznych wyposażenia sterowników sygnalizacji, urządzeń akomodacji, znaków typu F-11, wyświetlaczy czasu itp.;

Pozostałe zapisy SIWZ Rozdziałów 4 i 6 oraz załączników nr 1a, 1b, 1c, wzoru umowy oraz ST pozostają bez zmian.

Ad b)

Zamawiający wprowadza zmiany w SIWZ obejmujące :

- wykreślenie z  pozycji nr 41 i 42 Załącznika nr 1a  - Kosztorys ceny jednostkowe materiały, zapisów określających wskazanych producentów

Wykonawca powinien skalkulować zamówienie materiału zgodnie z wytycznymi i parametrami określonymi w ST i kosztorysach załączonych do SIWZ, tak aby zapewnić właściwe wykonanie przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza przyjęcie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych i jakościowo nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokonuje dodatkowo zmiany następujących zapisów SIWZ:

- Rozdział 18 [Miejsce, termin i sposób złożenia oferty]

Zmienia się termin składania ofert na dzień 14.06.2018 r. godz. 11:00.

Pozostałe zapisy Rozdziału 18 pozostają bez zmian.

- Rozdział 19 [Miejsce i termin otwarcia ofert]

Zmienia się termin  otwarcia ofert na dzień 14.06.2018 r. godz. 11:30.

Pozostałe zapisy Rozdziału 19 pozostają bez zmian.

- Rozdział 20 [Termin związania ofertą]

Zmienia się termin  związania ofertą do dnia 13.07.2018 r.

Pozostałe zapisy Rozdziału 20 pozostają bez zmian.

- Załączniki do odpowiedzi na pytania

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienił zapisy następujących załączników do SIWZ: 1a, 1b, 1c, wzór umowy oraz ST. Poprawione załączniki zamieszczono na stronie internetowej w folderze zip pn. „Dokumenty zmienione”.