Opole, dn. 01.03.2019 r.

W związku z przetargiem o nazwie ***Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435, nr ref. NP.260.22.2019.P*** Zamawiający odpowiada na zadane pytania oraz dokonuje zmian treści SIWZ w zakresie:

1. ***Pytania i odpowiedzi:***

*Zestaw nr 1*

1. W Programie funkcjonalno użytkowym w części opisowej I pkt 1.1 podpunkt 1 zapisano *„zaprojektowanie i przebudowa wspornika chodnikowego mostu stalowego nad rzeką Odrą (od strony dolnej wody) w ciągu ulicy Nysy Łużyckiej w Opolu”.* Zapis *„przebudowa wspornika chodnikowego”* jest zapisem bardzo ogólnym. Nie opisuje on szczegółowo i wyczerpująco przedmiotu zamówienia o którym mowa w art. 29 ust 1 ustawy PZP oraz art. 31 na roboty budowlane. Dokonany sposób opisu nie jest zatem jednoznaczny – gdyż budzi wątpliwości. Natomiast w załączonym projekcie remontu w miarę dokładnie ten zakres jest wskazany. Czy można przyjąć, że takie oczekiwania w zakresie wspornika są dla Zamawiającego wystarczające.

Czy można przyjąć dla zakresu na moście opis w projekcie 7.2 natomiast podpunkty 4,5,6,7,8 OPZ pkt 1.1 jako zakres poza obiektem mostowym.

W związku z wymogami stawianymi przez Ustawę prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 29 ust.1, opisu przedmiotu zamówienia dokonuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W przypadku robót budowlanych, art. 31 Prawo zamówień publicznych stanowi dodatkowo, że przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dodatkowo, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót, opisu dokonuje się za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego, który z kolei obejmuje:

opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), określa szczegółowo wytyczne, co do wskazanej dokumentacji.

Wykonawca wnosi zatem o przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób wyczerpujący wymagania stawiane Ustawą Prawo zamówień publicznych, celem umożliwienia Wykonawcy prawidłowego sporządzenia oferty.

1. Zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych, gdy przedmiot zamówienia jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj opisu przedmiotu zamówienia dokonuje się za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ. Należy przyjąć zakres zgodny z PFU i SIWZ. Dołączona do materiałów przetargowych dokumentacja projektowa remontu z 2008 roku stanowi jedynie element pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia. Jednocześnie podkreślamy, że zakres robót nie obejmuje wymiany słupów oświetleniowych. Jedynie ich demontaż oraz wykonanie zamocowań słupów oświetleniowych w lokalizacji istniejących latarń.
2. Proszę o zamieszczenie rysunku (plan sytuacyjny) w skali, który obrazowałby zakres robót poza obiektem i umożliwił wykonawcy wykonanie przedmiaru i dokładnej kalkulacji.
3. Zamawiający zamieszcza na stronie przetargu dodatkowe rysunki w skali 1:500 z naniesionym początkiem i końcem zakresu robót (rys. 1 oraz rys. 2).
4. Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego *„kosztorysu scalonego ślepego”* oraz *„szczegółowych specyfikacji technicznych”,* które wchodzą w zakres opracowanego Projektu budowlano – wykonawczego, który zamieszczono na stronie.
5. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z zapisami SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435, a także zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzoru umowy. Załączona dokumentacja projektowa stanowi jedynie element o charakterze poglądowym i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.
6. Proszę również o zamieszczenie projektu zastępczej i docelowej organizacji ruchu opracowanych w ramach zamieszczonego Projektu budowlano – wykonawczego.
7. Odpowiedzi udzielono w związku z pytaniem nr 1. Projekt organizacji ruchu docelowy i tymczasowy , zgodnie z PFU i SIWZ Wykonawca opracuje we własnym zakresie.
8. Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek uzgodnienia, które mogłyby być przydatne do realizacji etapu I tj. dokumenty projektowe. Jeśli tak to proszę o zamieszczenie na stronie.
9. Zamawiający nie posiada uzgodnień.
10. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na którym znajduje się inwestycja.
11. Prawo do dysponowania terenem zostanie uzyskane przez Zamawiającego na etapie opracowywania projektu.
12. Czy dla zamieszczonego Projektu budowlano – wykonawczego zostało w przeszłości wydane przez właściwy organ pozwolenie na budowę. Jeśli tak to proszę o zamieszczenie na stronie.
13. Dla zamieszczonego Projektu budowlano – wykonawczego nie zostało w przeszłości wydane przez właściwy organ pozwolenie na budowę. W 2008 roku zostało złożone zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
14. Prosimy również o podanie kto pokryje koszty zajęcia pasa drogowego w czasie realizacji robót.
15. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.
16. Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni ścieralnej na obiekcie mostowym w tym głębokie deformacje, czy Wykonawca ma wycenić wymianę warstwy wiążącej?
17. Należy przyjąć zakres zgodny z PFU i SIWZ.
18. Czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny wymianę krawężnika kamiennego od dolnej wody. Jeśli tak to czy Wykonawca ma wycenić naprawę kapy chodnikowej od dolnej wody? Z wizji lokalnej w terenie stwierdzamy zły stan technicznych przedmiotowej kapy (skorodowany beton, defomacje, ubytki).
19. Należy przyjąć zakres zgodny z PFU i SIWZ.
20. Czy Zamawiający dopuści do zabudowy na kapie chodnikowej systemowych balustrad mostowych bez liny stalowej w pochwycie?
21. Należy przyjąć zakres zgodny z PFU i SIWZ.
22. W zawiązku z możliwością pozostawienie istniejących osłon kabli teletechnicznych w remontowanej kapie chodnikowej, czy Wykonawca ma wycenić ręczne prace rozbiórkowe betonowej kapy chodnikowej?
23. Należy przyjąć zakres zgodny z PFU i SIWZ. Zgodnie z PFU i SIWZ w kapie chodnikowej należy pozostawić wszystkie rury osłonowe kabli oprócz rury osłonowej dla kabla energetycznego oświetleniowego.
24. Zakres robot zgodnie z PFU kwalifikuje roboty jako remont co potwierdza udostępniona przez Inwestora dokumentacja pn. „Projekt remontu mostu nad Odrą w ciągu ul. Nysy Łużyckiej w Opolu”, opracowany w lipcu 2008 roku przez Biuro projektowania Dróg i Mostów MOSTOM, ul. 1 Maja 4 , 49-130 Tułowice. Czy Inwestor zezwoli wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót, pod nazwą „Remont” a nie „Przebudowa”? Jeśli dokumentacja będzie nazwana „przebudową mostu” a nie „remont mostu” to wymagana będzie dodatkowo w decyzja środowiskową oraz decyzję wodnoprawna a ostatecznie pozwolenie na budowę. Z doświadczenia wiemy, iż uzyskanie w/w decyzji wydłuży procedurę od 6 do 12 miesięcy W związku z powyższym wskazany w rozdziale 8 SIWZ: Wymagany termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 15.12.2019 r. (całość zadania Etap I+II+ III), w tym wykonanie etapu I – do 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy, jest nierealny do dotrzymania.
25. Nazwa zadania, również w dokumentacji projektowej **pozostaje bez zmian**.

Zgodnie z SIWZ oraz PFU należy uzyskać wszystkie wymagane opinie, decyzje, uzgodnienia, w tym decyzję środowiskową.

1. ***Dodatkowe zmiany treści SIWZ:***
2. ***Rozdział 18 [Miejsce, termin i sposób złożenia oferty]***

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 11.03.2019 r. godz. 10:00.

Pozostałe zapisy Rozdziału 18 pozostają bez zmian.

1. ***Rozdział 19 [******Miejsce i termin otwarcia ofert]***

Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień 11.03.2019 r. godz. 10:30.

Pozostałe zapisy Rozdziału 19 pozostają bez zmian.

1. ***Rozdział 20 [Termin związania ofertą]***

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 09.04.2019 r.

Pozostałe zapisy Rozdziału 19 pozostają bez zmian.